## 废水
明水化工外排口_日数据
时间 | 化学需氧量 |  | 氨氮 |  | 废水排放量 | PH | 铬(六价) |  | 总磷 |  | 总氮 |  | 总铬
| 浓度 | 排放量 | 浓度 | 排放量 | (m3) |  | 浓度 | 排放量 | 浓度 | 排放量 | 浓度 | 排放量 | 浓度 | 排放量
| (mg/l) | (t) | (mg/l) | (t) |  |  | (mg/l) | (t) | (mg/l) | (t) | (mg/l) | (t) | (mg/l) | (t)
2022-02-01 | 2.48 | 0.00172 | 0.061 | 4.2e-05 | 696 | 7.56 |  |  |  |  | 7.56 | 0.00526
2022-02-02 | 4.78 | 0.00448 | 0.056 | 5.3e-05 | 938 | 7.61 |  |  |  |  | 6.94 | 0.00651
2022-02-03 | 1.37 | 0.0015 | 0.055 | 6e-05 | 1096 | 7.57 |  |  |  |  | 8 | 0.00876
2022-02-04 | 1.7 | 0.00207 | 0.059 | 7.1e-05 | 1216 | 7.55 |  |  |  |  | 8.02 | 0.00975
2022-02-05 | 1.4 | 0.00162 | 0.063 | 7.3e-05 | 1152 | 7.6 |  |  |  |  | 7.18 | 0.00827
2022-02-06 | 1.3 | 0.00141 | 0.067 | 7.2e-05 | 1081 | 7.59 |  |  |  |  | 7.08 | 0.00766
2022-02-07 | 1.66 | 0.00157 | 0.064 | 6.1e-05 | 946 | 7.61 |  |  |  |  | 6.92 | 0.00655
2022-02-08 | 1.4 | 0.0013 | 0.08 | 7.5e-05 | 931 | 7.6 |  |  |  |  | 7.05 | 0.00656
2022-02-09 | 2.09 | 0.00142 | 0.074 | 5.1e-05 | 680 | 7.62 |  |  |  |  | 6.99 | 0.00475
2022-02-10 | 1.11 | 0.000694 | 0.077 | 4.8e-05 | 624 | 7.6 |  |  |  |  | 6.6 | 0.00412
2022-02-11 | 1.03 | 0.000994 | 0.079 | 7.6e-05 | 962 | 7.64 |  |  |  |  | 6.33 | 0.00609
2022-02-12 | 1.3 | 0.0017 | 0.073 | 9.6e-05 | 1312 | 7.7 |  |  |  |  | 5.47 | 0.00718
2022-02-13 | 1.9 | 0.00207 | 0.082 | 9e-05 | 1087 | 7.71 |  |  |  |  | 5.37 | 0.00584
2022-02-14 | 0.719 | 0.000618 | 0.096 | 8.2e-05 | 859 | 7.54 |  |  |  |  | 5.87 | 0.00504
2022-02-15 | 3.43 | 0.00258 | 0.151 | 0.000114 | 752 | 7.68 |  |  |  |  | 7.17 | 0.00539
2022-02-16 | 2.3 | 0.00233 | 0.107 | 0.000109 | 1013 | 7.59 |  |  |  |  | 9.61 | 0.00973
2022-02-17 | 3.85 | 0.00504 | 0.18 | 0.000237 | 1311 | 7.67 |  |  |  |  | 8.78 | 0.0115
2022-02-18 | 4.02 | 0.00573 | 0.218 | 0.000311 | 1425 | 7.71 |  |  |  |  | 8.72 | 0.0124
2022-02-19 | 8.12 | 0.0135 | 0.224 | 0.000374 | 1668 | 8.21 |  |  |  |  | 5.29 | 0.00883
2022-02-20 | 7.2 | 0.00711 | 0.19 | 0.000187 | 988 | 8.22 |  |  |  |  | 4.7 | 0.00465
2022-02-21 | 5.96 | 0.00257 | 0.205 | 8.8e-05 | 431 | 7.96 |  |  |  |  | 6.74 | 0.0029
2022-02-22 | 5.99 | 0.00232 | 0.238 | 9.2e-05 | 387 | 7.95 |  |  |  |  | 6.43 | 0.00249
2022-02-23 | 1.8 | 0.00094 | 0.22 | 0.000115 | 522 | 7.7 |  |  |  |  | 7.87 | 0.00411
2022-02-24 | 0.647 | 0.000417 | 0.215 | 0.000138 | 644 | 7.63 |  |  |  |  | 8.63 | 0.00556
2022-02-25 | 0.699 | 0.000511 | 0.162 | 0.000119 | 730 | 7.53 |  |  |  |  | 8.36 | 0.0061
2022-02-26 | 2.11 | 0.00231 | 0.188 | 0.000206 | 1093 | 7.65 |  |  |  |  | 7.7 | 0.00842
2022-02-27 | 1.65 | 0.0017 | 0.186 | 0.000191 | 1029 | 7.65 |  |  |  |  | 7.71 | 0.00793
平均值 | 2.67 | 0.0026 | 0.129 | 0.0001 | 947 | 7.69 |  |  |  |  | 7.15 | 0.0068
最大值 | 8.12 | 0.0135 | 0.238 | 0.0004 | 1668 | 8.22 |  |  |  |  | 9.61 | 0.0124
最小值 | 0.647 | 0.0004 | 0.055 | 0 | 387 | 7.53 |  |  |  |  | 4.7 | 0.0025
累计值 |  | 0.0701 |  | 0.0034 | 25573 | [6 empty] | 0.182

## 废气
明水化工锅炉2#_日数据
时间 | 二氧化硫 |  |  | 氮氧化物 |  |  | 颗粒物 |  |  | 氧含量 | 流量 | 流速 | 烟气温度 | 烟气压力 | 烟气湿度
| 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | (%) | (m3) | (m/s) | (℃) | (千帕) | (％RH)
| (mg/m3) | (mg/m3) | (t) | (mg/m3) | (mg/m3) | (t) | (mg/m3) | (mg/m3) | (t)
2022-02-01 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-02-02 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-02-03 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-02-04 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-02-05 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-02-06 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-02-07 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-02-08 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-02-09 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-02-10 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-02-11 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-02-12 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-02-13 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-02-14 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-02-15 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-02-16 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-02-17 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-02-18 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-02-19 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-02-20 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-02-21 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-02-22 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-02-23 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-02-24 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-02-25 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-02-26 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-02-27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-02-28 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
平均值 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
最大值 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
最小值 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
累计值 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
明泉化工3号_日数据
时间 | 二氧化硫 |  |  | 氮氧化物 |  |  | 颗粒物 |  |  | 氧含量 | 流量 | 流速 | 烟气温度 | 烟气压力 | 烟气湿度
| 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | (%) | (m3) | (m/s) | (℃) | (千帕) | (％RH)
| (mg/m3) | (mg/m3) | (t) | (mg/m3) | (mg/m3) | (t) | (mg/m3) | (mg/m3) | (t)
2022-02-01 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-02-02 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-02-03 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-02-04 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-02-05 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-02-06 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-02-07 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-02-08 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-02-09 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-02-10 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-02-11 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-02-12 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-02-13 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-02-14 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-02-15 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-02-16 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-02-17 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-02-18 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-02-19 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-02-20 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-02-21 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-02-22 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-02-23 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-02-24 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-02-25 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-02-26 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-02-27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-02-28 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
平均值 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
最大值 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
最小值 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
累计值 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0