## 废水
明水化工外排口_日数据
时间 | 化学需氧量 |  | 氨氮 |  | 废水排放量 | PH | 铬(六价) |  | 总磷 |  | 总氮 |  | 总铬
| 浓度 | 排放量 | 浓度 | 排放量 | (m3) |  | 浓度 | 排放量 | 浓度 | 排放量 | 浓度 | 排放量 | 浓度 | 排放量
| (mg/l) | (t) | (mg/l) | (t) |  |  | (mg/l) | (t) | (mg/l) | (t) | (mg/l) | (t) | (mg/l) | (t)
2022-03-01 | 1.24 | 0.00118 | 0.218 | 0.000208 | 953 | 7.59 |  |  |  |  | 7.62 | 0.00726
2022-03-02 | 3.55 | 0.0037 | 0.206 | 0.000214 | 1041 | 7.63 |  |  |  |  | 7.25 | 0.00755
2022-03-03 | 2.4 | 0.00257 | 0.235 | 0.000252 | 1074 | 7.64 |  |  |  |  | 7.51 | 0.00807
2022-03-04 | 1.9 | 0.00206 | 0.233 | 0.000252 | 1081 | 7.65 |  |  |  |  | 7.88 | 0.00852
2022-03-05 | 1.31 | 0.00114 | 0.227 | 0.000197 | 868 | 7.58 |  |  |  |  | 8.15 | 0.00708
2022-03-06 | 2.55 | 0.00219 | 0.237 | 0.000203 | 858 | 7.6 |  |  |  |  | 8.35 | 0.00716
2022-03-07 | 6.38 | 0.00541 | 0.273 | 0.000232 | 848 | 7.61 |  |  |  |  | 8.1 | 0.00687
2022-03-08 | 7.86 | 0.00407 | 0.0766 | 4e-05 | 518 | 7.61 |  |  |  |  | 7.3 | 0.00378
2022-03-09 | 11.2 | 0.00411 | 0.187 | 6.8e-05 | 367 | 7.59 |  |  |  |  | 6.88 | 0.00253
2022-03-10 | 12.9 | 0.00559 | 0.203 | 8.8e-05 | 433 | 7.66 |  |  |  |  | 6.79 | 0.00294
2022-03-11 | 13 | 0.00452 | 0.235 | 8.2e-05 | 348 | 7.55 |  |  |  |  | 6.64 | 0.00231
2022-03-12 | 14.2 | 0.00369 | 0.341 | 8.9e-05 | 260 | 7.33 |  |  |  |  | 6.7 | 0.00174
2022-03-13 | 12.1 | 0.00419 | 0.217 | 7.5e-05 | 346 | 7.33 |  |  |  |  | 7.9 | 0.00273
2022-03-14 | 21 | 0.025 | 0.272 | 0.000324 | 1189 | 7.58 |  |  |  |  | 6.32 | 0.00751
2022-03-15 | 17.1 | 0.00359 | 0.097 | 2e-05 | 210 | 7.74 |  |  |  |  | 5.68 | 0.00119
2022-03-16 | 4.57 | 0.0014 | 0.0844 | 2.6e-05 | 306 | 8.01 |  |  |  |  | 1.69 | 0.000516
2022-03-17 | 4.55 | 0.00318 | 0.0709 | 5e-05 | 699 | 7.55 |  |  |  |  | 3.55 | 0.00248
2022-03-18 | 1.11 | 0.000928 | 0.13 | 0.000109 | 839 | 8.07 |  |  |  |  | 2.69 | 0.00226
2022-03-19 | 0.535 | 0.000741 | 0.308 | 0.000427 | 1386 | 8.2 |  |  |  |  | 2.39 | 0.00332
2022-03-20 | 0.621 | 0.000817 | 0.122 | 0.000161 | 1315 | 8.32 |  |  |  |  | 1.78 | 0.00234
2022-03-21 | 0.701 | 0.000266 | 0.112 | 4.3e-05 | 379 | 8.34 |  |  |  |  | 1.08 | 0.000411
2022-03-22 | 4.46 | 0.00177 | 0.0521 | 2.1e-05 | 397 | 8.35 |  |  |  |  | 1.4 | 0.000556
2022-03-23 | 10.5 | 0.0027 | 0.0205 | 5e-06 | 256 | 8.32 |  |  |  |  | 2.2 | 0.000563
2022-03-24 | 15.5 | 0.00374 | 0.0818 | 2e-05 | 241 | 8.22 |  |  |  |  | 2.55 | 0.000615
2022-03-25 | 13.5 | 0.00123 | 0.0487 | 4e-06 | 91 | 8.07 |  |  |  |  | 2.59 | 0.000236
平均值 | 7.39 | 0.0036 | 0.172 | 0.0001 | 652 | 7.81 |  |  |  |  | 5.24 | 0.0036
最大值 | 21 | 0.025 | 0.341 | 0.0004 | 1386 | 8.35 |  |  |  |  | 8.35 | 0.0085
最小值 | 0.535 | 0.0003 | 0.0205 | 0 | 91 | 7.33 |  |  |  |  | 1.08 | 0.0002
累计值 |  | 0.0898 |  | 0.0031 | 16303 | [6 empty] | 0.0905

## 废气
明水化工锅炉2#_日数据
时间 | 二氧化硫 |  |  | 氮氧化物 |  |  | 颗粒物 |  |  | 氧含量 | 流量 | 流速 | 烟气温度 | 烟气压力 | 烟气湿度
| 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | (%) | (m3) | (m/s) | (℃) | (千帕) | (％RH)
| (mg/m3) | (mg/m3) | (t) | (mg/m3) | (mg/m3) | (t) | (mg/m3) | (mg/m3) | (t)
2022-03-01 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-03-02 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-03-03 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-03-04 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-03-05 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-03-06 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-03-07 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-03-08 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-03-09 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-03-10 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-03-11 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-03-12 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-03-13 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-03-14 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-03-15 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-03-16 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-03-17 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-03-18 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-03-19 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-03-20 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-03-21 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-03-22 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-03-23 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-03-24 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-03-25 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-03-26 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-03-27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-03-28 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-03-29 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-03-30 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-03-31 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
平均值 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
最大值 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
最小值 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
累计值 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
明泉化工3号_日数据
时间 | 二氧化硫 |  |  | 氮氧化物 |  |  | 颗粒物 |  |  | 氧含量 | 流量 | 流速 | 烟气温度 | 烟气压力 | 烟气湿度
| 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | (%) | (m3) | (m/s) | (℃) | (千帕) | (％RH)
| (mg/m3) | (mg/m3) | (t) | (mg/m3) | (mg/m3) | (t) | (mg/m3) | (mg/m3) | (t)
2022-03-01 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-03-02 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-03-03 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-03-04 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-03-05 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-03-06 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-03-07 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-03-08 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-03-09 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-03-10 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-03-11 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-03-12 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-03-13 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-03-14 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-03-15 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-03-16 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-03-17 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-03-18 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-03-19 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-03-20 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-03-21 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-03-22 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-03-23 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-03-24 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-03-25 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-03-26 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-03-27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-03-28 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-03-29 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-03-30 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-03-31 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
平均值 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
最大值 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
最小值 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
累计值 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0