## 废水
明水化工外排口_日数据
时间 | 化学需氧量 |  | 氨氮 |  | 废水排放量 | PH | 铬(六价) |  | 总磷 |  | 总氮 |  | 总铬
| 浓度 | 排放量 | 浓度 | 排放量 | (m3) |  | 浓度 | 排放量 | 浓度 | 排放量 | 浓度 | 排放量 | 浓度 | 排放量
| (mg/l) | (t) | (mg/l) | (t) |  |  | (mg/l) | (t) | (mg/l) | (t) | (mg/l) | (t) | (mg/l) | (t)
2022-05-21 | 0.919 | 6.2e-05 | 0.34 | 2.3e-05 | 67 | 7.6 |  |  |  |  | 8.62 | 0.000577
2022-05-22 | 1.44 | 0.000208 | 0.714 | 0.000104 | 145 | 7.6 |  |  |  |  | 9.36 | 0.00136
2022-05-23 | 5.72 | 0.000996 | 0.358 | 6.2e-05 | 174 | 7.54 |  |  |  |  | 9.68 | 0.00168
2022-05-24 | 1.69 | 0.000181 | 0.425 | 4.5e-05 | 107 | 7.53 |  |  |  |  | 9.39 | 0.001
2022-05-25 | 1.91 | 0.000124 | 0.177 | 1.2e-05 | 65 | 7.5 |  |  |  |  | 7.75 | 0.000504
2022-05-26 | 2.53 | 0.000152 | 0.135 | 8e-06 | 60 | 7.46 |  |  |  |  | 5.78 | 0.000347
2022-05-27 | 4.05 | 0.000555 | 0.0261 | 4e-06 | 137 | 7.43 |  |  |  |  | 4.46 | 0.000611
2022-05-28 | 0.935 | 0.000123 | 0.591 | 7.8e-05 | 132 | 7.39 |  |  |  |  | 9.6 | 0.00127
2022-05-29 | 4.61 | 2.8e-05 | 0.707 | 4e-06 | 6 | 7.41 |  |  |  |  | 10.1 | 6e-05
2022-05-30 |  |  |  |  | 0 | 7.49
2022-05-31 |  |  |  |  | 0 | 7.53
平均值 | 2.65 | 0.0003 | 0.386 | 0 | 81.2 | 7.5 |  |  |  |  | 8.3 | 0.0008
最大值 | 5.72 | 0.001 | 0.714 | 0.0001 | 174 | 7.6 |  |  |  |  | 10.1 | 0.0017
最小值 | 0.919 | 0 | 0.0261 | 0 | 0 | 7.39 |  |  |  |  | 4.46 | 0.0001
累计值 |  | 0.0025 |  | 0.0003 | 893 | [6 empty] | 0.0075

## 废气
明水化工锅炉2#_日数据 停车
时间 | 二氧化硫 |  |  | 氮氧化物 |  |  | 颗粒物 |  |  | 氧含量 | 流量 | 流速 | 烟气温度 | 烟气压力 | 烟气湿度
| 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | (%) | (m3) | (m/s) | (℃) | (千帕) | (％RH)
| (mg/m3) | (mg/m3) | (t) | (mg/m3) | (mg/m3) | (t) | (mg/m3) | (mg/m3) | (t)
2022-05-01 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-05-02 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-05-03 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-05-04 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-05-05 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-05-06 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-05-07 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-05-08 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-05-09 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-05-10 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-05-11 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-05-12 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-05-13 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-05-14 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-05-15 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-05-16 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-05-17 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-05-18 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-05-19 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-05-20 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-05-21 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-05-22 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-05-23 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-05-24 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-05-25 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-05-26 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-05-27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-05-28 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-05-29 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-05-30 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-05-31 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
平均值 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
最大值 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
最小值 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
累计值 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
明泉化工3号_日数据 停车
时间 | 二氧化硫 |  |  | 氮氧化物 |  |  | 颗粒物 |  |  | 氧含量 | 流量 | 流速 | 烟气温度 | 烟气压力 | 烟气湿度
| 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | (%) | (m3) | (m/s) | (℃) | (千帕) | (％RH)
| (mg/m3) | (mg/m3) | (t) | (mg/m3) | (mg/m3) | (t) | (mg/m3) | (mg/m3) | (t)
2022-05-01 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-05-02 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-05-03 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-05-04 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-05-05 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-05-06 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-05-07 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-05-08 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-05-09 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-05-10 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-05-11 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-05-12 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-05-13 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-05-14 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-05-15 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-05-16 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-05-17 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-05-18 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-05-19 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-05-20 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-05-21 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-05-22 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-05-23 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-05-24 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-05-25 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-05-26 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-05-27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-05-28 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-05-29 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-05-30 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-05-31 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
平均值 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
最大值 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
最小值 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
累计值 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0