## 废气
明水化工锅炉2#_日数据
时间 | 二氧化硫 |  |  | 氮氧化物 |  |  | 颗粒物 |  |  | 氧含量 | 流量 | 流速 | 烟气温度 | 烟气压力 | 烟气湿度
| 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | (%) | (m3) | (m/s) | (℃) | (千帕) | (％RH)
| (mg/m3) | (mg/m3) | (t) | (mg/m3) | (mg/m3) | (t) | (mg/m3) | (mg/m3) | (t)
2022-06-01 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-06-02 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-06-03 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-06-04 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-06-05 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-06-06 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-06-07 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-06-08 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-06-09 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-06-10 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-06-11 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-06-12 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-06-13 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-06-14 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-06-15 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-06-16 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-06-17 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-06-18 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-06-19 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-06-20 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-06-21 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-06-22 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-06-23 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-06-24 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-06-25 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-06-26 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-06-27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-06-28 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-06-29 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-06-30 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
平均值 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
最大值 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
最小值 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
累计值 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
明泉化工3号_日数据
时间 | 二氧化硫 |  |  | 氮氧化物 |  |  | 颗粒物 |  |  | 氧含量 | 流量 | 流速 | 烟气温度 | 烟气压力 | 烟气湿度
| 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | (%) | (m3) | (m/s) | (℃) | (千帕) | (％RH)
| (mg/m3) | (mg/m3) | (t) | (mg/m3) | (mg/m3) | (t) | (mg/m3) | (mg/m3) | (t)
2022-06-01 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-06-02 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-06-03 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-06-04 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-06-05 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-06-06 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-06-07 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-06-08 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-06-09 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-06-10 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-06-11 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-06-12 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-06-13 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-06-14 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-06-15 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-06-16 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-06-17 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-06-18 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-06-19 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-06-20 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-06-21 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-06-22 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-06-23 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-06-24 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-06-25 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-06-26 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-06-27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-06-28 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-06-29 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-06-30 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
平均值 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
最大值 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
最小值 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
累计值 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0

## 废水
明水化工外排口_日数据
时间 | 化学需氧量 |  | 氨氮 |  | 废水排放量 | PH | 铬(六价) |  | 总磷 |  | 总氮 |  | 总铬
| 浓度 | 排放量 | 浓度 | 排放量 | (m3) |  | 浓度 | 排放量 | 浓度 | 排放量 | 浓度 | 排放量 | 浓度 | 排放量
| (mg/l) | (t) | (mg/l) | (t) |  |  | (mg/l) | (t) | (mg/l) | (t) | (mg/l) | (t) | (mg/l) | (t)
2022-06-01 |  |  |  |  | 0 | 7.51
2022-06-02 |  |  |  |  | 0 | 7.54
2022-06-03 | 0.903 | 0.000777 | 0.413 | 0.000355 | 860 | 7.58 |  |  |  |  | 8.22 | 0.00707
2022-06-04 | 10.5 | 0.00472 | 1.66 | 0.000742 | 447 | 7.47 |  |  |  |  | 8.85 | 0.00395
2022-06-05 | 5.08 | 0.00604 | 1.58 | 0.00188 | 1190 | 7.91 |  |  |  |  | 14.2 | 0.017
2022-06-06 | 3.28 | 0.00368 | 0.356 | 0.000399 | 1122 | 8.31 |  |  |  |  | 10.2 | 0.0115
2022-06-07 | 8.6 | 0.0157 | 0.338 | 0.000617 | 1825 | 8.34 |  |  |  |  | 11.5 | 0.0209
2022-06-08 | 5.24 | 0.00619 | 0.067 | 7.9e-05 | 1181 | 8.53 |  |  |  |  | 9.82 | 0.0116
2022-06-09 | 5.95 | 0.01 | 0.0169 | 2.8e-05 | 1682 | 7.43 |  |  |  |  | 8.43 | 0.0142
2022-06-10 | 11.7 | 0.0047 | 0.62 | 0.000248 | 400 | 6.4 |  |  |  |  | 6.74 | 0.0027
2022-06-11 | 3.62 | 0.00071 | 0.0903 | 1.8e-05 | 196 | 6.31 |  |  |  |  | 6.11 | 0.0012
2022-06-12 | 5.3 | 0.000795 | 1.11 | 0.000166 | 150 | 6.28 |  |  |  |  | 7.95 | 0.00119
2022-06-13 | 5.64 | 0.000463 | 1.27 | 0.000104 | 82 | 6.3 |  |  |  |  | 8.15 | 0.000668
2022-06-14 |  |  |  |  | 0 | 6.58
2022-06-15 | 5.44 | 1.6e-05 | 0.542 | 2e-06 | 3 | 6.76 |  |  |  |  | 5.64 | 1.7e-05
2022-06-16 | 6.4 | 0.000281 | 1.01 | 4.4e-05 | 44 | 6.78 |  |  |  |  | 8.98 | 0.000395
2022-06-17 | 5.53 | 0.000177 | 1.15 | 3.7e-05 | 32 | 6.67 |  |  |  |  | 10.8 | 0.000345
2022-06-18 | 5.43 | 0.00227 | 1.44 | 0.0006 | 418 | 6.67 |  |  |  |  | 11.2 | 0.0047
2022-06-19 | 4.55 | 0.00196 | 0.124 | 5.4e-05 | 432 | 6.72 |  |  |  |  | 6.74 | 0.00291
2022-06-20 | 1.29 | 0.000455 | 0.353 | 0.000125 | 354 | 6.43 |  |  |  |  | 7.48 | 0.00265
2022-06-21 | 1.48 | 0.0005 | 0.487 | 0.000164 | 338 | 6.61 |  |  |  |  | 7.63 | 0.00258
2022-06-22 | 3.59 | 0.00454 | 0.241 | 0.000305 | 1265 | 8.38 |  |  |  |  | 7.6 | 0.00961
2022-06-23 | 1.45 | 0.000434 | 0.0488 | 1.5e-05 | 300 | 8.16 |  |  |  |  | 4.98 | 0.00149
2022-06-24 | 1.46 | 0.000487 | 0.019 | 6e-06 | 333 | 8.27 |  |  |  |  | 4.31 | 0.00144
2022-06-25 | 1.18 | 0.000451 | 0.0198 | 8e-06 | 384 | 8 |  |  |  |  | 4.4 | 0.00169
2022-06-26 | 1.06 | 0.00286 | 0.0191 | 5.1e-05 | 2691 | 8.33 |  |  |  |  | 7.67 | 0.0207
2022-06-27 | 7.32 | 0.0108 | 0.0176 | 2.6e-05 | 1472 | 8.42 |  |  |  |  | 8.87 | 0.0131
2022-06-28 | 4.93 | 0.00793 | 0.04 | 6.4e-05 | 1611 | 6.91 |  |  |  |  | 8.44 | 0.0136
2022-06-29 | 3.93 | 0.00748 | 0.0693 | 0.000132 | 1905 | 7.7 |  |  |  |  | 8.19 | 0.0156
2022-06-30 | 3.16 | 0.00508 | 0.0432 | 6.9e-05 | 1606 | 7.34 |  |  |  |  | 7.41 | 0.0119
平均值 | 4.6 | 0.0037 | 0.487 | 0.0002 | 744 | 7.35 |  |  |  |  | 8.17 | 0.0072
最大值 | 11.7 | 0.0157 | 1.66 | 0.0019 | 2691 | 8.53 |  |  |  |  | 14.2 | 0.0209
最小值 | 0.904 | 0 | 0.0169 | 0 | 0 | 6.28 |  |  |  |  | 4.31 | 0
累计值 |  | 0.0997 |  | 0.0063 | 22323 | [6 empty] | 0.195