## 废水
2024.11--12月份 晋控明化外排水零排放。
2025.1--3月份 晋控明化外排水零排放。

## 废气
历史数据_山东晋控明水化工集团有限公司明水化工锅炉3#_2025-01-01 至 2025-01-31
企业名称 | 排口名称 | 监测时间 | 二氧化硫(mg/m3) |  |  |  | 氮氧化物(mg/m3) |  |  |  | 颗粒物(mg/m3) |  |  |  | 氧含量(%) | 流量(m3) | 流速(m/s) | 烟气温度(℃) | 烟气湿度(％RH) | 烟气压力(千帕)
|  |  | 实测值 | 折算值 | 标准值 | 排放量(t) | 实测值 | 折算值 | 标准值 | 排放量(t) | 实测值 | 折算值 | 标准值 | 排放量(t)
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-01-01 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-01-02 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-01-03 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-01-04 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-01-05 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-01-06 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-01-07 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-01-08 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-01-09 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-01-10 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-01-11 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-01-12 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-01-13 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-01-14 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-01-15 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-01-16 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-01-17 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-01-18 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-01-19 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-01-20 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-01-21 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-01-22 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-01-23 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-01-24 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-01-25 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-01-26 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-01-27 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-01-28 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-01-29 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-01-30 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-01-31 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | 平均值 | -- | -- | / | / | -- | -- | / | / | -- | -- | / | / | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | 最大值 | -- | -- | / | 0 | -- | -- | / | 0 | -- | -- | / | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | 最小值 | -- | -- | / | 0 | -- | -- | / | 0 | -- | -- | / | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | 累计值 | -- | -- | / | 0 | -- | -- | / | 0 | -- | -- | / | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | --
历史数据_山东晋控明水化工集团有限公司4号烟气脱硫排放口_2025-01-01 至 2025-01-31
企业名称 | 排口名称 | 监测时间 | 二氧化硫(mg/m3) |  |  |  | 氮氧化物(mg/m3) |  |  |  | 颗粒物(mg/m3) |  |  |  | 氧含量(%) | 流量(m3) | 流速(m/s) | 烟气温度(℃) | 烟气湿度(％RH) | 烟气压力(千帕)
|  |  | 实测值 | 折算值 | 标准值 | 排放量(t) | 实测值 | 折算值 | 标准值 | 排放量(t) | 实测值 | 折算值 | 标准值 | 排放量(t)
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-01-01 | 23.8 | 22.1 | 35 | 0.158 | 42.7 | 39.8 | 50 | 0.283 | 1.9 | 1.78 | 5 | 0.0126 | 4.9 | 6630697 | 5.28 | 49.2 | 12.5 | -0.00232
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-01-02 | 24.1 | 23.1 | 35 | 0.155 | 44.9 | 43 | 50 | 0.289 | 2.02 | 1.98 | 5 | 0.0131 | 5.34 | 6445411 | 5.3 | 48.1 | 11.9 | -0.00246
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-01-03 | 20.8 | 19.5 | 35 | 0.142 | 44.5 | 41.8 | 50 | 0.303 | 2.03 | 1.91 | 5 | 0.0139 | 5.04 | 6814885 | 5.4 | 48.8 | 12.3 | -0.00239
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-01-04 | 17.8 | 16.8 | 35 | 0.12 | 30.3 | 28.6 | 50 | 0.205 | 2.02 | 1.91 | 5 | 0.0137 | 5.08 | 6765495 | 5.36 | 48.8 | 12.3 | -0.00241
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-01-05 | 16.4 | 15.5 | 35 | 0.111 | 29.1 | 27.5 | 50 | 0.197 | 2.04 | 1.92 | 5 | 0.0138 | 5.11 | 6776168 | 5.38 | 49.1 | 12.4 | -0.00244
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-01-06 | 16.1 | 15.1 | 35 | 0.108 | 27.9 | 26.3 | 50 | 0.188 | 2.12 | 2.01 | 5 | 0.0143 | 5.07 | 6724867 | 5.33 | 48.8 | 12.3 | -0.00238
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-01-07 | 13.2 | 12.3 | 35 | 0.0894 | 29.5 | 27.5 | 50 | 0.2 | 2.1 | 1.97 | 5 | 0.0142 | 4.89 | 6768178 | 5.37 | 49 | 12.4 | -0.00219
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-01-08 | 18.4 | 17.5 | 35 | 0.127 | 33.6 | 32 | 50 | 0.231 | 2.15 | 2.06 | 5 | 0.0148 | 5.23 | 6876643 | 5.47 | 49.1 | 12.5 | -0.00245
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-01-09 | 23.8 | 22.6 | 35 | 0.124 | 41.8 | 39.7 | 50 | 0.219 | 2.2 | 2.1 | 5 | 0.0115 | 5.19 | 5218888 | 5.55 | 49.3 | 12.6 | -0.00239
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-01-10 | 23.1 | 22.2 | 35 | 0.16 | 41.8 | 39.9 | 50 | 0.289 | 2.22 | 2.12 | 5 | 0.0153 | 5.27 | 6914956 | 5.49 | 48.9 | 12.4 | -0.00237
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-01-11 | 19.6 | 18.5 | 35 | 0.133 | 43.3 | 40.8 | 50 | 0.294 | 2.1 | 1.98 | 5 | 0.0143 | 5.09 | 6800660 | 5.36 | 48.2 | 12 | -0.00242
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-01-12 | 22.5 | 21.2 | 35 | 0.153 | 40.1 | 37.9 | 50 | 0.274 | 2.11 | 1.99 | 5 | 0.0144 | 5.11 | 6824067 | 5.4 | 48.5 | 12.2 | -0.0024
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-01-13 | 23.5 | 22.1 | 35 | 0.159 | 44.1 | 41.4 | 50 | 0.298 | 2.06 | 1.93 | 5 | 0.0139 | 5.02 | 6743826 | 5.33 | 48.4 | 12.1 | -0.00244
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-01-14 | 22.7 | 21.2 | 35 | 0.15 | 41 | 38.3 | 50 | 0.271 | 2.1 | 1.96 | 5 | 0.0139 | 4.94 | 6617631 | 5.19 | 47.7 | 11.7 | -0.00247
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-01-15 | 22.3 | 21 | 35 | 0.148 | 43.6 | 40.9 | 50 | 0.289 | 2.12 | 1.99 | 5 | 0.014 | 5.02 | 6631631 | 5.2 | 47.6 | 11.7 | -0.00233
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-01-16 | 18.3 | 16.9 | 35 | 0.117 | 41.7 | 38.5 | 50 | 0.266 | 2.2 | 2.03 | 5 | 0.014 | 4.76 | 6375296 | 5.3 | 49.4 | 12.6 | -0.00251
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-01-17 | 15.4 | 14.2 | 35 | 0.101 | 35.3 | 32.4 | 50 | 0.232 | 2.28 | 2.1 | 5 | 0.015 | 4.63 | 6572615 | 5.24 | 49.5 | 12.6 | -0.00238
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-01-18 | 12.7 | 11.7 | 35 | 0.0844 | 30.2 | 27.9 | 50 | 0.201 | 2.59 | 2.44 | 5 | 0.0151 | 4.76 | 6647469 | 5.31 | 49.8 | 12.7 | -0.00242
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-01-19 | 12.8 | 12 | 35 | 0.0865 | 29.5 | 27.6 | 50 | 0.199 | 3.07 | 2.86 | 5 | 0.0206 | 4.92 | 6726098 | 5.37 | 49.6 | 12.7 | -0.00244
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-01-20 | 14.1 | 13.2 | 35 | 0.096 | 28.5 | 26.6 | 50 | 0.194 | 2.52 | 2.38 | 5 | 0.0171 | 4.97 | 6796069 | 5.4 | 49.1 | 12.4 | -0.00232
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-01-21 | 14.2 | 13.2 | 35 | 0.0968 | 30.9 | 28.8 | 50 | 0.211 | 2.24 | 2.1 | 5 | 0.0153 | 4.9 | 6819991 | 5.41 | 48.9 | 12.3 | -0.00242
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-01-22 | 15.6 | 14.6 | 35 | 0.107 | 36 | 33.7 | 50 | 0.247 | 2.21 | 2.1 | 5 | 0.0152 | 4.98 | 6861829 | 5.44 | 48.8 | 12.3 | -0.00236
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-01-23 | 16.7 | 15.5 | 35 | 0.108 | 37.4 | 34.8 | 50 | 0.241 | 2.29 | 2.13 | 5 | 0.0148 | 4.86 | 6447443 | 5.35 | 49.2 | 12.5 | -0.00244
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-01-24 | 17.4 | 16.1 | 35 | 0.118 | 38.4 | 35.6 | 50 | 0.261 | 2.35 | 2.18 | 5 | 0.016 | 4.81 | 6791633 | 5.44 | 49.9 | 12.9 | -0.00265
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-01-25 | 22.6 | 21.6 | 35 | 0.158 | 43.4 | 41.5 | 50 | 0.302 | 2.35 | 2.28 | 5 | 0.0163 | 5.29 | 6946520 | 5.51 | 48.7 | 12.3 | -0.0025
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-01-26 | 26.7 | 25.5 | 35 | 0.189 | 43.9 | 41.9 | 50 | 0.31 | 2.26 | 2.18 | 5 | 0.016 | 5.26 | 7064766 | 5.6 | 48.8 | 12.3 | -0.00259
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-01-27 | 24 | 23.3 | 35 | 0.168 | 43.7 | 42.5 | 50 | 0.307 | 2.17 | 2.12 | 5 | 0.0152 | 5.56 | 7016359 | 5.48 | 47.2 | 11.4 | -0.00265
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-01-28 | 23.4 | 22.4 | 35 | 0.164 | 45.4 | 43.6 | 50 | 0.32 | 2.3 | 2.2 | 5 | 0.0162 | 5.35 | 7037181 | 5.55 | 48.2 | 11.9 | -0.00254
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-01-29 | 26.7 | 25.7 | 35 | 0.189 | 45.8 | 44.1 | 50 | 0.325 | 2.11 | 2.06 | 5 | 0.0149 | 5.41 | 7078906 | 5.62 | 49 | 12.3 | -0.00251
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-01-30 | 25.9 | 24.9 | 35 | 0.176 | 43.5 | 41.8 | 50 | 0.295 | 2.3 | 2.22 | 5 | 0.0156 | 5.39 | 6790025 | 5.63 | 49 | 12.4 | -0.00251
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-01-31 | 24.7 | 24 | 35 | 0.176 | 44.5 | 43.1 | 50 | 0.317 | 2.25 | 2.18 | 5 | 0.016 | 5.51 | 7116792 | 5.68 | 49.6 | 12.7 | -0.00258
|  | 平均值 | 20 | 18.9 | / | / | 38.6 | 36.4 | / | / | 2.22 | 2.1 | / | / | 5.09 | 6730419 | 5.41 | 48.8 | 12.3 | -0.00244
|  | 最大值 | 26.7 | 25.7 | / | 0.189 | 45.8 | 44.1 | / | 0.325 | 3.07 | 2.86 | / | 0.0206 | 5.56 | 7116792 | 5.68 | 49.9 | 12.9 | -0.00219
|  | 最小值 | 12.7 | 11.7 | / | 0.0844 | 27.9 | 26.3 | / | 0.188 | 1.9 | 1.78 | / | 0.0115 | 4.63 | 5218888 | 5.19 | 47.2 | 11.4 | -0.00265
|  | 累计值 | -- | -- | / | 4.17 | -- | -- | / | 8.06 | -- | -- | / | 0.461 | -- | 208642995 | -- | -- | -- | --
历史数据_山东晋控明水化工集团有限公司硫回收脱硫塔排放口_2025-01-01 至 2025-01-31
企业名称 | 排口名称 | 监测时间 | 二氧化硫(mg/m3) |  |  |  | 氮氧化物(mg/m3) |  |  |  | 颗粒物(mg/m3) |  |  |  | 氧含量(%) | 流量(m3) | 流速(m/s) | 烟气温度(℃) | 烟气湿度(％RH) | 烟气压力(千帕)
|  |  | 实测值 | 折算值 | 标准值 | 排放量(t) | 实测值 | 折算值 | 标准值 | 排放量(t) | 实测值 | 折算值 | 标准值 | 排放量(t)
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-01-01 | 7.66 | 8.16 | 50 | 0.00156 | / | / | / | / | / | / | / | / | 9.65 | 204076 | 3.66 | 28.1 | 5.45 | -0.00872
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-01-02 | 8.85 | 9.76 | 50 | 0.00193 | / | / | / | / | / | / | / | / | 10 | 225627 | 3.91 | 29.7 | 5.75 | -0.00932
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-01-03 | 11 | 11.8 | 50 | 0.00222 | / | / | / | / | / | / | / | / | 9.79 | 200614 | 3.48 | 29.6 | 5.74 | -0.0102
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-01-04 | 9.42 | 9.82 | 50 | 0.0018 | / | / | / | / | / | / | / | / | 9.46 | 191239 | 3.3 | 28.3 | 5.66 | -0.0055
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-01-05 | 6.38 | 6.74 | 50 | 0.00128 | / | / | / | / | / | / | / | / | 9.64 | 201779 | 3.48 | 28.5 | 5.66 | -0.00716
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-01-06 | 10 | 10.2 | 50 | 0.00198 | / | / | / | / | / | / | / | / | 9.11 | 195745 | 3.34 | 26.6 | 5.12 | -0.00433
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-01-07 | 9.84 | 9.64 | 50 | 0.00185 | / | / | / | / | / | / | / | / | 8.77 | 189102 | 3.2 | 25.4 | 4.78 | -0.00358
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-01-08 | 9 | 9.18 | 50 | 0.00186 | / | / | / | / | / | / | / | / | 9.21 | 216832 | 3.65 | 25.2 | 4.31 | -0.00698
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-01-09 | 5.02 | 5.24 | 50 | 0.00106 | / | / | / | / | / | / | / | / | 9.55 | 208234 | 3.5 | 25.2 | 4.28 | -0.00731
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-01-10 | 10.1 | 10.9 | 50 | 0.00188 | / | / | / | / | / | / | / | / | 9.85 | 188855 | 3.18 | 25.2 | 4.43 | -0.00598
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-01-11 | 9.34 | 10.2 | 50 | 0.00175 | / | / | / | / | / | / | / | / | 9.98 | 187251 | 3.17 | 25.7 | 4.58 | -0.00774
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-01-12 | 7.07 | 7.82 | 50 | 0.0014 | / | / | / | / | / | / | / | / | 10.2 | 198312 | 3.36 | 26.1 | 4.65 | -0.00789
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-01-13 | 6.66 | 7.51 | 50 | 0.00132 | / | / | / | / | / | / | / | / | 10.4 | 197810 | 3.39 | 27.6 | 5.28 | -0.00816
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-01-14 | 7.69 | 8.75 | 50 | 0.00162 | / | / | / | / | / | / | / | / | 10.5 | 212648 | 3.65 | 27.8 | 5.28 | -0.00788
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-01-15 | 8.09 | 9.17 | 50 | 0.00173 | / | / | / | / | / | / | / | / | 10.4 | 224907 | 3.82 | 26.5 | 4.9 | -0.00645
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-01-16 | 8.39 | 9.22 | 50 | 0.0016 | / | / | / | / | / | / | / | / | 10.1 | 208110 | 3.55 | 27.9 | 4.83 | -0.0107
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-01-17 | 8.67 | 9.33 | 50 | 0.00172 | / | / | / | / | / | / | / | / | 9.83 | 198252 | 3.4 | 28 | 5.33 | -0.00984
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-01-18 | 7.6 | 8.17 | 50 | 0.00101 | / | / | / | / | / | / | / | / | 9.84 | 134225 | 3.07 | 27.4 | 5.44 | -0.00708
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-01-19 | 8.58 | 9.07 | 50 | 0.00165 | / | / | / | / | / | / | / | / | 9.63 | 191828 | 3.28 | 27.2 | 5.16 | -0.00911
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-01-20 | 7.55 | 7.87 | 50 | 0.00151 | / | / | / | / | / | / | / | / | 9.45 | 199708 | 3.43 | 27.9 | 5.38 | -0.00801
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-01-21 | 9.78 | 10.3 | 50 | 0.00202 | / | / | / | / | / | / | / | / | 9.63 | 204456 | 3.53 | 28.2 | 5.91 | -0.00715
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-01-22 | 12.4 | 13 | 50 | 0.00251 | / | / | / | / | / | / | / | / | 9.61 | 204218 | 3.71 | 28.5 | 6.53 | -0.00644
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-01-23 | 7.93 | 8.28 | 50 | 0.00156 | / | / | / | / | / | / | / | / | 9.53 | 194369 | 3.36 | 29.1 | 5.71 | -0.0103
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-01-24 | 9.5 | 9.91 | 50 | 0.0018 | / | / | / | / | / | / | / | / | 9.51 | 189589 | 3.28 | 28.7 | 5.88 | -0.009
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-01-25 | 9.21 | 9.64 | 50 | 0.00176 | / | / | / | / | / | / | / | / | 9.55 | 191924 | 3.32 | 28.1 | 5.92 | -0.00604
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-01-26 | 9.65 | 9.95 | 50 | 0.0018 | / | / | / | / | / | / | / | / | 9.36 | 186660 | 3.19 | 26.3 | 5.36 | -0.002
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-01-27 | 8.37 | 8.6 | 50 | 0.00166 | / | / | / | / | / | / | / | / | 9.41 | 194819 | 3.29 | 24.5 | 4.76 | -0.000429
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-01-28 | 8.88 | 9.61 | 50 | 0.00177 | / | / | / | / | / | / | / | / | 9.9 | 198990 | 3.4 | 27.2 | 5.11 | -0.00623
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-01-29 | 7.41 | 8.06 | 50 | 0.0013 | / | / | / | / | / | / | / | / | 10 | 183179 | 3.14 | 27.9 | 5.44 | -0.00656
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-01-30 | 7.79 | 8.31 | 50 | 0.00143 | / | / | / | / | / | / | / | / | 9.77 | 184718 | 3.17 | 27.6 | 5.25 | -0.0082
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-01-31 | 8.63 | 9.24 | 50 | 0.00166 | / | / | / | / | / | / | / | / | 9.78 | 192704 | 3.3 | 27.5 | 5.3 | -0.00735
|  | 平均值 | 8.6 | 9.14 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 9.72 | 196799 | 3.4 | 27.3 | 5.26 | -0.00715
|  | 最大值 | 12.4 | 13 | / | 0.00251 | / | / | / | / | / | / | / | / | 10.5 | 225627 | 3.91 | 29.7 | 6.53 | -0.000429
|  | 最小值 | 5.02 | 5.24 | / | 0.00101 | / | / | / | / | / | / | / | / | 8.77 | 134225 | 3.07 | 24.5 | 4.28 | -0.0107
|  | 累计值 | -- | -- | / | 0.052 | / | / | / | / | / | / | / | / | -- | 6100780 | -- | -- | -- | --
历史数据_山东晋控明水化工集团有限公司明水化工锅炉3#_2025-02-01 至 2025-02-28
企业名称 | 排口名称 | 监测时间 | 二氧化硫(mg/m3) |  |  |  | 氮氧化物(mg/m3) |  |  |  | 颗粒物(mg/m3) |  |  |  | 氧含量(%) | 流量(m3) | 流速(m/s) | 烟气温度(℃) | 烟气湿度(％RH) | 烟气压力(千帕)
|  |  | 实测值 | 折算值 | 标准值 | 排放量(t) | 实测值 | 折算值 | 标准值 | 排放量(t) | 实测值 | 折算值 | 标准值 | 排放量(t)
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-02-01 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-02-02 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-02-03 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-02-04 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-02-05 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-02-06 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-02-07 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-02-08 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-02-09 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-02-10 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-02-11 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-02-12 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-02-13 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-02-14 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-02-15 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-02-16 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-02-17 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-02-18 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-02-19 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-02-20 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-02-21 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-02-22 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-02-23 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-02-24 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-02-25 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-02-26 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-02-27 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-02-28 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | 平均值 | -- | -- | / | / | -- | -- | / | / | -- | -- | / | / | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | 最大值 | -- | -- | / | 0 | -- | -- | / | 0 | -- | -- | / | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | 最小值 | -- | -- | / | 0 | -- | -- | / | 0 | -- | -- | / | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | 累计值 | -- | -- | / | 0 | -- | -- | / | 0 | -- | -- | / | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | --
历史数据_山东晋控明水化工集团有限公司4号烟气脱硫排放口_2025-02-01 至 2025-02-28
企业名称 | 排口名称 | 监测时间 | 二氧化硫(mg/m3) |  |  |  | 氮氧化物(mg/m3) |  |  |  | 颗粒物(mg/m3) |  |  |  | 氧含量(%) | 流量(m3) | 流速(m/s) | 烟气温度(℃) | 烟气湿度(％RH) | 烟气压力(千帕)
|  |  | 实测值 | 折算值 | 标准值 | 排放量(t) | 实测值 | 折算值 | 标准值 | 排放量(t) | 实测值 | 折算值 | 标准值 | 排放量(t)
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-02-01 | 26.8 | 25.9 | 35 | 0.188 | 44.7 | 43.3 | 50 | 0.313 | 2.15 | 2.08 | 5 | 0.0151 | 5.5 | 7000315 | 5.58 | 49.5 | 12.6 | -0.00257
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-02-02 | 27.5 | 26.5 | 35 | 0.193 | 45.3 | 43.6 | 50 | 0.317 | 2.05 | 1.99 | 5 | 0.0144 | 5.4 | 7002378 | 5.61 | 49.8 | 12.9 | -0.00257
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-02-03 | 26.4 | 25.3 | 35 | 0.185 | 45.7 | 43.9 | 50 | 0.321 | 2.84 | 2.75 | 5 | 0.02 | 5.4 | 7019999 | 5.56 | 48.8 | 12.3 | -0.00259
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-02-04 | 23.1 | 22.1 | 35 | 0.162 | 45.3 | 43.4 | 50 | 0.319 | 1.81 | 1.74 | 5 | 0.0128 | 5.34 | 7041421 | 5.6 | 49 | 12.4 | -0.00256
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-02-05 | 25.5 | 24.5 | 35 | 0.182 | 45.4 | 43.7 | 50 | 0.324 | 1.77 | 1.73 | 5 | 0.0126 | 5.41 | 7130236 | 5.64 | 48.6 | 12.2 | -0.00253
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-02-06 | 24.7 | 23.4 | 35 | 0.168 | 45.7 | 43.5 | 50 | 0.312 | 1.85 | 1.77 | 5 | 0.0126 | 5.21 | 6816891 | 5.65 | 49.1 | 12.5 | -0.00267
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-02-07 | 23.9 | 23 | 35 | 0.173 | 44.9 | 43.2 | 50 | 0.325 | 2.61 | 2.51 | 5 | 0.0189 | 5.41 | 7233074 | 5.71 | 48.3 | 12.1 | -0.00279
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-02-08 | 24.6 | 23.4 | 35 | 0.176 | 45.1 | 43 | 50 | 0.324 | 2.1 | 2.02 | 5 | 0.0151 | 5.29 | 7173286 | 5.69 | 48.7 | 12.3 | -0.0025
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-02-09 | 26.5 | 25 | 35 | 0.187 | 46.7 | 44.3 | 50 | 0.331 | 1.98 | 1.88 | 5 | 0.014 | 5.17 | 7070099 | 5.63 | 49.1 | 12.5 | -0.00244
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-02-10 | 25.9 | 24.4 | 35 | 0.181 | 48.2 | 45.5 | 50 | 0.337 | 1.89 | 1.78 | 5 | 0.0132 | 5.11 | 7002139 | 5.59 | 49.5 | 12.7 | -0.00253
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-02-11 | 25.9 | 24.5 | 35 | 0.182 | 48.7 | 46 | 50 | 0.342 | 1.83 | 1.73 | 5 | 0.0129 | 5.13 | 7017774 | 5.64 | 50.1 | 13.1 | -0.00254
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-02-12 | 23.8 | 22.7 | 35 | 0.163 | 47.8 | 45.5 | 50 | 0.327 | 1.98 | 1.9 | 5 | 0.0135 | 5.27 | 6849588 | 5.45 | 49.2 | 12.5 | -0.00257
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-02-13 | 24.9 | 24 | 35 | 0.162 | 46.8 | 45.2 | 50 | 0.305 | 1.93 | 1.87 | 5 | 0.0126 | 5.44 | 6514989 | 5.68 | 49.6 | 12.8 | -0.00243
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-02-14 | 23.4 | 22.5 | 35 | 0.165 | 47.3 | 45.5 | 50 | 0.333 | 1.85 | 1.78 | 5 | 0.013 | 5.41 | 7038722 | 5.59 | 49.1 | 12.4 | -0.00248
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-02-15 | 25.6 | 24.5 | 35 | 0.179 | 46.9 | 44.8 | 50 | 0.328 | 1.87 | 1.78 | 5 | 0.013 | 5.3 | 6983891 | 5.6 | 50.1 | 13 | -0.00236
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-02-16 | 23.8 | 23 | 35 | 0.163 | 47.5 | 45.8 | 50 | 0.324 | 1.93 | 1.88 | 5 | 0.0132 | 5.44 | 6831072 | 5.42 | 48.9 | 12.3 | -0.00255
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-02-17 | 25.2 | 24.4 | 35 | 0.172 | 46.1 | 44.7 | 50 | 0.315 | 1.99 | 1.93 | 5 | 0.0136 | 5.54 | 6831160 | 5.42 | 49 | 12.4 | -0.00248
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-02-18 | 24.3 | 23.6 | 35 | 0.165 | 45.1 | 43.7 | 50 | 0.306 | 1.99 | 1.93 | 5 | 0.0135 | 5.51 | 6772837 | 5.39 | 49.2 | 12.5 | -0.00238
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-02-19 | 25.4 | 24.8 | 35 | 0.172 | 46.4 | 45.2 | 50 | 0.314 | 2.01 | 1.96 | 5 | 0.0136 | 5.61 | 6768413 | 5.37 | 48.9 | 12.4 | -0.00246
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-02-20 | 21.7 | 21.3 | 35 | 0.122 | 45.4 | 44.6 | 50 | 0.254 | 2.17 | 2.13 | 5 | 0.0121 | 5.74 | 5603390 | 4.62 | 48.4 | 12 | -0.00239
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-02-21 | 23.5 | 22.2 | 35 | 0.15 | 47 | 44.7 | 50 | 0.299 | 2.12 | 2.02 | 5 | 0.0133 | 5.22 | 6327093 | 5 | 48.5 | 12.1 | -0.00238
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-02-22 | 19.8 | 19 | 35 | 0.141 | 46.5 | 44.8 | 50 | 0.332 | 2.9 | 2.83 | 5 | 0.0208 | 5.42 | 7147093 | 5.7 | 49.5 | 12.7 | -0.00243
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-02-23 | 24.4 | 23.8 | 35 | 0.169 | 46.5 | 45.2 | 50 | 0.321 | 2.13 | 2.09 | 5 | 0.0147 | 5.57 | 6904149 | 5.45 | 48.4 | 12.1 | -0.00251
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-02-24 | 23.6 | 23.4 | 35 | 0.167 | 45.2 | 44.8 | 50 | 0.319 | 2 | 1.98 | 5 | 0.0135 | 5.88 | 7053057 | 5.58 | 48.6 | 12.1 | -0.00243
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-02-25 | 25 | 24.5 | 35 | 0.175 | 46.9 | 45.9 | 50 | 0.328 | 1.95 | 1.92 | 5 | 0.0136 | 5.68 | 6994107 | 5.55 | 49 | 12.3 | -0.0023
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-02-26 | 23.6 | 22.9 | 35 | 0.16 | 46.7 | 45.4 | 50 | 0.316 | 1.8 | 1.75 | 5 | 0.0112 | 5.57 | 6760842 | 5.39 | 49.5 | 12.6 | -0.00238
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-02-27 | 25.7 | 24.3 | 35 | 0.158 | 46.9 | 44.4 | 50 | 0.289 | 1.84 | 1.75 | 5 | 0.0113 | 5.14 | 6165039 | 5.14 | 49.7 | 12.7 | -0.00256
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-02-28 | 23.3 | 22.3 | 35 | 0.138 | 45.6 | 43.8 | 50 | 0.27 | 1.76 | 1.7 | 5 | 0.0104 | 5.36 | 5909987 | 5.43 | 50.3 | 13 | -0.00241
|  | 平均值 | 24.6 | 23.6 | / | / | 46.3 | 44.6 | / | / | 2.04 | 1.97 | / | / | 5.41 | 6820109 | 5.49 | 49.2 | 12.5 | -0.00249
|  | 最大值 | 27.5 | 26.5 | / | 0.193 | 48.7 | 46 | / | 0.342 | 2.9 | 2.83 | / | 0.0208 | 5.88 | 7233074 | 5.71 | 50.3 | 13.1 | -0.0023
|  | 最小值 | 19.8 | 19 | / | 0.122 | 44.7 | 43 | / | 0.254 | 1.76 | 1.7 | / | 0.0104 | 5.11 | 5603390 | 4.62 | 48.3 | 12 | -0.00279
|  | 累计值 | -- | -- | / | 4.7 | -- | -- | / | 8.84 | -- | -- | / | 0.388 | -- | 190963041 | -- | -- | -- | --
历史数据_山东晋控明水化工集团有限公司硫回收脱硫塔排放口_2025-02-01 至 2025-02-28
企业名称 | 排口名称 | 监测时间 | 二氧化硫(mg/m3) |  |  |  | 氮氧化物(mg/m3) |  |  |  | 颗粒物(mg/m3) |  |  |  | 氧含量(%) | 流量(m3) | 流速(m/s) | 烟气温度(℃) | 烟气湿度(％RH) | 烟气压力(千帕)
|  |  | 实测值 | 折算值 | 标准值 | 排放量(t) | 实测值 | 折算值 | 标准值 | 排放量(t) | 实测值 | 折算值 | 标准值 | 排放量(t)
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-02-01 | 8.33 | 8.96 | 50 | 0.00158 | / | / | / | / | / | / | / | / | 9.87 | 190118 | 3.27 | 27.9 | 5.44 | -0.00887
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-02-02 | 7.79 | 8.3 | 50 | 0.0014 | / | / | / | / | / | / | / | / | 9.74 | 181578 | 3.12 | 27.9 | 5.37 | -0.00813
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-02-03 | 8.67 | 9.39 | 50 | 0.00178 | / | / | / | / | / | / | / | / | 9.91 | 204968 | 3.5 | 27.1 | 4.98 | -0.00835
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-02-04 | 8.88 | 9.53 | 50 | 0.00186 | / | / | / | / | / | / | / | / | 9.84 | 206307 | 3.51 | 26.9 | 4.9 | -0.00752
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-02-05 | 9.35 | 9.92 | 50 | 0.00179 | / | / | / | / | / | / | / | / | 9.68 | 199343 | 3.39 | 26.9 | 4.91 | -0.0061
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-02-06 | 10 | 10.7 | 50 | 0.0022 | / | / | / | / | / | / | / | / | 9.74 | 218754 | 3.73 | 27.2 | 4.9 | -0.00653
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-02-07 | 9.21 | 9.91 | 50 | 0.00109 | / | / | / | / | / | / | / | / | 9.73 | 225738 | 3.79 | 24.2 | 4.47 | 0.00224
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-02-08 | 8.36 | 9 | 50 | 0.00172 | / | / | / | / | / | / | / | / | 9.85 | 205847 | 3.48 | 25.7 | 4.53 | -0.00648
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-02-09 | 8.9 | 9.59 | 50 | 0.00175 | / | / | / | / | / | / | / | / | 9.87 | 196441 | 3.33 | 26.4 | 4.71 | -0.00787
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-02-10 | 9.37 | 10.5 | 50 | 0.00179 | / | / | / | / | / | / | / | / | 10.2 | 190750 | 3.28 | 27.8 | 5.61 | -0.00574
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-02-11 | 6.54 | 7.51 | 50 | 0.00124 | / | / | / | / | / | / | / | / | 10.5 | 190165 | 3.31 | 28.9 | 6.24 | -0.00499
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-02-12 | 7.76 | 8.64 | 50 | 0.00142 | / | / | / | / | / | / | / | / | 10.2 | 209233 | 3.62 | 28.9 | 6.04 | -0.0042
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-02-13 | 7.36 | 8.39 | 50 | 0.00153 | / | / | / | / | / | / | / | / | 10.5 | 208083 | 3.62 | 29.2 | 6.11 | -0.00735
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-02-14 | 8.84 | 9.85 | 50 | 0.00183 | / | / | / | / | / | / | / | / | 10.2 | 207114 | 3.62 | 29.8 | 6.38 | -0.00719
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-02-15 | 9.57 | 10.3 | 50 | 0.002 | / | / | / | / | / | / | / | / | 9.79 | 208655 | 3.64 | 29.5 | 6.35 | -0.00639
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-02-16 | 8.69 | 9.3 | 50 | 0.00198 | / | / | / | / | / | / | / | / | 9.84 | 228419 | 3.95 | 28.7 | 5.78 | -0.01
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-02-17 | 10.4 | 10.9 | 50 | 0.00211 | / | / | / | / | / | / | / | / | 9.61 | 204409 | 3.5 | 26.8 | 5.55 | -0.00735
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-02-18 | 10.2 | 10.7 | 50 | 0.00196 | / | / | / | / | / | / | / | / | 9.52 | 200086 | 3.46 | 26.8 | 6.59 | -0.00734
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-02-19 | 9.93 | 10.4 | 50 | 0.00176 | / | / | / | / | / | / | / | / | 9.62 | 175937 | 3.22 | 26.3 | 7.85 | -0.0077
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-02-20 | 7.55 | 10.8 | 50 | 0.00147 | / | / | / | / | / | / | / | / | 12.6 | 202377 | 3.73 | 32.3 | 10.4 | -0.014
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-02-21 | 8.55 | 10.9 | 50 | 0.00164 | / | / | / | / | / | / | / | / | 11.7 | 193604 | 3.48 | 29.2 | 9.18 | -0.0124
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-02-22 | 10.1 | 13.1 | 50 | 0.00189 | / | / | / | / | / | / | / | / | 11.8 | 187510 | 3.34 | 28.6 | 8.59 | -0.013
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-02-23 | 10 | 12.8 | 50 | 0.00191 | / | / | / | / | / | / | / | / | 11.7 | 190679 | 3.4 | 28.7 | 8.62 | -0.0121
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-02-24 | 10.9 | 13.8 | 50 | 0.00205 | / | / | / | / | / | / | / | / | 11.5 | 188130 | 3.36 | 28.6 | 8.72 | -0.0114
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-02-25 | 8.11 | 9.84 | 50 | 0.00156 | / | / | / | / | / | / | / | / | 11.1 | 191878 | 3.42 | 28.2 | 8.81 | -0.0103
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-02-26 | 8.64 | 10.8 | 50 | 0.00157 | / | / | / | / | / | / | / | / | 11.4 | 191125 | 3.43 | 28.8 | 9.16 | -0.00925
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-02-27 | 10.2 | 12.6 | 50 | 0.00193 | / | / | / | / | / | / | / | / | 11.3 | 191087 | 3.47 | 30.1 | 9.83 | -0.00918
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-02-28 | 10.5 | 13.3 | 50 | 0.00199 | / | / | / | / | / | / | / | / | 11.6 | 189210 | 3.47 | 31 | 10.4 | -0.00994
|  | 平均值 | 9.02 | 10.3 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 10.5 | 199198 | 3.48 | 28.2 | 6.8 | -0.00812
|  | 最大值 | 10.9 | 13.8 | / | 0.0022 | / | / | / | / | / | / | / | / | 12.6 | 228419 | 3.95 | 32.3 | 10.4 | 0.00224
|  | 最小值 | 6.54 | 7.51 | / | 0.00109 | / | / | / | / | / | / | / | / | 9.52 | 175937 | 3.12 | 24.2 | 4.47 | -0.014
|  | 累计值 | -- | -- | / | 0.0488 | / | / | / | / | / | / | / | / | -- | 5577545 | -- | -- | -- | --
历史数据_山东晋控明水化工集团有限公司明水化工锅炉3#_2025-03-01 至 2025-03-31
企业名称 | 排口名称 | 监测时间 | 二氧化硫(mg/m3) |  |  |  | 氮氧化物(mg/m3) |  |  |  | 颗粒物(mg/m3) |  |  |  | 氧含量(%) | 流量(m3) | 流速(m/s) | 烟气温度(℃) | 烟气湿度(％RH) | 烟气压力(千帕)
|  |  | 实测值 | 折算值 | 标准值 | 排放量(t) | 实测值 | 折算值 | 标准值 | 排放量(t) | 实测值 | 折算值 | 标准值 | 排放量(t)
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-03-01 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-03-02 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-03-03 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-03-04 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-03-05 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-03-06 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-03-07 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-03-08 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-03-09 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-03-10 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-03-11 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-03-12 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-03-13 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-03-14 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-03-15 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-03-16 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-03-17 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-03-18 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-03-19 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-03-20 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-03-21 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-03-22 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-03-23 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-03-24 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-03-25 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-03-26 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-03-27 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-03-28 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-03-29 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-03-30 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山东晋控明水化工集团有限公司 | 明水化工锅炉3# | 2025-03-31 | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | 平均值 | -- | -- | / | / | -- | -- | / | / | -- | -- | / | / | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | 最大值 | -- | -- | / | 0 | -- | -- | / | 0 | -- | -- | / | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | 最小值 | -- | -- | / | 0 | -- | -- | / | 0 | -- | -- | / | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | 累计值 | -- | -- | / | 0 | -- | -- | / | 0 | -- | -- | / | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | --
历史数据_山东晋控明水化工集团有限公司4号烟气脱硫排放口_2025-03-01 至 2025-03-31
企业名称 | 排口名称 | 监测时间 | 二氧化硫(mg/m3) |  |  |  | 氮氧化物(mg/m3) |  |  |  | 颗粒物(mg/m3) |  |  |  | 氧含量(%) | 流量(m3) | 流速(m/s) | 烟气温度(℃) | 烟气湿度(％RH) | 烟气压力(千帕)
|  |  | 实测值 | 折算值 | 标准值 | 排放量(t) | 实测值 | 折算值 | 标准值 | 排放量(t) | 实测值 | 折算值 | 标准值 | 排放量(t)
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-03-01 | 17.9 | 16.7 | 35 | 0.125 | 41.3 | 38.8 | 50 | 0.288 | 1.8 | 1.69 | 5 | 0.0125 | 5.02 | 6953121 | 5.62 | 51 | 13.4 | -0.00245
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-03-02 | 14.8 | 14.8 | 35 | 0.107 | 34.6 | 34.6 | 50 | 0.251 | 2.27 | 2.27 | 5 | 0.0151 | 6.01 | 7255629 | 5.72 | 48.2 | 11.9 | -0.00403
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-03-03 | 15.2 | 14.8 | 35 | 0.111 | 35.7 | 34.7 | 50 | 0.259 | 2.78 | 2.71 | 5 | 0.0202 | 5.6 | 7272208 | 5.75 | 48.7 | 12.2 | -0.0024
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-03-04 | 15 | 14.5 | 35 | 0.106 | 35.5 | 34.4 | 50 | 0.249 | 2.53 | 2.45 | 5 | 0.0178 | 5.53 | 7030678 | 5.58 | 49 | 12.3 | -0.00245
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-03-05 | 14.1 | 13.8 | 35 | 0.0983 | 32.3 | 31.7 | 50 | 0.226 | 2.44 | 2.43 | 5 | 0.017 | 5.68 | 6977222 | 5.55 | 49.2 | 12.5 | -0.00242
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-03-06 | 12.2 | 11.9 | 35 | 0.0791 | 31.2 | 30.5 | 50 | 0.202 | 2.38 | 2.36 | 5 | 0.0154 | 5.67 | 6488204 | 5.68 | 50.1 | 13 | -0.00232
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-03-07 | 13.2 | 12.8 | 35 | 0.095 | 32.9 | 32 | 50 | 0.236 | 2.48 | 2.41 | 5 | 0.0163 | 5.57 | 7186123 | 5.71 | 49.1 | 12.5 | -0.00241
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-03-08 | 13.7 | 13.2 | 35 | 0.0973 | 32.1 | 30.9 | 50 | 0.228 | 2.32 | 2.24 | 5 | 0.0165 | 5.45 | 7114522 | 5.61 | 48.3 | 12 | -0.00239
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-03-09 | 14.1 | 13.6 | 35 | 0.1 | 32.2 | 31.2 | 50 | 0.229 | 2.27 | 2.23 | 5 | 0.0161 | 5.5 | 7106453 | 5.66 | 49.4 | 12.6 | -0.00277
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-03-10 | 13 | 12.5 | 35 | 0.0945 | 31.8 | 30.4 | 50 | 0.231 | 2.38 | 2.29 | 5 | 0.0172 | 5.29 | 7250684 | 5.9 | 51.4 | 13.8 | -0.00282
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-03-11 | 12.2 | 11.5 | 35 | 0.0877 | 33.2 | 31.4 | 50 | 0.238 | 2.63 | 2.5 | 5 | 0.0189 | 5.12 | 7161838 | 5.84 | 51.7 | 13.9 | -0.00265
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-03-12 | 16.9 | 16.4 | 35 | 0.122 | 40.6 | 39.4 | 50 | 0.293 | 2.49 | 2.43 | 5 | 0.018 | 5.55 | 7215206 | 5.78 | 50 | 12.9 | -0.0026
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-03-13 | 19.6 | 19 | 35 | 0.117 | 45.5 | 44.3 | 50 | 0.273 | 2.4 | 2.34 | 5 | 0.0144 | 5.58 | 5987479 | 5.76 | 50 | 12.9 | -0.00242
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-03-14 | 23.8 | 23.2 | 35 | 0.173 | 44.1 | 43.1 | 50 | 0.32 | 2.63 | 2.59 | 5 | 0.0191 | 5.63 | 7261996 | 5.84 | 50.2 | 13.1 | -0.00207
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-03-15 | 23.4 | 22.8 | 35 | 0.167 | 46.3 | 45.3 | 50 | 0.33 | 2.8 | 2.74 | 5 | 0.02 | 5.68 | 7133269 | 5.7 | 49.6 | 12.8 | -0.00234
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-03-16 | 20.1 | 20 | 35 | 0.145 | 43.5 | 43.2 | 50 | 0.314 | 2.82 | 2.8 | 5 | 0.0203 | 5.9 | 7212403 | 5.73 | 49 | 12.4 | -0.00229
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-03-17 | 21.7 | 21.5 | 35 | 0.155 | 45.5 | 45.1 | 50 | 0.324 | 2.7 | 2.68 | 5 | 0.0192 | 5.86 | 7116127 | 5.64 | 49 | 12.3 | -0.00229
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-03-18 | 19.6 | 19.6 | 35 | 0.14 | 43.8 | 44 | 50 | 0.314 | 2.57 | 2.61 | 5 | 0.0184 | 6.05 | 7159835 | 5.7 | 49.3 | 12.5 | -0.00223
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-03-19 | 22.2 | 22.1 | 35 | 0.158 | 45.4 | 45.1 | 50 | 0.322 | 2.75 | 2.73 | 5 | 0.0195 | 5.91 | 7102374 | 5.66 | 49.4 | 12.5 | -0.00212
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-03-20 | 17.2 | 17 | 35 | 0.118 | 43.7 | 43.3 | 50 | 0.3 | 2.72 | 2.71 | 5 | 0.0187 | 5.86 | 6868711 | 5.77 | 50.5 | 13.2 | -0.00197
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-03-21 | 20.4 | 20.2 | 35 | 0.147 | 45.5 | 44.9 | 50 | 0.326 | 2.74 | 2.7 | 5 | 0.0196 | 5.8 | 7168673 | 5.77 | 50.6 | 13.1 | -0.00173
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-03-22 | 20.1 | 19.8 | 35 | 0.145 | 44.7 | 44 | 50 | 0.322 | 2.25 | 2.22 | 5 | 0.0163 | 5.77 | 7214907 | 5.77 | 49.9 | 12.7 | -0.0016
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-03-23 | 20.9 | 20.5 | 35 | 0.152 | 45.9 | 45.1 | 50 | 0.333 | 2.1 | 2.1 | 5 | 0.0153 | 5.75 | 7271857 | 5.8 | 49.7 | 12.6 | -0.00168
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-03-24 | 18.5 | 18.2 | 35 | 0.136 | 44.6 | 43.9 | 50 | 0.327 | 2.36 | 2.32 | 5 | 0.0173 | 5.76 | 7322030 | 5.85 | 49.9 | 12.6 | -0.00175
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-03-25 | 17 | 16.4 | 35 | 0.125 | 46.1 | 44.6 | 50 | 0.341 | 2.49 | 2.4 | 5 | 0.0184 | 5.48 | 7382498 | 5.95 | 50.8 | 13.2 | -0.00162
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-03-26 | 16.6 | 16.2 | 35 | 0.12 | 45 | 43.9 | 50 | 0.324 | 2.77 | 2.72 | 5 | 0.0199 | 5.62 | 7207733 | 5.78 | 50.2 | 12.8 | -0.00186
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-03-27 | 18 | 17.8 | 35 | 0.122 | 46.1 | 45.6 | 50 | 0.313 | 2.8 | 2.77 | 5 | 0.019 | 5.83 | 6779579 | 5.62 | 49.2 | 12.4 | -0.00237
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-03-28 | 19.4 | 19.5 | 35 | 0.14 | 43.2 | 43.4 | 50 | 0.312 | 3.11 | 3.14 | 5 | 0.0225 | 6.07 | 7220865 | 5.73 | 49.1 | 12.3 | -0.00234
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-03-29 | 20.5 | 20.8 | 35 | 0.149 | 45.1 | 45.8 | 50 | 0.328 | 3.27 | 3.33 | 5 | 0.0237 | 6.21 | 7260803 | 5.75 | 48.8 | 12.2 | -0.00231
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-03-30 | 19.9 | 20.2 | 35 | 0.144 | 43.9 | 44.5 | 50 | 0.317 | 3.13 | 3.2 | 5 | 0.0226 | 6.2 | 7225557 | 5.73 | 49 | 12.3 | -0.00219
山东晋控明水化工集团有限公司 | 4号烟气脱硫排放口 | 2025-03-31 | 19.8 | 19.8 | 35 | 0.145 | 45.2 | 45.2 | 50 | 0.33 | 2.82 | 2.83 | 5 | 0.0206 | 6.02 | 7316915 | 5.85 | 49.9 | 12.8 | -0.00225
|  | 平均值 | 17.8 | 17.5 | / | / | 40.9 | 40.1 | / | / | 2.58 | 2.55 | / | / | 5.71 | 7104048 | 5.74 | 49.7 | 12.7 | -0.00229
|  | 最大值 | 23.8 | 23.2 | / | 0.173 | 46.3 | 45.8 | / | 0.341 | 3.27 | 3.33 | / | 0.0237 | 6.21 | 7382498 | 5.95 | 51.7 | 13.9 | -0.0016
|  | 最小值 | 12.2 | 11.5 | / | 0.0791 | 31.2 | 30.4 | / | 0.202 | 1.8 | 1.69 | / | 0.0125 | 5.02 | 5987479 | 5.55 | 48.2 | 11.9 | -0.00403
|  | 累计值 | -- | -- | / | 3.92 | -- | -- | / | 9 | -- | -- | / | 0.566 | -- | 220225499 | -- | -- | -- | --
历史数据_山东晋控明水化工集团有限公司硫回收脱硫塔排放口_2025-03-01 至 2025-03-31
企业名称 | 排口名称 | 监测时间 | 二氧化硫(mg/m3) |  |  |  | 氮氧化物(mg/m3) |  |  |  | 颗粒物(mg/m3) |  |  |  | 氧含量(%) | 流量(m3) | 流速(m/s) | 烟气温度(℃) | 烟气湿度(％RH) | 烟气压力(千帕)
|  |  | 实测值 | 折算值 | 标准值 | 排放量(t) | 实测值 | 折算值 | 标准值 | 排放量(t) | 实测值 | 折算值 | 标准值 | 排放量(t)
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-03-01 | 10.4 | 11.9 | 50 | 0.00266 | / | / | / | / | / | / | / | / | 10.7 | 264331 | 4.81 | 31 | 9.75 | -0.0132
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-03-02 | 10.9 | 11.2 | 50 | 0.00258 | / | / | / | / | / | / | / | / | 9.33 | 236329 | 4.18 | 26.3 | 8.39 | -0.00576
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-03-03 | 9.34 | 9.36 | 50 | 0.00218 | / | / | / | / | / | / | / | / | 9.17 | 233697 | 4.06 | 26 | 7.1 | -0.00918
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-03-04 | 9.44 | 9.39 | 50 | 0.0022 | / | / | / | / | / | / | / | / | 9.08 | 233214 | 4.07 | 27 | 7.19 | -0.0136
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-03-05 | 9.54 | 9.89 | 50 | 0.00226 | / | / | / | / | / | / | / | / | 9.56 | 247554 | 4.33 | 27.2 | 7.36 | -0.0141
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-03-06 | 7.88 | 8.79 | 50 | 0.00194 | / | / | / | / | / | / | / | / | 10.3 | 246065 | 4.32 | 27.2 | 7.55 | -0.0139
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-03-07 | 7.84 | 8.79 | 50 | 0.00176 | / | / | / | / | / | / | / | / | 10.3 | 224342 | 3.96 | 27.2 | 8.14 | -0.00924
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-03-08 | 9.8 | 10.8 | 50 | 0.00193 | / | / | / | / | / | / | / | / | 10.2 | 199645 | 3.58 | 28.9 | 9.1 | -0.0106
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-03-09 | 8.58 | 8.8 | 50 | 0.00176 | / | / | / | / | / | / | / | / | 9.3 | 204700 | 3.68 | 28.9 | 9.28 | -0.00776
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-03-10 | 10.4 | 10.5 | 50 | 0.0021 | / | / | / | / | / | / | / | / | 9.16 | 202724 | 3.65 | 28.8 | 9.39 | -0.00524
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-03-11 | 10.7 | 11.4 | 50 | 0.00245 | / | / | / | / | / | / | / | / | 9.77 | 230373 | 4.18 | 30.2 | 9.75 | -0.0078
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-03-12 | 7.77 | 7.79 | 50 | 0.00178 | / | / | / | / | / | / | / | / | 9.1 | 240492 | 4.32 | 29.7 | 9 | -0.0117
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-03-13 | 8.21 | 8.85 | 50 | 0.00196 | / | / | / | / | / | / | / | / | 10.1 | 237634 | 4.25 | 29.2 | 8.66 | -0.00812
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-03-14 | 9.56 | 9.65 | 50 | 0.00213 | / | / | / | / | / | / | / | / | 9.13 | 221984 | 3.97 | 28.1 | 9.06 | -0.0104
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-03-15 | 8.67 | 9.05 | 50 | 0.00221 | / | / | / | / | / | / | / | / | 9.52 | 253363 | 4.49 | 27.9 | 8.27 | -0.0119
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-03-16 | 8.61 | 8.71 | 50 | 0.00225 | / | / | / | / | / | / | / | / | 9.27 | 263360 | 4.57 | 25.7 | 7.11 | -0.00827
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-03-17 | 9.8 | 10.3 | 50 | 0.00256 | / | / | / | / | / | / | / | / | 9.66 | 263511 | 4.63 | 27.6 | 7.57 | -0.0116
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-03-18 | 9.06 | 9 | 50 | 0.00216 | / | / | / | / | / | / | / | / | 8.95 | 241771 | 4.21 | 26.4 | 7.29 | -0.0104
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-03-19 | 8.41 | 8.36 | 50 | 0.0018 | / | / | / | / | / | / | / | / | 9.01 | 212466 | 3.93 | 27.7 | 8.45 | -0.00678
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-03-20 | 11 | 10.9 | 50 | 0.00248 | / | / | / | / | / | / | / | / | 8.99 | 226378 | 4.06 | 29 | 8.99 | -0.0072
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-03-21 | 13 | 12.8 | 50 | 0.00303 | / | / | / | / | / | / | / | / | 8.96 | 229564 | 4.15 | 30.1 | 9.41 | -0.006
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-03-22 | 8.89 | 9.33 | 50 | 0.00225 | / | / | / | / | / | / | / | / | 9.66 | 258045 | 4.68 | 30.8 | 9.65 | -0.00681
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-03-23 | 9.24 | 9.26 | 50 | 0.00241 | / | / | / | / | / | / | / | / | 9.13 | 261321 | 4.71 | 30.3 | 9.07 | -0.00838
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-03-24 | 7.45 | 7.76 | 50 | 0.00194 | / | / | / | / | / | / | / | / | 9.51 | 259911 | 4.66 | 29.2 | 8.99 | -0.0102
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-03-25 | 9.35 | 9.65 | 50 | 0.00213 | / | / | / | / | / | / | / | / | 9.42 | 229290 | 4.17 | 30.7 | 9.9 | -0.00669
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-03-26 | 8.51 | 8.8 | 50 | 0.00198 | / | / | / | / | / | / | / | / | 9.37 | 244055 | 4.42 | 30.3 | 9.7 | -0.00762
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-03-27 | 9.64 | 9.57 | 50 | 0.00254 | / | / | / | / | / | / | / | / | 8.96 | 262319 | 4.63 | 27.9 | 7.98 | -0.0117
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-03-28 | 7.68 | 7.77 | 50 | 0.00176 | / | / | / | / | / | / | / | / | 9.13 | 227299 | 4 | 27.1 | 7.98 | -0.00912
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-03-29 | 9.15 | 9.17 | 50 | 0.00212 | / | / | / | / | / | / | / | / | 9.01 | 232456 | 4.07 | 26.4 | 7.58 | -0.00826
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-03-30 | 9.45 | 9.41 | 50 | 0.00221 | / | / | / | / | / | / | / | / | 8.99 | 234266 | 4.14 | 27.7 | 8.04 | -0.00876
山东晋控明水化工集团有限公司 | 硫回收脱硫塔排放口 | 2025-03-31 | 9.79 | 9.48 | 50 | 0.00238 | / | / | / | / | / | / | / | / | 8.59 | 242400 | 4.33 | 28.7 | 8.73 | -0.00771
|  | 平均值 | 9.29 | 9.56 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 9.4 | 237576 | 4.23 | 28.4 | 8.53 | -0.00929
|  | 最大值 | 13 | 12.8 | / | 0.00303 | / | / | / | / | / | / | / | / | 10.7 | 264331 | 4.81 | 31 | 9.9 | -0.00524
|  | 最小值 | 7.45 | 7.76 | / | 0.00176 | / | / | / | / | / | / | / | / | 8.59 | 199645 | 3.58 | 25.7 | 7.1 | -0.0141
|  | 累计值 | -- | -- | / | 0.0679 | / | / | / | / | / | / | / | / | -- | 7364859 | -- | -- | -- | --