## 废水2020.5月
明泉化工废水总排口_日数据
时间 | 化学需氧量 |  | 氨氮 |  | 废水排放量 | PH | 铬(六价) |  | 总磷 |  | 总氮 |  | 总铬
| 浓度 | 排放量 | 浓度 | 排放量 | (m3) |  | 浓度 | 排放量 | 浓度 | 排放量 | 浓度 | 排放量 | 浓度 | 排放量
| (mg/l) | (t) | (mg/l) | (t) |  |  | (mg/l) | (t) | (mg/l) | (t) | (mg/l) | (t) | (mg/l) | (t)
2020-05-01 | 13.1 | 0.083 | 0.0862 | 0.000545 | 6321 | 8.11 |  |  |  |  | 7.66 | 0.0484
2020-05-02 | 7.92 | 0.0415 | 0.0331 | 0.000173 | 5240 | 8.17 |  |  |  |  | 8.85 | 0.0464
2020-05-03 | 12.3 | 0.0764 | 0.122 | 0.000761 | 6219 | 8.17 |  |  |  |  | 9.21 | 0.0573
2020-05-04 | 14 | 0.0725 | 0.203 | 0.00105 | 5173 | 8.22 |  |  |  |  | 9.87 | 0.0511
2020-05-05 | 14.3 | 0.092 | 0.186 | 0.0012 | 6443 | 8.19 |  |  |  |  | 10.2 | 0.0657
2020-05-06 | 15.9 | 0.103 | 0.294 | 0.0019 | 6462 | 8.16 |  |  |  |  | 8.31 | 0.0537
2020-05-07 | 12.7 | 0.0702 | 0.287 | 0.00159 | 5533 | 8.21 |  |  |  |  | 8.35 | 0.0462
2020-05-08 | 13.1 | 0.0668 | 0.0911 | 0.000466 | 5112 | 8.26 |  |  |  |  | 7.86 | 0.0402
2020-05-09 | 15 | 0.0737 | 0.0195 | 9.6e-05 | 4917 | 8.25 |  |  |  |  | 9.03 | 0.0444
2020-05-10 | 12.5 | 0.0632 | 0.0155 | 7.9e-05 | 5070 | 8.24 |  |  |  |  | 8.64 | 0.0438
2020-05-11 | 12.4 | 0.0625 | 0.022 | 0.000111 | 5063 | 8.24 |  |  |  |  | 8.12 | 0.0411
2020-05-12 | 9.67 | 0.0471 | 0.0275 | 0.000134 | 4875 | 8.24 |  |  |  |  | 10.4 | 0.0505
2020-05-13 | 13.9 | 0.0855 | 0.0212 | 0.00013 | 6161 | 8.24 |  |  |  |  | 7.1 | 0.0438
2020-05-14 | 15.9 | 0.11 | 0.0572 | 0.000394 | 6888 | 8.23 |  |  |  |  | 6.87 | 0.0473
2020-05-15 | 12 | 0.0846 | 0.0189 | 0.000133 | 7053 | 8.2 |  |  |  |  | 8.36 | 0.059
2020-05-16 | 16.2 | 0.0915 | 0.155 | 0.000871 | 5631 | 8.23 |  |  |  |  | 7.9 | 0.0445
2020-05-17 | 22.3 | 0.113 | 0.0319 | 0.000162 | 5084 | 8.15 |  |  |  |  | 8.68 | 0.0441
2020-05-18 | 21.3 | 0.104 | 0.0283 | 0.000138 | 4881 | 8.24 |  |  |  |  | 9.05 | 0.0442
2020-05-19 | 19.1 | 0.1 | 0.0556 | 0.000292 | 5262 | 8.24 |  |  |  |  | 8.92 | 0.0469
2020-05-20 | 16.4 | 0.132 | 0.0205 | 0.000165 | 8050 | 8.33 |  |  |  |  | 7.56 | 0.0608
2020-05-21 | 16.7 | 0.093 | 0.0269 | 0.00015 | 5582 | 8.25 |  |  |  |  | 7.14 | 0.0399
2020-05-22 | 17.6 | 0.112 | 0.0211 | 0.000135 | 6401 | 8.29 |  |  |  |  | 7.36 | 0.0471
2020-05-23 | 18.5 | 0.106 | 0.0217 | 0.000125 | 5734 | 8.25 |  |  |  |  | 7.14 | 0.0409
2020-05-24 | 21.5 | 0.136 | 0.0205 | 0.000129 | 6297 | 8.35 |  |  |  |  | 8.1 | 0.051
2020-05-25 | 21.3 | 0.109 | 0.0298 | 0.000154 | 5149 | 8.25 |  |  |  |  | 8.54 | 0.044
2020-05-26 | 15.8 | 0.103 | 0.028 | 0.000182 | 6506 | 8.28 |  |  |  |  | 7.86 | 0.0511
2020-05-27 | 11.5 | 0.0714 | 0.201 | 0.00125 | 6207 | 7.75 |  |  |  |  | 9.52 | 0.0591
2020-05-28 | 14.4 | 0.0834 | 0.152 | 0.000879 | 5788 | 7.75 |  |  |  |  | 9.71 | 0.0562
2020-05-29 | 11.3 | 0.0645 | 0.0311 | 0.000178 | 5710 | 7.71 |  |  |  |  | 9.77 | 0.0558
2020-05-30 | 11 | 0.0608 | 0.13 | 0.00072 | 5541 | 7.8 |  |  |  |  | 9.15 | 0.0507
2020-05-31 | 14.5 | 0.116 | 0.342 | 0.00274 | 8004 | 8.22 |  |  |  |  | 6.55 | 0.0525
平均值 | 15 | 0.088 | 0.0897 | 0.0006 | 5882 | 8.17 |  |  |  |  | 8.44 | 0.0493
最大值 | 22.3 | 0.136 | 0.342 | 0.0027 | 8050 | 8.35 |  |  |  |  | 10.4 | 0.0657
最小值 | 7.92 | 0.0415 | 0.0155 | 0.0001 | 4875 | 7.71 |  |  |  |  | 6.55 | 0.0399
累计值 |  | 2.73 |  | 0.0171 | 182357 | [6 empty] | 1.53

## 废气2020.5月
明泉1#吹风气_日数据
时间 | 二氧化硫. |  |  | 氮氧化物. |  |  | 一氧化碳. |  |  | 颗粒物 |  |  | 氧含量 | 废气排放量 | 流速 | 动压 | 氯化氢 |  |  | 烟气温度 | 烟气压力 | 炉膛上部断面温度 | 垃圾焚烧炉平均温度 | DCS温度
| 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | (%) | (m3) | (m/s) | (帕) | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | (℃) | (千帕) | (℃) | (℃) | (℃)
| (mg/m3) | (mg/m3) | (t) | (mg/m3) | (mg/m3) | (t) | (mg/m3) | (mg/m3) | (t) | (mg/m3) | (mg/m3) | (t) |  |  |  |  | () | () | (t)
2020-05-01 | 18.2 | 18.1 | 0.0421 | 64.8 | 64.8 | 0.15 |  |  |  | 6.56 | 6.56 | 0.0152 | 8.97 | 2320948 | 4.91 |  |  |  |  | 53.1 | 24
2020-05-02 | 19.5 | 18.8 | 0.0446 | 65.7 | 63.5 | 0.15 |  |  |  | 6.59 | 6.36 | 0.015 | 8.52 | 2283402 | 4.84 |  |  |  |  | 53.5 | 16.2
2020-05-03 | 20.2 | 19.1 | 0.0533 | 64.5 | 61.5 | 0.171 |  |  |  | 6.62 | 6.29 | 0.0175 | 8.32 | 2647316 | 5.63 |  |  |  |  | 53.9 | 9.6
2020-05-04 | 17.5 | 17.5 | 0.0487 | 66.5 | 66.9 | 0.185 |  |  |  | 6.55 | 6.58 | 0.0183 | 9.01 | 2785932 | 5.87 |  |  |  |  | 52 | 7.96
2020-05-05 | 22.4 | 21.7 | 0.064 | 65.5 | 63.4 | 0.188 |  |  |  | 6.56 | 6.35 | 0.0188 | 8.58 | 2864267 | 6.05 |  |  |  |  | 52.5 | 13.3
2020-05-06 | 22 | 21.4 | 0.0581 | 66.6 | 64.9 | 0.176 |  |  |  | 6.6 | 6.43 | 0.0174 | 8.64 | 2750473 | 5.83 |  |  |  |  | 53.3 | 16.3
2020-05-07 | 22.7 | 20.3 | 0.0587 | 63 | 56.6 | 0.163 |  |  |  | 6.64 | 5.94 | 0.0172 | 7.56 | 2587376 | 5.53 |  |  |  |  | 54.2 | 18.4
2020-05-08 | 22.4 | 22.2 | 0.0664 | 66.7 | 66.6 | 0.198 |  |  |  | 6.64 | 6.58 | 0.0198 | 8.87 | 2969869 | 6.34 |  |  |  |  | 55.6 | 20
2020-05-09 | 20.1 | 19.7 | 0.0595 | 70.7 | 69.7 | 0.209 |  |  |  | 6.59 | 6.5 | 0.0196 | 8.8 | 2964345 | 6.29 |  |  |  |  | 53 | 13.2
2020-05-10 | 22.3 | 22.4 | 0.0629 | 71.9 | 72.7 | 0.204 |  |  |  | 6.6 | 6.67 | 0.0187 | 9.08 | 2833646 | 6.02 |  |  |  |  | 53.1 | 13.8
2020-05-11 | 17.3 | 17.5 | 0.0459 | 70.6 | 71.5 | 0.196 |  |  |  | 6.61 | 6.69 | 0.0169 | 9.11 | 2774623 | 5.87 |  |  |  |  | 52.8 | 17.4
2020-05-12 | 19.9 | 19.6 | 0.0334 | 63 | 61.7 | 0.181 |  |  |  | 6.96 | 6.8 | 0.0149 | 8.66 | 2871368 | 6.08 |  |  |  |  | 53.3 | 11.4
2020-05-13 | 21.9 | 22.5 | 0.0563 | 69.5 | 71.7 | 0.179 |  |  |  | 7.06 | 7.25 | 0.0172 | 9.31 | 2681334 | 5.63 |  |  |  |  | 52.9 | 18.9
2020-05-14 | 11.3 | 12.2 | 0.0236 | 65.2 | 72.4 | 0.124 |  |  |  | 7.08 | 7.9 | 0.0134 | 10.1 | 1886929 | 3.92 |  |  |  |  | 50.4 | 19.1
2020-05-15 | 23 | 21.7 | 0.0628 | 58.2 | 55 | 0.157 |  |  |  | 7.29 | 6.84 | 0.0198 | 8.19 | 2711169 | 5.74 |  |  |  |  | 53.2 | 5.42
2020-05-16 | 22.9 | 22.9 | 0.0543 | 70 | 71.3 | 0.156 |  |  |  | 7.34 | 7.51 | 0.0159 | 9.17 | 2170517 | 4.59 |  |  |  |  | 52.7 | 18.4
2020-05-17 | 19.3 | 18.9 | 0.0457 | 72.6 | 71.4 | 0.173 |  |  |  | 7.32 | 7.2 | 0.0175 | 8.74 | 2381520 | 5.05 |  |  |  |  | 53.4 | 15.9
2020-05-18 | 24.5 | 22.8 | 0.0637 | 69.1 | 64.4 | 0.179 |  |  |  | 7.36 | 6.84 | 0.0191 | 8.04 | 2588233 | 5.51 |  |  |  |  | 53.7 | 19.2
2020-05-19 | 22.7 | 20.4 | 0.0419 | 75 | 67.6 | 0.14 |  |  |  | 8.15 | 7.35 | 0.0152 | 7.65 | 1869406 | 5.04 |  |  |  |  | 53.8 | 11.7
2020-05-20 | 19.6 | 19.4 | 0.0293 | 76.5 | 76.1 | 0.115 |  |  |  | 3.75 | 3.74 | 0.0049 | 8.89 | 1599216 | 5.16 |  |  |  |  | 55.1 | 15.8
2020-05-21 | 21.7 | 22.1 | 0.0532 | 72.6 | 74.8 | 0.177 |  |  |  | 2.82 | 2.92 | 0.0069 | 9.3 | 2430317 | 5.22 |  |  |  |  | 54.6 | 19.8
2020-05-22 | 22.6 | 21.7 | 0.0564 | 75.2 | 72.3 | 0.186 |  |  |  | 1.92 | 1.84 | 0.0048 | 8.48 | 2481920 | 5.32 |  |  |  |  | 54.5 | 11.9
2020-05-23 | 23.7 | 22.3 | 0.0592 | 72.5 | 69.2 | 0.18 |  |  |  | 1.84 | 1.76 | 0.0046 | 8.38 | 2478303 | 5.34 |  |  |  |  | 55.2 | 19.3
2020-05-24 | 26.1 | 24.5 | 0.0649 | 81.8 | 76.5 | 0.203 |  |  |  | 1.76 | 1.65 | 0.0044 | 8.15 | 2481946 | 5.35 |  |  |  |  | 55.3 | 6.67
2020-05-25 | 19.3 | 18.8 | 0.0474 | 80.9 | 79.1 | 0.199 |  |  |  | 1.72 | 1.68 | 0.0043 | 8.7 | 2455194 | 5.32 |  |  |  |  | 55.7 | 6.73
2020-05-26 | 22.3 | 21.3 | 0.0571 | 79.2 | 76.1 | 0.204 |  |  |  | 1.69 | 1.62 | 0.0044 | 8.48 | 2578063 | 5.56 |  |  |  |  | 55.1 | 6.69
2020-05-27 | 16.2 | 15.5 | 0.0402 | 78 | 75.4 | 0.192 |  |  |  | 1.67 | 1.61 | 0.0041 | 8.54 | 2555566 | 5.47 |  |  |  |  | 54.8 | 17.3
2020-05-28 | 17.1 | 16.5 | 0.0431 | 79.7 | 77.2 | 0.2 |  |  |  | 1.65 | 1.6 | 0.0042 | 8.58 | 2504832 | 5.34 |  |  |  |  | 54.6 | 13.1
2020-05-29 | 20.3 | 19.5 | 0.0498 | 77.4 | 75 | 0.19 |  |  |  | 1.66 | 1.61 | 0.0041 | 8.58 | 2457950 | 5.29 |  |  |  |  | 55.8 | 21.6
2020-05-30 | 14 | 13.5 | 0.0357 | 80.9 | 79.4 | 0.208 |  |  |  | 1.65 | 1.62 | 0.0042 | 8.75 | 2578752 | 5.52 |  |  |  |  | 54.9 | 22.1
2020-05-31 | 14.5 | 13.8 | 0.0371 | 82.2 | 79 | 0.21 |  |  |  | 1.66 | 1.6 | 0.0042 | 8.49 | 2554575 | 5.45 |  |  |  |  | 54.2 | 12.9
平均值 | 20.2 | 19.6 | 0.0503 | 71.5 | 69.9 | 0.179 |  |  |  | 5 | 4.9 | 0.0123 | 8.67 | 2519332 | 5.45 |  |  |  |  | 53.9 | 15
最大值 | 26.1 | 24.5 | 0.0664 | 82.2 | 79.4 | 0.21 |  |  |  | 8.15 | 7.9 | 0.0198 | 10.1 | 2969869 | 6.34 |  |  |  |  | 55.8 | 24
最小值 | 11.3 | 12.2 | 0.0236 | 58.2 | 55 | 0.115 |  |  |  | 1.65 | 1.6 | 0.0041 | 7.56 | 1599216 | 3.92 |  |  |  |  | 50.4 | 5.42
累计值 |  |  | 1.56 |  |  | 5.54 | [5 empty] | 0.382 |  | 78099305
明泉2#吹风气_日数据
时间 | 二氧化硫. |  |  | 氮氧化物. |  |  | 一氧化碳. |  |  | 颗粒物 |  |  | 氧含量 | 废气排放量 | 流速 | 动压 | 氯化氢 |  |  | 烟气温度 | 烟气压力 | 炉膛上部断面温度 | 垃圾焚烧炉平均温度 | DCS温度
| 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | (%) | (m3) | (m/s) | (帕) | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | (℃) | (千帕) | (℃) | (℃) | (℃)
| (mg/m3) | (mg/m3) | (t) | (mg/m3) | (mg/m3) | (t) | (mg/m3) | (mg/m3) | (t) | (mg/m3) | (mg/m3) | (t) |  |  |  |  | () | () | (t)
2020-05-01 | 17.2 | 15.1 | 0.061 | 64.7 | 56.9 | 0.23 |  |  |  | 1.43 | 1.25 | 0.0051 | 7.31 | 3553545 | 7.5 |  |  |  |  | 52.3 | 34.7
2020-05-02 | 15.4 | 13.9 | 0.0554 | 62.8 | 57.2 | 0.227 |  |  |  | 1.43 | 1.3 | 0.0052 | 7.76 | 3615452 | 7.65 |  |  |  |  | 52.7 | 32.1
2020-05-03 | 13.4 | 12.3 | 0.0467 | 71.7 | 65.7 | 0.249 |  |  |  | 1.44 | 1.32 | 0.005 | 7.89 | 3470419 | 7.38 |  |  |  |  | 53.1 | 33.3
2020-05-04 | 14.1 | 13.5 | 0.0502 | 70.2 | 66.6 | 0.25 |  |  |  | 1.42 | 1.35 | 0.0051 | 8.34 | 3572533 | 7.5 |  |  |  |  | 51.2 | 33.3
2020-05-05 | 16 | 14.8 | 0.0476 | 74.4 | 69.6 | 0.223 |  |  |  | 1.41 | 1.32 | 0.0042 | 8.16 | 2993495 | 6.24 |  |  |  |  | 51.4 | 27.2
2020-05-06 | 16.6 | 15.5 | 0.0542 | 71.4 | 67.2 | 0.235 |  |  |  | 1.42 | 1.34 | 0.0047 | 8.22 | 3451687 | 7.25 |  |  |  |  | 52.6 | 28.4
2020-05-07 | 19.4 | 17.2 | 0.0612 | 81.3 | 72.2 | 0.253 |  |  |  | 1.45 | 1.29 | 0.0045 | 7.49 | 3110342 | 6.67 |  |  |  |  | 53.1 | 29.7
2020-05-08 | 16.4 | 15 | 0.0488 | 84.1 | 76.6 | 0.25 |  |  |  | 1.42 | 1.3 | 0.0043 | 7.83 | 2971672 | 6.25 |  |  |  |  | 47.9 | 30
2020-05-09 | 15.3 | 14.7 | 0.0481 | 80.6 | 77.5 | 0.254 |  |  |  | 1.44 | 1.39 | 0.0046 | 8.51 | 3151731 | 6.72 |  |  |  |  | 51.1 | 24.4
2020-05-10 | 17.8 | 15.8 | 0.0519 | 86 | 76.6 | 0.253 |  |  |  | 1.46 | 1.3 | 0.0043 | 7.53 | 2948240 | 6.35 |  |  |  |  | 52.5 | 23.9
2020-05-11 | 18.5 | 16.9 | 0.0604 | 72 | 66.7 | 0.23 |  |  |  | 1.45 | 1.34 | 0.0046 | 7.94 | 3216390 | 6.87 |  |  |  |  | 51 | 23.9
2020-05-12 | 16.4 | 14 | 0.0421 | 79.8 | 68.5 | 0.199 |  |  |  | 1.46 | 1.25 | 0.0036 | 6.98 | 2512928 | 5.41 |  |  |  |  | 53.6 | 28.3
2020-05-13 | 17.4 | 15.7 | 0.0498 | 74.3 | 67.2 | 0.211 |  |  |  | 1.46 | 1.32 | 0.0042 | 7.75 | 2983356 | 6.41 |  |  |  |  | 53.5 | 31.9
2020-05-14 | 17.1 | 16.5 | 0.0229 | 69.5 | 67.3 | 0.092 |  |  |  | 1.45 | 1.42 | 0.0019 | 8.63 | 1319928 | 6.79 |  |  |  |  | 52.8 | 32.8
2020-05-15 | 18.4 | 16.4 | 0.0498 | 77.2 | 69.4 | 0.207 |  |  |  | 1.46 | 1.3 | 0.0021 | 7.63 | 2694905 | 6.06 |  |  |  |  | 53 | 27.4
2020-05-16 | 18.7 | 15.7 | 0.0506 | 84.4 | 71.3 | 0.23 |  |  |  | 1.46 | 1.24 | 0.004 | 6.78 | 2733375 | 5.92 |  |  |  |  | 53.6 | 29.7
2020-05-17 | 17.8 | 15.1 | 0.0544 | 82.8 | 70.7 | 0.254 |  |  |  | 1.46 | 1.25 | 0.0045 | 6.93 | 3072705 | 6.66 |  |  |  |  | 53.8 | 30.7
2020-05-18 | 19 | 17 | 0.0567 | 82.7 | 74.1 | 0.255 |  |  |  | 1.46 | 1.31 | 0.0045 | 7.61 | 3075723 | 6.66 |  |  |  |  | 53.3 | 27.3
2020-05-19 | 16.7 | 14.9 | 0.037 | 85.5 | 76.7 | 0.19 |  |  |  | 1.46 | 1.32 | 0.0032 | 7.59 | 2222790 | 6.09 |  |  |  |  | 53.8 | 25.7
2020-05-20 | 21.3 | 18.4 | 0.0288 | 70.1 | 60.5 | 0.094 |  |  |  | 1.46 | 1.26 | 0.002 | 7.05 | 1338321 | 6.34 |  |  |  |  | 54.1 | 29.8
2020-05-21 | 20.2 | 18 | 0.0549 | 82.5 | 73.3 | 0.219 |  |  |  | 1.45 | 1.3 | 0.0039 | 7.49 | 2682479 | 5.79 |  |  |  |  | 53.4 | 31.8
2020-05-22 | 18.3 | 16.3 | 0.0451 | 83.2 | 74.6 | 0.204 |  |  |  | 1.45 | 1.31 | 0.0036 | 7.6 | 2455845 | 5.29 |  |  |  |  | 53.3 | 32.3
2020-05-23 | 18.5 | 15.3 | 0.0483 | 91.4 | 76.1 | 0.239 |  |  |  | 1.46 | 1.22 | 0.0038 | 6.59 | 2613012 | 5.67 |  |  |  |  | 54.2 | 33.5
2020-05-24 | 19.5 | 17 | 0.0522 | 83.6 | 73.3 | 0.222 |  |  |  | 1.47 | 1.29 | 0.0039 | 7.28 | 2659649 | 5.79 |  |  |  |  | 54.6 | 27.9
2020-05-25 | 19.5 | 17.1 | 0.0551 | 76.5 | 67.7 | 0.214 |  |  |  | 1.47 | 1.3 | 0.0041 | 7.39 | 2808438 | 6.12 |  |  |  |  | 54.6 | 30.1
2020-05-26 | 17.3 | 15.7 | 0.0511 | 78 | 71 | 0.229 |  |  |  | 1.46 | 1.33 | 0.0043 | 7.79 | 2942393 | 6.38 |  |  |  |  | 53.9 | 28.2
2020-05-27 | 15.8 | 14.4 | 0.0431 | 72.4 | 67.5 | 0.202 |  |  |  | 1.45 | 1.36 | 0.0041 | 8.08 | 2930315 | 6.3 |  |  |  |  | 53.3 | 33.5
2020-05-28 | 20.4 | 17.6 | 0.0524 | 81.3 | 71.5 | 0.199 |  |  |  | 1.46 | 1.27 | 0.0036 | 7.2 | 2641383 | 5.72 |  |  |  |  | 54 | 32.4
2020-05-29 | 17.4 | 16.3 | 0.0498 | 71 | 67 | 0.203 |  |  |  | 1.46 | 1.38 | 0.0042 | 8.26 | 2861292 | 6.19 |  |  |  |  | 54.1 | 35.2
2020-05-30 | 15.4 | 14.7 | 0.0497 | 68.3 | 65.5 | 0.22 |  |  |  | 1.45 | 1.39 | 0.0047 | 8.47 | 3224983 | 6.91 |  |  |  |  | 52.8 | 35.1
2020-05-31 | 14.8 | 13.3 | 0.0396 | 78.9 | 71.3 | 0.21 |  |  |  | 1.45 | 1.31 | 0.0038 | 7.67 | 2654864 | 5.7 |  |  |  |  | 53 | 29.6
平均值 | 17.4 | 15.6 | 0.049 | 77.2 | 69.6 | 0.218 |  |  |  | 1.45 | 1.31 | 0.0041 | 7.67 | 2854329 | 6.41 |  |  |  |  | 53 | 30.1
最大值 | 21.3 | 18.4 | 0.0612 | 91.4 | 77.5 | 0.255 |  |  |  | 1.47 | 1.42 | 0.0052 | 8.63 | 3615452 | 7.65 |  |  |  |  | 54.6 | 35.2
最小值 | 13.4 | 12.3 | 0.0229 | 62.8 | 56.9 | 0.092 |  |  |  | 1.41 | 1.22 | 0.0019 | 6.59 | 1319928 | 5.29 |  |  |  |  | 47.9 | 23.9
累计值 |  |  | 1.52 |  |  | 6.75 | [5 empty] | 0.126 |  | 88484189
明泉化工3号_日数据
时间 | 二氧化硫. |  |  | 氮氧化物. |  |  | 一氧化碳. |  |  | 颗粒物 |  |  | 氧含量 | 废气排放量 | 流速 | 动压 | 氯化氢 |  |  | 烟气温度 | 烟气压力 | 炉膛上部断面温度 | 垃圾焚烧炉平均温度 | DCS温度
| 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | (%) | (m3) | (m/s) | (帕) | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | (℃) | (千帕) | (℃) | (℃) | (℃)
| (mg/m3) | (mg/m3) | (t) | (mg/m3) | (mg/m3) | (t) | (mg/m3) | (mg/m3) | (t) | (mg/m3) | (mg/m3) | (t) |  |  |  |  | () | () | (t)
2020-05-01 | 0.375 | 0.435 | 0.0026 | 23.5 | 27.1 | 0.159 |  |  |  | 2.59 | 2.98 | 0.011 | 7.99 | 6705743 | 4.37 |  |  |  |  | 49.5
2020-05-02 | 0.254 | 0.292 | 0.0016 | 25.5 | 29.2 | 0.158 |  |  |  | 1.14 | 1.31 | 0.0028 | 7.89 | 6164894 | 4.02 |  |  |  |  | 49.6
2020-05-03 | 1.22 | 1.38 | 0.0076 | 27.5 | 31.2 | 0.171 |  |  |  | 0.656 | 0.743 | 0.0039 | 7.76 | 6219123 | 4.05 |  |  |  |  | 49.4
2020-05-04 | 1.61 | 1.83 | 0.0109 | 28.5 | 32.1 | 0.188 |  |  |  | 0.808 | 0.912 | 0.0051 | 7.67 | 6605408 | 4.28 |  |  |  |  | 47.2
2020-05-05 | 1.12 | 1.24 | 0.0076 | 30.1 | 33.3 | 0.198 |  |  |  | 0.713 | 0.788 | 0.0046 | 7.41 | 6580733 | 4.27 |  |  |  |  | 47.9
2020-05-06 | 0.781 | 0.861 | 0.0051 | 33.3 | 36.9 | 0.211 |  |  |  | 0.597 | 0.665 | 0.0036 | 7.45 | 6579256 | 4.29 |  |  |  |  | 49.1
2020-05-07 | 0.677 | 0.755 | 0.0036 | 31.9 | 35.5 | 0.215 |  |  |  | 0.87 | 0.971 | 0.0056 | 7.53 | 6727626 | 4.39 |  |  |  |  | 49.2
2020-05-08 | 1.77 | 1.98 | 0.0113 | 35.3 | 39.6 | 0.233 |  |  |  | 0.88 | 0.983 | 0.0058 | 7.6 | 6606391 | 4.29 |  |  |  |  | 47.6
2020-05-09 | 0.741 | 0.819 | 0.0049 | 32.4 | 36.2 | 0.214 |  |  |  | 0.739 | 0.83 | 0.0047 | 7.56 | 6600069 | 4.28 |  |  |  |  | 47.6
2020-05-10 | 1.99 | 2.2 | 0.013 | 33.8 | 37.4 | 0.224 |  |  |  | 0.863 | 0.955 | 0.0056 | 7.42 | 6618769 | 4.31 |  |  |  |  | 49.1
2020-05-11 | 2.89 | 3.25 | 0.0189 | 30.7 | 34.6 | 0.2 |  |  |  | 1.06 | 1.19 | 0.0066 | 7.67 | 6522265 | 4.23 |  |  |  |  | 48.3
2020-05-12 | 4.97 | 5.57 | 0.0314 | 26.6 | 29.8 | 0.166 |  |  |  | 1.17 | 1.31 | 0.0073 | 7.61 | 6476558 | 4.22 |  |  |  |  | 49
2020-05-13 | 2.12 | 2.36 | 0.0133 | 31.9 | 35.4 | 0.208 |  |  |  | 1.3 | 1.46 | 0.0081 | 7.52 | 6529122 | 4.26 |  |  |  |  | 49.1
2020-05-14 | 0.143 | 0.165 | 0.0009 | 23.5 | 26.8 | 0.144 |  |  |  | 1.17 | 1.33 | 0.0065 | 7.78 | 6083276 | 3.97 |  |  |  |  | 49
2020-05-15 | 3.59 | 4.11 | 0.0241 | 30.6 | 34.8 | 0.199 |  |  |  | 2.31 | 2.6 | 0.0145 | 7.74 | 6495020 | 4.24 |  |  |  |  | 49
2020-05-16 | 2.74 | 3.08 | 0.0209 | 33.5 | 38.2 | 0.239 |  |  |  | 1.36 | 1.56 | 0.0087 | 7.88 | 7163950 | 4.68 |  |  |  |  | 49.3
2020-05-17 | 0.651 | 0.734 | 0.0048 | 32.9 | 37 | 0.234 |  |  |  | 0.71 | 0.796 | 0.0048 | 7.61 | 7105519 | 4.64 |  |  |  |  | 48.7
2020-05-18 | 0.167 | 0.185 | 0.0013 | 35.9 | 39.7 | 0.287 |  |  |  | 0.767 | 0.848 | 0.0059 | 7.42 | 7961872 | 5.19 |  |  |  |  | 48.1
2020-05-19 | 0.231 | 0.251 | 0.0016 | 28.8 | 32.1 | 0.198 |  |  |  | 0.653 | 0.723 | 0.0042 | 7.5 | 6804813 | 4.44 |  |  |  |  | 48.6
2020-05-20 | 0.424 | 0.473 | 0.0023 | 29.8 | 33.1 | 0.17 |  |  |  | 0.955 | 1.06 | 0.0052 | 7.43 | 6188778 | 4.05 |  |  |  |  | 48.7
2020-05-21 | 0.176 | 0.195 | 0.0011 | 28.7 | 31.6 | 0.176 |  |  |  | 0.717 | 0.787 | 0.0042 | 7.35 | 6124220 | 4 |  |  |  |  | 49
2020-05-22 | 0.428 | 0.477 | 0.0026 | 30.6 | 33.9 | 0.189 |  |  |  | 1.11 | 1.24 | 0.0066 | 7.45 | 6183820 | 4.04 |  |  |  |  | 48.9
2020-05-23 | 0.0963 | 0.106 | 0.0006 | 33.4 | 37 | 0.203 |  |  |  | 0.975 | 1.08 | 0.0057 | 7.44 | 6074133 | 3.97 |  |  |  |  | 49
2020-05-24 | 0.309 | 0.342 | 0.002 | 31.7 | 35 | 0.199 |  |  |  | 1.12 | 1.25 | 0.007 | 7.44 | 6296700 | 4.12 |  |  |  |  | 49
2020-05-25 | 0.164 | 0.181 | 0.001 | 26 | 28.9 | 0.155 |  |  |  | 1.62 | 1.82 | 0.0091 | 7.52 | 6190495 | 4.06 |  |  |  |  | 49.1
2020-05-26 | 0.821 | 0.913 | 0.0053 | 23.8 | 26.4 | 0.15 |  |  |  | 1.17 | 1.31 | 0.0071 | 7.47 | 6311529 | 4.13 |  |  |  |  | 48.8
2020-05-27 | 0.277 | 0.317 | 0.0017 | 24.9 | 28.7 | 0.154 |  |  |  | 1.05 | 1.21 | 0.0062 | 7.91 | 6231732 | 4.07 |  |  |  |  | 48.1
2020-05-28 | 1.32 | 1.5 | 0.0087 | 21.6 | 24.6 | 0.141 |  |  |  | 0.866 | 0.977 | 0.0056 | 7.79 | 6531093 | 4.28 |  |  |  |  | 49
2020-05-29 | 1.59 | 1.79 | 0.0106 | 24.6 | 27.9 | 0.16 |  |  |  | 0.732 | 0.834 | 0.0046 | 7.72 | 6522810 | 4.27 |  |  |  |  | 49.3
2020-05-30 | 0.381 | 0.439 | 0.0026 | 17.7 | 20.7 | 0.119 |  |  |  | 0.8 | 0.937 | 0.0054 | 8.18 | 6711118 | 4.4 |  |  |  |  | 48.7
2020-05-31 | 0.13 | 0.147 | 0.0009 | 20.7 | 23.5 | 0.131 |  |  |  | 0.744 | 0.846 | 0.0045 | 7.79 | 6334296 | 4.16 |  |  |  |  | 49.3
平均值 | 1.1 | 1.24 | 0.0073 | 28.7 | 32.2 | 0.187 |  |  |  | 1.04 | 1.17 | 0.0061 | 7.63 | 6524230 | 4.26 |  |  |  |  | 48.8
最大值 | 4.97 | 5.57 | 0.0314 | 35.9 | 39.7 | 0.287 |  |  |  | 2.59 | 2.98 | 0.0145 | 8.18 | 7961872 | 5.19 |  |  |  |  | 49.6
最小值 | 0.0963 | 0.106 | 0.0006 | 17.7 | 20.7 | 0.119 |  |  |  | 0.597 | 0.665 | 0.0028 | 7.35 | 6074133 | 3.97 |  |  |  |  | 47.2
累计值 |  |  | 0.225 |  |  | 5.79 | [5 empty] | 0.19 |  | 202251131