## 废水
明水化工外排口_日数据
时间 | 化学需氧量 |  | 氨氮 |  | 废水排放量 | PH | 铬(六价) |  | 总磷 |  | 总氮 |  | 总铬
| 浓度 | 排放量 | 浓度 | 排放量 | (m3) |  | 浓度 | 排放量 | 浓度 | 排放量 | 浓度 | 排放量 | 浓度 | 排放量
| (mg/l) | (t) | (mg/l) | (t) |  |  | (mg/l) | (t) | (mg/l) | (t) | (mg/l) | (t) | (mg/l) | (t)
2022-01-01 | 4.15 | 0.00583 | 0.059 | 8.3e-05 | 1406 | 7.53 |  |  |  |  | 6.66 | 0.00937
2022-01-02 | 5.31 | 0.00654 | 0.066 | 8.1e-05 | 1232 | 7.55 |  |  |  |  | 6.08 | 0.00749
2022-01-03 | 1.46 | 0.00162 | 0.0739 | 8.2e-05 | 1107 | 7.53 |  |  |  |  | 6.94 | 0.00769
2022-01-04 | 1.1 | 0.00117 | 0.0899 | 9.6e-05 | 1064 | 7.53 |  |  |  |  | 7.45 | 0.00792
2022-01-05 | 2.57 | 0.00303 | 0.079 | 9.3e-05 | 1178 | 7.49 |  |  |  |  | 7.54 | 0.00888
2022-01-06 | 1.62 | 0.00192 | 0.066 | 7.8e-05 | 1188 | 7.49 |  |  |  |  | 8.26 | 0.00982
2022-01-07 | 1.54 | 0.00176 | 0.0523 | 6e-05 | 1140 | 7.54 |  |  |  |  | 9.72 | 0.0111
2022-01-08 | 1.54 | 0.0017 | 0.0761 | 8.4e-05 | 1108 | 7.37 |  |  |  |  | 8.85 | 0.00981
2022-01-09 | 1.12 | 0.00116 | 0.062 | 6.4e-05 | 1038 | 7.25 |  |  |  |  | 8.64 | 0.00897
2022-01-10 | 1.73 | 0.00195 | 0.163 | 0.000184 | 1130 | 7.16 |  |  |  |  | 9.49 | 0.0107
2022-01-11 | 0.9 | 0.00104 | 0.0909 | 0.000105 | 1153 | 7.48 |  |  |  |  | 8.84 | 0.0102
2022-01-12 | 9.85 | 0.0107 | 0.684 | 0.000744 | 1087 | 7.51 |  |  |  |  | 12.3 | 0.0134
2022-01-13 | 9.59 | 0.0124 | 1.12 | 0.00145 | 1297 | 7.63 |  |  |  |  | 11.2 | 0.0146
2022-01-14 | 7.62 | 0.0081 | 0.0187 | 2e-05 | 1063 | 7.69 |  |  |  |  | 5.88 | 0.00625
2022-01-15 | 8.46 | 0.00921 | 0.0245 | 2.7e-05 | 1089 | 7.59 |  |  |  |  | 8.64 | 0.00941
2022-01-16 | 10.5 | 0.0106 | 0.0212 | 2.1e-05 | 1008 | 7.58 |  |  |  |  | 7.87 | 0.00793
2022-01-17 | 11 | 0.0113 | 0.0183 | 1.9e-05 | 1027 | 7.58 |  |  |  |  | 7.13 | 0.00732
2022-01-18 | 10.2 | 0.0119 | 0.0191 | 2.2e-05 | 1165 | 7.58 |  |  |  |  | 7.79 | 0.00907
2022-01-19 | 7.13 | 0.00743 | 0.0194 | 2e-05 | 1042 | 7.57 |  |  |  |  | 7.78 | 0.00811
2022-01-20 | 4.5 | 0.0037 | 0.026 | 2.1e-05 | 822 | 7.6 |  |  |  |  | 7.65 | 0.00628
2022-01-21 | 3.03 | 0.00176 | 0.0366 | 2.1e-05 | 582 | 7.63 |  |  |  |  | 9.03 | 0.00525
2022-01-22 | 1.87 | 0.00146 | 0.0183 | 1.4e-05 | 779 | 7.45 |  |  |  |  | 8.57 | 0.00668
2022-01-23 | 1.74 | 0.00151 | 0.0268 | 2.3e-05 | 866 | 7.6 |  |  |  |  | 8.56 | 0.00741
2022-01-24 | 3.73 | 0.00356 | 0.0289 | 2.8e-05 | 955 | 7.61 |  |  |  |  | 8.22 | 0.00785
2022-01-25 | 3.2 | 0.00338 | 0.0453 | 4.8e-05 | 1056 | 7.64 |  |  |  |  | 7.37 | 0.00778
2022-01-26 | 10.3 | 0.0115 | 0.137 | 0.000152 | 1113 | 7.63 |  |  |  |  | 7.9 | 0.00879
2022-01-27 | 5.48 | 0.00491 | 0.0519 | 4.7e-05 | 897 | 7.62 |  |  |  |  | 7.55 | 0.00678
2022-01-28 | 1.33 | 0.00104 | 0.0576 | 4.5e-05 | 784 | 7.58 |  |  |  |  | 6.82 | 0.00535
2022-01-29 | 1.81 | 0.00146 | 0.0648 | 5.2e-05 | 804 | 7.57 |  |  |  |  | 7.61 | 0.00612
2022-01-30 | 2.3 | 0.00203 | 0.0597 | 5.3e-05 | 881 | 7.56 |  |  |  |  | 7.38 | 0.0065
2022-01-31 | 3.85 | 0.00389 | 0.0766 | 7.7e-05 | 1010 | 7.59 |  |  |  |  | 6.87 | 0.00694
平均值 | 4.53 | 0.0048 | 0.111 | 0.0001 | 1035 | 7.54 |  |  |  |  | 8.09 | 0.0084
最大值 | 11 | 0.0124 | 1.12 | 0.0015 | 1406 | 7.69 |  |  |  |  | 12.3 | 0.0146
最小值 | 0.9 | 0.001 | 0.0183 | 0 | 582 | 7.16 |  |  |  |  | 5.88 | 0.0053
累计值 |  | 0.15 |  | 0.0039 | 32071 | [6 empty] | 0.26

## 废气
明水化工锅炉2#_日数据
时间 | 二氧化硫 |  |  | 氮氧化物 |  |  | 颗粒物 |  |  | 氧含量 | 流量 | 流速 | 烟气温度 | 烟气压力 | 烟气湿度
| 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | (%) | (m3) | (m/s) | (℃) | (千帕) | (％RH)
| (mg/m3) | (mg/m3) | (t) | (mg/m3) | (mg/m3) | (t) | (mg/m3) | (mg/m3) | (t)
2022-01-01 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-01-02 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-01-03 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-01-04 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-01-05 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-01-06 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-01-07 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-01-08 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-01-09 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-01-10 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-01-11 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-01-12 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-01-13 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-01-14 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-01-15 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-01-16 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-01-17 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-01-18 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-01-19 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-01-20 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-01-21 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-01-22 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-01-23 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-01-24 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-01-25 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-01-26 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-01-27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-01-28 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-01-29 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-01-30 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-01-31 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
平均值 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
最大值 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
最小值 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
累计值 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
明泉化工3号_日数据
时间 | 二氧化硫 |  |  | 氮氧化物 |  |  | 颗粒物 |  |  | 氧含量 | 流量 | 流速 | 烟气温度 | 烟气压力 | 烟气湿度
| 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | (%) | (m3) | (m/s) | (℃) | (千帕) | (％RH)
| (mg/m3) | (mg/m3) | (t) | (mg/m3) | (mg/m3) | (t) | (mg/m3) | (mg/m3) | (t)
2022-01-01 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-01-02 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-01-03 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-01-04 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-01-05 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-01-06 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-01-07 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-01-08 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-01-09 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-01-10 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-01-11 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-01-12 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-01-13 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-01-14 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-01-15 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-01-16 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-01-17 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-01-18 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-01-19 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-01-20 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-01-21 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-01-22 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-01-23 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-01-24 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-01-25 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-01-26 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-01-27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-01-28 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-01-29 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-01-30 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2022-01-31 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
平均值 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
最大值 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
最小值 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
累计值 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0