## 废水
明泉化工废水总排口_日数据
时间 | 化学需氧量 |  | 氨氮 |  | 废水排放量 | PH | 铬(六价) |  | 总磷 |  | 总氮 |  | 总铬
| 浓度 | 排放量 | 浓度 | 排放量 | (m3) |  | 浓度 | 排放量 | 浓度 | 排放量 | 浓度 | 排放量 | 浓度 | 排放量
| (mg/l) | (t) | (mg/l) | (t) |  |  | (mg/l) | (t) | (mg/l) | (t) | (mg/l) | (t) | (mg/l) | (t)
2019-12-01 | 7.82 | 0.0535 | 0.322 | 0.00221 | 6845 | 8.11 |  |  |  |  | 8.45 | 0.0578
2019-12-02 | 6.41 | 0.0393 | 0.188 | 0.00115 | 6126 | 8.06 |  |  |  |  | 9.21 | 0.0564
2019-12-03 | 8.72 | 0.0545 | 0.282 | 0.00176 | 6248 | 8.16 |  |  |  |  | 10.8 | 0.0673
2019-12-04 | 7.39 | 0.0499 | 0.258 | 0.00175 | 6758 | 7.95 |  |  |  |  | 10.1 | 0.0683
2019-12-05 | 9.3 | 0.0523 | 0.453 | 0.00255 | 5624 | 8.11 |  |  |  |  | 8.24 | 0.0463
2019-12-06 | 11.9 | 0.078 | 0.611 | 0.00402 | 6570 | 7.9 |  |  |  |  | 9.07 | 0.0596
2019-12-07 | 11.6 | 0.0852 | 0.602 | 0.00442 | 7344 | 7.95 |  |  |  |  | 7.29 | 0.0536
2019-12-08 | 12 | 0.0849 | 0.59 | 0.00418 | 7084 | 7.99 |  |  |  |  | 9.3 | 0.0659
2019-12-09 | 16.4 | 0.0974 | 0.436 | 0.00258 | 5924 | 8.04 |  |  |  |  | 9.6 | 0.0568
2019-12-10 | 16.1 | 0.101 | 0.433 | 0.0027 | 6242 | 8.08 |  |  |  |  | 7.61 | 0.0475
2019-12-11 | 11.5 | 0.0829 | 0.235 | 0.00169 | 7184 | 8.02 |  |  |  |  | 8.36 | 0.06
2019-12-12 | 9.86 | 0.0673 | 0.375 | 0.00256 | 6826 | 7.84 |  |  |  |  | 11.5 | 0.0786
2019-12-13 | 12.8 | 0.0859 | 0.484 | 0.00324 | 6694 | 8 |  |  |  |  | 11.3 | 0.0756
2019-12-14 | 12.4 | 0.0807 | 0.507 | 0.00332 | 6536 | 8.03 |  |  |  |  | 11.5 | 0.0752
2019-12-15 | 12 | 0.0739 | 0.449 | 0.00277 | 6168 | 7.99 |  |  |  |  | 11.1 | 0.0686
2019-12-16 | 13.9 | 0.089 | 0.483 | 0.00309 | 6402 | 7.93 |  |  |  |  | 10.8 | 0.069
2019-12-17 | 17.6 | 0.103 | 0.449 | 0.00264 | 5870 | 7.89 |  |  |  |  | 11.6 | 0.068
2019-12-18 | 9.91 | 0.0778 | 0.365 | 0.00287 | 7850 | 8.08 |  |  |  |  | 9.65 | 0.0758
2019-12-19 | 13.6 | 0.09 | 0.55 | 0.00365 | 6629 | 8.08 |  |  |  |  | 11.7 | 0.0779
2019-12-20 | 8.87 | 0.0568 | 0.511 | 0.00327 | 6402 | 8.09 |  |  |  |  | 12.1 | 0.0777
2019-12-21 | 10.8 | 0.0727 | 0.668 | 0.00451 | 6751 | 7.98 |  |  |  |  | 10.6 | 0.0713
2019-12-22 | 11.5 | 0.0852 | 0.514 | 0.00382 | 7435 | 7.96 |  |  |  |  | 10.8 | 0.0802
2019-12-23 | 11.2 | 0.0715 | 0.341 | 0.00218 | 6381 | 7.9 |  |  |  |  | 10.4 | 0.0661
2019-12-24 | 11.5 | 0.0847 | 0.438 | 0.00323 | 7371 | 7.96 |  |  |  |  | 11.2 | 0.0823
平均值 | 11.5 | 0.0757 | 0.439 | 0.0029 | 6636 | 8 |  |  |  |  | 10.1 | 0.0669
最大值 | 17.6 | 0.103 | 0.668 | 0.0045 | 7850 | 8.16 |  |  |  |  | 12.1 | 0.0823
最小值 | 6.41 | 0.0393 | 0.188 | 0.0012 | 5624 | 7.84 |  |  |  |  | 7.29 | 0.0463
累计值 |  | 1.82 |  | 0.0701 | 159264 | [6 empty] | 1.61

## 废气
明泉1#吹风气_日数据
时间 | 二氧化硫. |  |  | 氮氧化物. |  |  | 一氧化碳. |  |  | 颗粒物 |  |  | 氧含量 | 废气排放量 | 流速 | 动压 |  |  | 氯化氢 |  |  | 烟气温度 | 烟气压力 |  |  | 炉膛上部断面温度 | 垃圾焚烧炉平均温度 | DCS温度
| 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | (%) | (m3) | (m/s) | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | (℃) | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | (℃) | (℃) | (℃)
| (mg/m3) | (mg/m3) | (t) | (mg/m3) | (mg/m3) | (t) | (mg/m3) | (mg/m3) | (t) | (mg/m3) | (mg/m3) | (t) |  |  |  | (帕) | (帕) | (t) | () | () | (t) |  | (百帕) | (百帕) | (t)
2019-12-01 | 1.4 | 1.26 | 0.0037 | 62.4 | 56.4 | 0.164 |  |  |  | 4.08 | 3.68 | 0.0103 | 7.68 | 2634665 | 5.54 | [6 empty] | 52.4 | 11.5 |  | 0
2019-12-02 | 1.28 | 1.11 | 0.0034 | 56.5 | 49.1 | 0.148 |  |  |  | 3.9 | 3.38 | 0.0103 | 7.12 | 2640316 | 5.6 | [6 empty] | 53.1 | 12.5 |  | 0
2019-12-03 | 3.57 | 3.1 | 0.0094 | 62.6 | 53.9 | 0.166 |  |  |  | 4.09 | 3.51 | 0.0109 | 6.97 | 2657399 | 5.63 | [6 empty] | 53.5 | 16.9 |  | 0
2019-12-04 | 2.76 | 2.51 | 0.0073 | 60.3 | 54.9 | 0.159 |  |  |  | 3.79 | 3.44 | 0.01 | 7.74 | 2750743 | 5.79 | [6 empty] | 53.1 | 12.6 |  | 0
2019-12-05 | 1.19 | 1.05 | 0.0032 | 60.5 | 54.3 | 0.164 |  |  |  | 2.87 | 2.57 | 0.0078 | 7.5 | 2723124 | 5.76 | [6 empty] | 52.6 | 2.63 |  | 0
2019-12-06 | 1.41 | 1.3 | 0.0039 | 65.9 | 60 | 0.176 |  |  |  | 3.67 | 3.3 | 0.0088 | 7.71 | 2673037 | 5.64 | [6 empty] | 52.3 | 9.57 |  | 0
2019-12-07 | 1.18 | 1.04 | 0.003 | 65.5 | 57.4 | 0.167 |  |  |  | 4.06 | 3.56 | 0.0104 | 7.25 | 2552963 | 5.43 | [6 empty] | 53.4 | 11.3 |  | 0
2019-12-08 | 0.762 | 0.708 | 0.0021 | 59.1 | 54.1 | 0.16 |  |  |  | 3.75 | 3.43 | 0.0101 | 7.82 | 2703064 | 5.74 | [6 empty] | 53 | 8.02 |  | 0
2019-12-09 | 0.558 | 0.505 | 0.0015 | 51.6 | 46.7 | 0.142 |  |  |  | 4.25 | 3.84 | 0.0117 | 7.66 | 2751114 | 5.86 | [6 empty] | 53.2 | 7.94 |  | 0
2019-12-10 | 0.624 | 0.579 | 0.0019 | 48.8 | 45.5 | 0.143 |  |  |  | 4.09 | 3.8 | 0.012 | 8.05 | 2927359 | 6.23 | [6 empty] | 53.2 | 8.02 |  | 0
2019-12-11 | 0.612 | 0.546 | 0.0009 | 58.7 | 54.3 | 0.136 |  |  |  | 4.17 | 3.79 | 0.0101 | 7.78 | 2535622 | 5.34 | [6 empty] | 53.3 | 11.3 |  | 0
2019-12-12 | 5.9 | 4.9 | 0.0089 | 71.8 | 61.7 | 0.178 |  |  |  | 4.25 | 3.65 | 0.0105 | 7 | 2474658 | 5.21 | [6 empty] | 53.8 | 12.5 |  | 0
2019-12-13 | 5.41 | 4.69 | 0.0142 | 58.7 | 51.8 | 0.155 |  |  |  | 3.32 | 2.91 | 0.0087 | 7.31 | 2635608 | 5.54 | [6 empty] | 54.1 | 18.1 |  | 0
2019-12-14 | 6.45 | 5.75 | 0.0178 | 66.4 | 59 | 0.182 |  |  |  | 3.04 | 2.7 | 0.0083 | 7.46 | 2730060 | 5.72 | [6 empty] | 53.9 | 7.48 |  | 0
2019-12-15 | 6.41 | 5.85 | 0.0176 | 67.7 | 62.1 | 0.186 |  |  |  | 3.08 | 2.83 | 0.0085 | 7.91 | 2752946 | 5.74 | [6 empty] | 53.2 | 11.2 |  | 0
2019-12-16 | 9.09 | 8.06 | 0.0249 | 65.9 | 58.7 | 0.18 |  |  |  | 2.94 | 2.63 | 0.008 | 7.51 | 2728197 | 5.69 | [6 empty] | 53.3 | 12.5 |  | 0
2019-12-17 | 9.12 | 8.13 | 0.0251 | 66.8 | 60.3 | 0.185 |  |  |  | 3 | 2.7 | 0.008 | 7.67 | 2761738 | 5.77 | [6 empty] | 53.5 | 16.9 |  | 0
2019-12-18 | 4.27 | 3.87 | 0.0111 | 63.9 | 58 | 0.167 |  |  |  | 4.11 | 3.72 | 0.0107 | 7.75 | 2609487 | 5.7 | [6 empty] | 53.7 | 3.87 |  | 0
2019-12-19 | 5.8 | 5.37 | 0.0158 | 63.1 | 58.9 | 0.171 |  |  |  | 3.4 | 3.17 | 0.0093 | 8.08 | 2718318 | 5.73 | [6 empty] | 53.4 | 10.3 |  | 0
2019-12-20 | 2.58 | 2.32 | 0.007 | 60.7 | 54.1 | 0.161 |  |  |  | 3.21 | 2.86 | 0.0086 | 7.47 | 2662143 | 5.6 | [6 empty] | 53.1 | 6.51 |  | 0
2019-12-21 | 3.28 | 3.02 | 0.0089 | 60.7 | 54.5 | 0.157 |  |  |  | 2.96 | 2.64 | 0.0076 | 7.51 | 2567641 | 5.39 | [6 empty] | 52.8 | 10.6 |  | 0
2019-12-22 | 0.298 | 0.265 | 0.0008 | 56.1 | 48.9 | 0.145 |  |  |  | 3.74 | 3.25 | 0.0096 | 7.16 | 2575473 | 5.42 | [6 empty] | 52.9 | 5.89 |  | 0
2019-12-23 | 0.482 | 0.428 | 0.0011 | 65.6 | 57.3 | 0.155 |  |  |  | 4.88 | 4.23 | 0.0116 | 7.13 | 2365289 | 5 | [6 empty] | 53.3 | 7.06 |  | 0
2019-12-24 | 0.297 | 0.272 | 0.0008 | 56 | 49.9 | 0.137 |  |  |  | 3.73 | 3.31 | 0.0092 | 7.44 | 2455003 | 5.21 | [6 empty] | 53.5 | 5.82 |  | 0
平均值 | 3.11 | 2.78 | 0.0081 | 61.5 | 55.1 | 0.162 |  |  |  | 3.68 | 3.29 | 0.0096 | 7.53 | 2649415 | 5.59 | [6 empty] | 53.2 | 10 |  | 0
最大值 | 9.12 | 8.13 | 0.0251 | 71.8 | 62.1 | 0.186 |  |  |  | 4.88 | 4.23 | 0.012 | 8.08 | 2927359 | 6.23 | [6 empty] | 54.1 | 18.1 |  | 0
最小值 | 0.297 | 0.265 | 0.0008 | 48.8 | 45.5 | 0.136 |  |  |  | 2.87 | 2.57 | 0.0076 | 6.97 | 2365289 | 5 | [6 empty] | 52.3 | 2.63 |  | 0
累计值 |  |  | 0.194 |  |  | 3.88 | [5 empty] | 0.231 |  | 63585967 | [10 empty] | 0
明泉2#吹风气_日数据
时间 | 二氧化硫. |  |  | 氮氧化物. |  |  | 一氧化碳. |  |  | 颗粒物 |  |  | 氧含量 | 废气排放量 | 流速 | 动压 |  |  | 氯化氢 |  |  | 烟气温度 | 烟气压力 |  |  | 炉膛上部断面温度 | 垃圾焚烧炉平均温度 | DCS温度
| 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | (%) | (m3) | (m/s) | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | (℃) | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | (℃) | (℃) | (℃)
| (mg/m3) | (mg/m3) | (t) | (mg/m3) | (mg/m3) | (t) | (mg/m3) | (mg/m3) | (t) | (mg/m3) | (mg/m3) | (t) |  |  |  | (帕) | (帕) | (t) | () | () | (t) |  | (百帕) | (百帕) | (t)
2019-12-01 | 2.38 | 2.2 | 0.0075 | 48.5 | 44.2 | 0.153 |  |  |  | 1.07 | 0.977 | 0.003 | 7.77 | 3172620 | 6.76 | [6 empty] | 54.1 | 23.4 |  | 0
2019-12-02 | 4.59 | 3.8 | 0.0128 | 53.9 | 46.6 | 0.156 |  |  |  | 0.843 | 0.735 | 0.0025 | 6.99 | 2915555 | 6.23 | [6 empty] | 54.4 | 26.3 |  | 0
2019-12-03 | 2.86 | 2.56 | 0.0068 | 40.4 | 38.1 | 0.104 |  |  |  | 1.4 | 1.33 | 0.0036 | 8.2 | 2589503 | 5.51 | [6 empty] | 53.8 | 26.7 |  | 0
2019-12-04 | 2.26 | 1.95 | 0.0053 | 49.8 | 44.8 | 0.119 |  |  |  | 1.42 | 1.28 | 0.0034 | 7.63 | 2485206 | 5.31 | [6 empty] | 54.7 | 25.7 |  | 0
2019-12-05 | 4.02 | 3.45 | 0.0108 | 54.2 | 46.7 | 0.145 |  |  |  | 1.31 | 1.13 | 0.0035 | 7.04 | 2678690 | 5.7 | [6 empty] | 53.5 | 30.1 |  | 0
2019-12-06 | 3.12 | 3.11 | 0.0092 | 47.2 | 48.3 | 0.142 |  |  |  | 1.31 | 1.34 | 0.0039 | 9.17 | 2997832 | 6.35 | [6 empty] | 52.7 | 23.6 |  | 0
2019-12-07 | 2.18 | 2.03 | 0.0061 | 52 | 47.5 | 0.139 |  |  |  | 1.13 | 1.03 | 0.0031 | 7.8 | 2662090 | 5.7 | [6 empty] | 54.5 | 23.6 |  | 0
2019-12-08 | 0.832 | 0.768 | 0.0023 | 43.3 | 40 | 0.119 |  |  |  | 1.19 | 1.09 | 0.0033 | 7.94 | 2764461 | 5.89 | [6 empty] | 53.9 | 21.4 |  | 0
2019-12-09 | 0.558 | 0.515 | 0.0016 | 39 | 36.1 | 0.113 |  |  |  | 1.17 | 1.07 | 0.0034 | 7.87 | 2900634 | 5.55 | [6 empty] | 51 | 21.6 |  | 0
2019-12-10 | 0.76 | 0.675 | 0.0023 | 42.6 | 38 | 0.13 |  |  |  | 1.28 | 1.15 | 0.004 | 7.52 | 3058402 | 6.13 | [6 empty] | 52.6 | 24.8 |  | 0
2019-12-11 | 0.365 | 0.335 | 0.0006 | 42 | 37.7 | 0.109 |  |  |  | 1.37 | 1.24 | 0.0036 | 7.63 | 2749001 | 5.85 | [6 empty] | 54.1 | 22.8 |  | 0
2019-12-12 | 1.75 | 1.46 | 0.0023 | 67.5 | 57.8 | 0.192 |  |  |  | 1.47 | 1.26 | 0.0042 | 6.94 | 2849311 | 6.06 | [6 empty] | 54.5 | 22.9 |  | 0
2019-12-13 | 6.85 | 5.67 | 0.0189 | 70.4 | 58.8 | 0.195 |  |  |  | 1.54 | 1.29 | 0.0043 | 6.56 | 2771629 | 5.9 | [6 empty] | 54.8 | 32.4 |  | 0
2019-12-14 | 4.38 | 3.7 | 0.0121 | 62.4 | 53.2 | 0.159 |  |  |  | 1.53 | 1.3 | 0.0037 | 6.9 | 2610232 | 6.02 | [6 empty] | 54.2 | 23.8 |  | 0
2019-12-15 | 2.9 | 2.19 | 0.0069 | 74.3 | 56.9 | 0.197 |  |  |  | 1.56 | 1.19 | 0.0041 | 5.31 | 2654509 | 5.66 | [6 empty] | 55.4 | 27.3 |  | 0
2019-12-16 | 3.47 | 2.88 | 0.007 | 63.7 | 52 | 0.17 |  |  |  | 1.57 | 1.28 | 0.0042 | 6.24 | 2674219 | 5.72 | [6 empty] | 54.8 | 26 |  | 0
2019-12-17 | 4.71 | 4.1 | 0.0123 | 67.9 | 58 | 0.176 |  |  |  | 1.53 | 1.31 | 0.004 | 6.87 | 2591942 | 5.54 | [6 empty] | 54.1 | 26.8 |  | 0
2019-12-18 | 3.33 | 3.22 | 0.0083 | 64 | 62.2 | 0.164 |  |  |  | 1.46 | 1.42 | 0.0038 | 8.57 | 2592161 | 5.78 | [6 empty] | 54.6 | 21.6 |  | 0
2019-12-19 | 6.82 | 5.99 | 0.0194 | 58.8 | 54 | 0.174 |  |  |  | 1.4 | 1.29 | 0.0041 | 7.78 | 2948706 | 6.29 | [6 empty] | 53.8 | 27.2 |  | 0
2019-12-20 | 4.15 | 3.89 | 0.011 | 62.5 | 58.5 | 0.165 |  |  |  | 1.5 | 1.41 | 0.004 | 8.16 | 2657179 | 5.66 | [6 empty] | 53.6 | 22.2 |  | 0
2019-12-21 | 5.05 | 4.75 | 0.0148 | 57.9 | 53.4 | 0.17 |  |  |  | 1.56 | 1.43 | 0.0046 | 7.85 | 2947110 | 6.29 | [6 empty] | 53.9 | 23.6 |  | 0
2019-12-22 | 3.42 | 3.34 | 0.0106 | 42.2 | 41.4 | 0.131 |  |  |  | 1.54 | 1.55 | 0.0048 | 8.33 | 3117615 | 6.67 | [6 empty] | 54 | 21.9 |  | 0
2019-12-23 | 4.7 | 3.71 | 0.0144 | 43.5 | 34.9 | 0.133 |  |  |  | 1.77 | 1.41 | 0.0054 | 5.89 | 3062476 | 6.54 | [6 empty] | 54.2 | 25.1 |  | 0
2019-12-24 | 2.64 | 2.18 | 0.0078 | 32.9 | 27.3 | 0.0968 |  |  |  | 1.83 | 1.53 | 0.0054 | 6.56 | 2931610 | 6.28 | [6 empty] | 54.9 | 20.6 |  | 0
平均值 | 3.25 | 2.85 | 0.0088 | 53.4 | 47.3 | 0.148 |  |  |  | 1.41 | 1.25 | 0.0039 | 7.4 | 2807612 | 5.97 | [6 empty] | 54 | 24.6 |  | 0
最大值 | 6.85 | 5.99 | 0.0194 | 74.3 | 62.2 | 0.197 |  |  |  | 1.83 | 1.55 | 0.0054 | 9.17 | 3172620 | 6.76 | [6 empty] | 55.4 | 32.4 |  | 0
最小值 | 0.365 | 0.335 | 0.0006 | 32.9 | 27.3 | 0.0968 |  |  |  | 0.843 | 0.735 | 0.0025 | 5.31 | 2485206 | 5.31 | [6 empty] | 51 | 20.6 |  | 0
累计值 |  |  | 0.211 |  |  | 3.55 | [5 empty] | 0.0939 |  | 67382693 | [10 empty] | 0
明泉化工3号_日数据
时间 | 二氧化硫. |  |  | 氮氧化物. |  |  | 一氧化碳. |  |  | 颗粒物 |  |  | 氧含量 | 废气排放量 | 流速 | 动压 |  |  | 氯化氢 |  |  | 烟气温度 | 烟气压力 |  |  | 炉膛上部断面温度 | 垃圾焚烧炉平均温度 | DCS温度
| 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | (%) | (m3) | (m/s) | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | (℃) | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | (℃) | (℃) | (℃)
| (mg/m3) | (mg/m3) | (t) | (mg/m3) | (mg/m3) | (t) | (mg/m3) | (mg/m3) | (t) | (mg/m3) | (mg/m3) | (t) |  |  |  | (帕) | (帕) | (t) | () | () | (t) |  | (百帕) | (百帕) | (t)
2019-12-01 | 4.63 | 5.35 | 0.0409 | 30.9 | 35.7 | 0.276 |  |  |  | 0.579 | 0.677 | 0.0049 | 8.09 | 8907462 | 5.59 | [6 empty] | 45.9
2019-12-02 | 3.25 | 3.78 | 0.0287 | 31.4 | 36 | 0.275 |  |  |  | 0.656 | 0.789 | 0.0054 | 8.04 | 8770892 | 5.51 | [6 empty] | 46
2019-12-03 | 2.65 | 3.07 | 0.0246 | 31.5 | 36.1 | 0.29 |  |  |  | 0.563 | 0.67 | 0.0052 | 8 | 9251383 | 5.81 | [6 empty] | 45.8
2019-12-04 | 2.7 | 3.11 | 0.0205 | 33.3 | 38.1 | 0.272 |  |  |  | 0.591 | 0.701 | 0.0048 | 7.96 | 8225646 | 5.14 | [6 empty] | 45.1
2019-12-05 | 3.24 | 3.76 | 0.0267 | 26.4 | 30.7 | 0.222 |  |  |  | 0.506 | 0.601 | 0.0039 | 8.11 | 8362439 | 5.24 | [6 empty] | 44.8
2019-12-06 | 3.23 | 3.7 | 0.0292 | 25.5 | 29.2 | 0.227 |  |  |  | 0.604 | 0.701 | 0.0053 | 7.93 | 8903586 | 5.58 | [6 empty] | 45.3
2019-12-07 | 1.4 | 1.57 | 0.0119 | 23.4 | 26.5 | 0.203 |  |  |  | 0.652 | 0.757 | 0.0054 | 7.8 | 8615988 | 5.39 | [6 empty] | 45.4
2019-12-08 | 1.88 | 2.08 | 0.0161 | 24 | 26.9 | 0.198 |  |  |  | 0.629 | 0.71 | 0.0051 | 7.63 | 8278649 | 5.17 | [6 empty] | 45.3
2019-12-09 | 5.89 | 6.53 | 0.0518 | 27.4 | 30.5 | 0.239 |  |  |  | 0.497 | 0.574 | 0.0042 | 7.58 | 8661680 | 5.41 | [6 empty] | 45.4
2019-12-10 | 2.18 | 2.4 | 0.0188 | 24.1 | 26.7 | 0.208 |  |  |  | 0.633 | 0.732 | 0.0048 | 7.54 | 8647091 | 5.4 | [6 empty] | 45.3
2019-12-11 | 5.61 | 6.45 | 0.0463 | 28.4 | 32.1 | 0.236 |  |  |  | 0.868 | 1.02 | 0.0066 | 7.81 | 8693072 | 5.44 | [6 empty] | 45.8
2019-12-12 | 3.09 | 3.52 | 0.0278 | 31.1 | 35.4 | 0.276 |  |  |  | 0.602 | 0.693 | 0.0052 | 7.92 | 8922547 | 5.57 | [6 empty] | 45.7
2019-12-13 | 8.58 | 9.78 | 0.0739 | 25 | 28.3 | 0.205 |  |  |  | 1.04 | 1.21 | 0.0083 | 7.85 | 8357146 | 5.23 | [6 empty] | 46.4
2019-12-14 | 2.81 | 3.19 | 0.026 | 27.4 | 31.3 | 0.242 |  |  |  | 0.883 | 1.01 | 0.0076 | 7.99 | 8866669 | 5.54 | [6 empty] | 45.9
2019-12-15 | 2.76 | 3.12 | 0.0236 | 23.1 | 26 | 0.199 |  |  |  | 0.936 | 1.08 | 0.0076 | 7.82 | 8645755 | 5.4 | [6 empty] | 46.1
2019-12-16 | 3.65 | 4.06 | 0.0333 | 30.3 | 33.8 | 0.264 |  |  |  | 0.861 | 0.964 | 0.0072 | 7.62 | 8742934 | 5.45 | [6 empty] | 46.1
2019-12-17 | 3.04 | 3.4 | 0.0254 | 31.7 | 35.6 | 0.265 |  |  |  | 1.03 | 1.17 | 0.0083 | 7.74 | 8352481 | 5.21 | [6 empty] | 45.4
2019-12-18 | 5.86 | 6.53 | 0.0445 | 32.7 | 36.5 | 0.25 |  |  |  | 0.702 | 0.796 | 0.0052 | 7.6 | 7686142 | 5 | [6 empty] | 45.7
2019-12-19 | 12.7 | 14.5 | 0.104 | 27.9 | 31.4 | 0.23 |  |  |  | 0.921 | 1.05 | 0.0073 | 7.69 | 8298390 | 5.19 | [6 empty] | 46.3
2019-12-20 | 4.24 | 4.79 | 0.0345 | 20.3 | 24.3 | 0.133 |  |  |  | 0.566 | 0.714 | 0.0036 | 8.54 | 6618982 | 4.19 | [6 empty] | 47.6
2019-12-21 | 1.89 | 2.23 | 0.0121 | 22.4 | 26.6 | 0.146 |  |  |  | 0.676 | 0.805 | 0.0042 | 8.33 | 6472100 | 4.23 | [6 empty] | 44
2019-12-22 | 3.15 | 3.72 | 0.0206 | 20.3 | 24.2 | 0.136 |  |  |  | 0.694 | 0.848 | 0.0047 | 8.41 | 6602173 | 4.15 | [6 empty] | 44
2019-12-23 | 3.6 | 4.11 | 0.0224 | 25.7 | 29.9 | 0.172 |  |  |  | 1.44 | 1.76 | 0.0091 | 8.07 | 6581492 | 4.1 | [6 empty] | 43.2
2019-12-24 | 7.23 | 8.26 | 0.0452 | 26.3 | 30 | 0.171 |  |  |  | 1.07 | 1.26 | 0.0074 | 7.87 | 6475321 | 4.05 | [6 empty] | 44.6
平均值 | 4.14 | 4.71 | 0.0337 | 27.1 | 30.9 | 0.222 |  |  |  | 0.759 | 0.887 | 0.0059 | 7.91 | 8164168 | 5.12 | [6 empty] | 45.5
最大值 | 12.7 | 14.5 | 0.104 | 33.3 | 38.1 | 0.29 |  |  |  | 1.44 | 1.76 | 0.0091 | 8.54 | 9251383 | 5.81 | [6 empty] | 47.6
最小值 | 1.4 | 1.57 | 0.0119 | 20.3 | 24.2 | 0.133 |  |  |  | 0.497 | 0.574 | 0.0036 | 7.54 | 6472100 | 4.05 | [6 empty] | 43.2
累计值 |  |  | 0.808 |  |  | 5.34 | [5 empty] | 0.141 |  | 195940022