## 废水2020.6月
明泉化工废水总排口_日数据
时间 | 化学需氧量 |  | 氨氮 |  | 废水排放量 | PH | 铬(六价) |  | 总磷 |  | 总氮 |  | 总铬
| 浓度 | 排放量 | 浓度 | 排放量 | (m3) |  | 浓度 | 排放量 | 浓度 | 排放量 | 浓度 | 排放量 | 浓度 | 排放量
| (mg/l) | (t) | (mg/l) | (t) |  |  | (mg/l) | (t) | (mg/l) | (t) | (mg/l) | (t) | (mg/l) | (t)
2020-06-01 | 11.1 | 0.0736 | 0.2 | 0.00133 | 6630 | 8.21 |  |  |  |  | 6.92 | 0.0459
2020-06-02 | 14 | 0.0657 | 0.22 | 0.00103 | 4691 | 8.21 |  |  |  |  | 8.84 | 0.0415
2020-06-03 | 14.3 | 0.0842 | 0.282 | 0.00166 | 5883 | 8.19 |  |  |  |  | 7.82 | 0.046
2020-06-04 | 14.9 | 0.0851 | 0.187 | 0.00107 | 5713 | 8.17 |  |  |  |  | 7.59 | 0.0434
2020-06-05 | 11.9 | 0.1 | 0.134 | 0.00113 | 8436 | 8.17 |  |  |  |  | 7.35 | 0.062
2020-06-06 | 7.41 | 0.0451 | 0.125 | 0.000759 | 6092 | 8.11 |  |  |  |  | 8.82 | 0.0538
2020-06-07 | 11.8 | 0.0733 | 0.168 | 0.00104 | 6188 | 8.14 |  |  |  |  | 8.39 | 0.0519
2020-06-08 | 10.7 | 0.0623 | 0.165 | 0.000961 | 5817 | 8.14 |  |  |  |  | 8.49 | 0.0494
2020-06-09 | 16.9 | 0.123 | 0.242 | 0.00175 | 7239 | 8.08 |  |  |  |  | 8.6 | 0.0623
2020-06-10 | 10.4 | 0.0841 | 0.224 | 0.00182 | 8108 | 7.38 |  |  |  |  | 9.06 | 0.0735
2020-06-11 | 19.1 | 0.145 | 0.162 | 0.00123 | 7609 | 7.35 |  |  |  |  | 8.25 | 0.0627
2020-06-12 | 18.2 | 0.127 | 0.0961 | 0.000673 | 6997 | 7.23 |  |  |  |  | 8.31 | 0.0581
2020-06-13 | 6.16 | 0.0408 | 0.0227 | 0.00015 | 6626 | 7.21 |  |  |  |  | 9.03 | 0.0598
2020-06-14 | 9.9 | 0.0654 | 0.12 | 0.000792 | 6603 | 7.19 |  |  |  |  | 8.23 | 0.0543
2020-06-15 | 16 | 0.123 | 0.188 | 0.00144 | 7704 | 7.15 |  |  |  |  | 8.97 | 0.0691
2020-06-16 | 10.1 | 0.0726 | 0.0786 | 0.000564 | 7174 | 7.19 |  |  |  |  | 7.82 | 0.0561
2020-06-17 | 12.5 | 0.0928 | 0.0536 | 0.000398 | 7422 | 7.12 |  |  |  |  | 8.9 | 0.066
2020-06-18 | 10.8 | 0.0711 | 0.0678 | 0.000445 | 6559 | 7.13 |  |  |  |  | 9.11 | 0.0598
2020-06-19 | 9.05 | 0.0624 | 0.0234 | 0.000162 | 6894 | 7.1 |  |  |  |  | 9.03 | 0.0623
2020-06-20 | 11.6 | 0.0846 | 0.0245 | 0.000179 | 7311 | 7.11 |  |  |  |  | 8.97 | 0.0656
2020-06-21 | 6.42 | 0.0473 | 0.0239 | 0.000176 | 7365 | 7.12 |  |  |  |  | 8.92 | 0.0657
2020-06-22 | 5.69 | 0.0471 | 0.0244 | 0.000202 | 8275 | 7.08 |  |  |  |  | 8.88 | 0.0735
2020-06-23 | 8.89 | 0.0747 | 0.024 | 0.000202 | 8404 | 7.05 |  |  |  |  | 8.78 | 0.0738
2020-06-24 | 9.29 | 0.0623 | 0.0242 | 0.000162 | 6705 | 7.11 |  |  |  |  | 8.98 | 0.0602
2020-06-25 | 9.54 | 0.0778 | 0.0235 | 0.000191 | 8152 | 7.17 |  |  |  |  | 8.95 | 0.0729
2020-06-26 | 8.95 | 0.0693 | 0.024 | 0.000185 | 7743 | 7.4 |  |  |  |  | 9.02 | 0.0698
2020-06-27 | 7.28 | 0.049 | 0.0231 | 0.000155 | 6724 | 7.39 |  |  |  |  | 8.97 | 0.0603
2020-06-28 | 7.09 | 0.0293 | 0.0508 | 0.00021 | 4129 | 7.44 |  |  |  |  | 9.12 | 0.0376
2020-06-29 | 17.6 | 0.0734 | 0.144 | 0.0006 | 4175 | 7.41 |  |  |  |  | 9.13 | 0.0381
2020-06-30 | 17.6 | 0.0718 | 0.151 | 0.000615 | 4087 | 7.12 |  |  |  |  | 9.13 | 0.0373
平均值 | 11.5 | 0.0761 | 0.11 | 0.0007 | 6715 | 7.5 |  |  |  |  | 8.61 | 0.0578
最大值 | 19.1 | 0.145 | 0.282 | 0.0018 | 8436 | 8.21 |  |  |  |  | 9.13 | 0.0738
最小值 | 5.69 | 0.0293 | 0.0227 | 0.0002 | 4087 | 7.05 |  |  |  |  | 6.92 | 0.0373
累计值 |  | 2.28 |  | 0.0215 | 201455 | [6 empty] | 1.73

## 废气2020.6月
明泉化工（1）_日数据
时间 | 二氧化硫. |  |  | 氮氧化物. |  |  | 一氧化碳. |  |  | 颗粒物 |  |  | 氧含量 | 废气排放量 | 流速 | 动压 | 氯化氢 |  |  | 烟气温度 | 烟气压力 | 炉膛上部断面温度 | 垃圾焚烧炉平均温度 | DCS温度
| 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | (%) | (m3) | (m/s) | (帕) | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | (℃) | (千帕) | (℃) | (℃) | (℃)
| (mg/m3) | (mg/m3) | (t) | (mg/m3) | (mg/m3) | (t) | (mg/m3) | (mg/m3) | (t) | (mg/m3) | (mg/m3) | (t) |  |  |  |  | () | () | (t)
2020-06-19 | 3.75 | 4.19 | 0.007 | 19.1 | 21.6 | 0.035 | 115 | 130 | 0.205 | 3.33 | 3.76 | 0.0059 | 8.06 | 1744586 | 9.02 |  |  |  |  | 52.2
2020-06-20 | 1.4 | 1.56 | 0.0041 | 25.7 | 29 | 0.076 | 97.3 | 110 | 0.287 | 2.71 | 3.04 | 0.008 | 7.63 | 2937552 | 9.62 |  |  |  |  | 54.3 | 4.31
2020-06-21 | 1.8 | 1.99 | 0.0052 | 24 | 26.6 | 0.0697 | 109 | 120 | 0.314 | 3.47 | 3.84 | 0.0101 | 7.45 | 2899002 | 9.55 |  |  |  |  | 54.8 | 4.85
2020-06-22 | 0.851 | 0.948 | 0.0025 | 24.8 | 27.7 | 0.0732 | 144 | 160 | 0.419 | 3.86 | 4.29 | 0.0113 | 7.52 | 2925497 | 9.6 |  |  |  |  | 54.4 | 8.11
2020-06-23 | 0.703 | 0.794 | 0.0021 | 11.9 | 13.4 | 0.035 | 149 | 168 | 0.44 | 3.12 | 3.53 | 0.0092 | 7.71 | 2952269 | 9.67 |  |  |  |  | 54.7
2020-06-24 | 0.334 | 0.376 | 0.0009 | 12.7 | 14.3 | 0.0359 | 116 | 131 | 0.342 | 2.63 | 2.95 | 0.0074 | 7.62 | 2939011 | 9.62 |  |  |  |  | 54.5
2020-06-25 | 0.234 | 0.258 | 0.0007 | 19.6 | 21.8 | 0.0577 | 105 | 116 | 0.308 | 3 | 3.32 | 0.0088 | 7.46 | 2934017 | 9.64 |  |  |  |  | 54.6
2020-06-26 | 0.148 | 0.167 | 0.0004 | 18.1 | 20.5 | 0.0531 | 107 | 121 | 0.312 | 3.11 | 3.51 | 0.0091 | 7.7 | 2932367 | 9.64 |  |  |  |  | 54.8 | 5.86
2020-06-27 | 0.128 | 0.148 | 0.0003 | 12.2 | 14.1 | 0.0322 | 102 | 118 | 0.27 | 3.42 | 3.94 | 0.009 | 7.93 | 2633672 | 8.67 |  |  |  |  | 54.3
2020-06-28 | 0.271 | 0.33 | 0.0007 | 14.1 | 16.9 | 0.0362 | 92.8 | 111 | 0.239 | 3.47 | 4.13 | 0.0089 | 8.4 | 2581263 | 8.52 |  |  |  |  | 54.7
2020-06-29 | 0.392 | 0.465 | 0.001 | 12.3 | 14.6 | 0.0318 | 122 | 145 | 0.316 | 3.61 | 4.27 | 0.0093 | 8.29 | 2574017 | 8.44 |  |  |  |  | 54.3
2020-06-30 | 8.94 | 10.3 | 0.0209 | 14.4 | 17 | 0.0344 | 101 | 118 | 0.244 | 3.34 | 3.93 | 0.0068 | 8.21 | 2398630 | 7.81 |  |  |  |  | 53.8
平均值 | 1.58 | 1.79 | 0.0038 | 17.4 | 19.8 | 0.0475 | 113 | 129 | 0.308 | 3.26 | 3.71 | 0.0087 | 7.83 | 2704324 | 9.15 |  |  |  |  | 54.3 | 5.78
最大值 | 8.94 | 10.3 | 0.0209 | 25.7 | 29 | 0.076 | 149 | 168 | 0.44 | 3.86 | 4.29 | 0.0113 | 8.4 | 2952269 | 9.67 |  |  |  |  | 54.8 | 8.11
最小值 | 0.128 | 0.148 | 0.0003 | 11.9 | 13.4 | 0.0318 | 92.8 | 110 | 0.205 | 2.63 | 2.95 | 0.0059 | 7.45 | 1744586 | 7.81 |  |  |  |  | 52.2 | 4.31
累计值 |  |  | 0.0458 |  |  | 0.57 |  |  | 3.7 |  |  | 0.104 |  | 32451883
明泉化工（2）_日数据
时间 | 二氧化硫. |  |  | 氮氧化物. |  |  | 一氧化碳. |  |  | 颗粒物 |  |  | 氧含量 | 废气排放量 | 流速 | 动压 | 氯化氢 |  |  | 烟气温度 | 烟气压力 | 炉膛上部断面温度 | 垃圾焚烧炉平均温度 | DCS温度
| 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | (%) | (m3) | (m/s) | (帕) | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | (℃) | (千帕) | (℃) | (℃) | (℃)
| (mg/m3) | (mg/m3) | (t) | (mg/m3) | (mg/m3) | (t) | (mg/m3) | (mg/m3) | (t) | (mg/m3) | (mg/m3) | (t) |  |  |  |  | () | () | (t)
2020-06-11 | 0.191 | 0.217 | 0.0006 | 27.9 | 31.9 | 0.0922 |  |  |  | 3.2 | 3.63 | 0.0106 | 7.75 | 3301371 | 6.91 |  |  |  |  | 48.3
2020-06-12 | 0.267 | 0.302 | 0.0011 | 28.9 | 32.9 | 0.119 |  |  |  | 2.74 | 3.1 | 0.0112 | 7.71 | 4125382 | 8.24 |  |  |  |  | 48
2020-06-13 | 0.283 | 0.31 | 0.0012 | 26.2 | 28.8 | 0.105 |  |  |  | 2.41 | 2.66 | 0.0099 | 7.36 | 4127090 | 8.37 |  |  |  |  | 48.9
2020-06-14 | 0.264 | 0.288 | 0.0018 | 23.4 | 25.7 | 0.158 |  |  |  | 2.02 | 2.21 | 0.0136 | 7.31 | 6721833 | 13.6 |  |  |  |  | 48.7
2020-06-15 | 0.409 | 0.444 | 0.0028 | 25 | 27.4 | 0.168 |  |  |  | 2.53 | 2.77 | 0.017 | 7.27 | 6695553 | 13.5 |  |  |  |  | 48.3
2020-06-16 | 0.224 | 0.247 | 0.0015 | 25.2 | 27.5 | 0.171 |  |  |  | 2.55 | 2.78 | 0.0173 | 7.27 | 6795171 | 13.7 |  |  |  |  | 48.5
2020-06-17 | 0.234 | 0.256 | 0.0016 | 24 | 26.2 | 0.159 |  |  |  | 2.41 | 2.63 | 0.016 | 7.26 | 6938518 | 14 |  |  |  |  | 48.6
2020-06-18 | 0.13 | 0.142 | 0.0008 | 23.5 | 26 | 0.138 |  |  |  | 2.28 | 2.52 | 0.0132 | 7.4 | 5828679 | 11.7 |  |  |  |  | 48.6
2020-06-19 | 0.16 | 0.181 | 0.0007 | 25.9 | 29.1 | 0.112 |  |  |  | 2.19 | 2.45 | 0.0095 | 7.62 | 4352071 | 8.72 |  |  |  |  | 48.2
2020-06-20 | 0.16 | 0.182 | 0.0006 | 28.1 | 32.2 | 0.112 |  |  |  | 2.29 | 2.62 | 0.0092 | 7.86 | 3982239 | 7.92 |  |  |  |  | 47.7
2020-06-21 | 0.18 | 0.206 | 0.0007 | 28.4 | 32.4 | 0.112 |  |  |  | 2.23 | 2.53 | 0.0088 | 7.77 | 3944310 | 7.88 |  |  |  |  | 48.1
2020-06-22 | 0.187 | 0.21 | 0.0007 | 29.4 | 33 | 0.115 |  |  |  | 2.02 | 2.26 | 0.0079 | 7.59 | 3901718 | 7.76 |  |  |  |  | 47.7
2020-06-23 | 0.12 | 0.13 | 0.0005 | 32.2 | 35.2 | 0.124 |  |  |  | 1.39 | 1.52 | 0.0054 | 7.18 | 3857586 | 7.69 |  |  |  |  | 48
2020-06-24 | 0.127 | 0.142 | 0.0005 | 29.8 | 33 | 0.112 |  |  |  | 1.4 | 1.55 | 0.0053 | 7.39 | 3907248 | 7.8 |  |  |  |  | 48.3
2020-06-25 | 0.0746 | 0.0842 | 0.0003 | 30.5 | 34.6 | 0.12 |  |  |  | 1.69 | 1.91 | 0.0067 | 7.7 | 3936614 | 7.88 |  |  |  |  | 47.9
2020-06-26 | 0.0581 | 0.0694 | 0.0002 | 24.2 | 27.7 | 0.0624 |  |  |  | 2.01 | 2.35 | 0.0052 | 8.82 | 2585821 | 7.73 |  |  |  |  | 47.5
平均值 | 0.192 | 0.213 | 0.001 | 27 | 30.2 | 0.124 |  |  |  | 2.21 | 2.47 | 0.0104 | 7.58 | 4687575 | 9.58 |  |  |  |  | 48.2
最大值 | 0.409 | 0.444 | 0.0028 | 32.2 | 35.2 | 0.171 |  |  |  | 3.2 | 3.63 | 0.0173 | 8.82 | 6938518 | 14 |  |  |  |  | 48.9
最小值 | 0.0581 | 0.0694 | 0.0002 | 23.4 | 25.7 | 0.0624 |  |  |  | 1.39 | 1.52 | 0.0052 | 7.18 | 2585821 | 6.91 |  |  |  |  | 47.5
累计值 |  |  | 0.0156 |  |  | 1.98 | [5 empty] | 0.167 |  | 75001204
明泉化工3号_日数据
时间 | 二氧化硫. |  |  | 氮氧化物. |  |  | 一氧化碳. |  |  | 颗粒物 |  |  | 氧含量 | 废气排放量 | 流速 | 动压 | 氯化氢 |  |  | 烟气温度 | 烟气压力 | 炉膛上部断面温度 | 垃圾焚烧炉平均温度 | DCS温度
| 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | (%) | (m3) | (m/s) | (帕) | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | (℃) | (千帕) | (℃) | (℃) | (℃)
| (mg/m3) | (mg/m3) | (t) | (mg/m3) | (mg/m3) | (t) | (mg/m3) | (mg/m3) | (t) | (mg/m3) | (mg/m3) | (t) |  |  |  |  | () | () | (t)
2020-06-01 | 0.149 | 0.166 | 0.0009 | 24.7 | 27.6 | 0.158 |  |  |  | 0.843 | 0.949 | 0.0054 | 7.56 | 6390454 | 4.19 |  |  |  |  | 49.1
2020-06-02 | 0.134 | 0.148 | 0.0008 | 25.6 | 28.6 | 0.159 |  |  |  | 0.986 | 1.1 | 0.0059 | 7.55 | 6197234 | 4.07 |  |  |  |  | 49.6
2020-06-03 | 0.246 | 0.277 | 0.0015 | 25.8 | 28.7 | 0.154 |  |  |  | 0.776 | 0.878 | 0.0046 | 7.57 | 6209855 | 4.08 |  |  |  |  | 49.9
2020-06-04 | 1.17 | 1.28 | 0.0071 | 21.8 | 24.1 | 0.135 |  |  |  | 1.35 | 1.49 | 0.0084 | 7.43 | 6225661 | 4.09 |  |  |  |  | 49.8
2020-06-05 | 5.8 | 6.36 | 0.0325 | 24 | 26.7 | 0.144 |  |  |  | 1.97 | 2.19 | 0.0108 | 7.53 | 5990017 | 3.93 |  |  |  |  | 49.5
2020-06-06 | 5.47 | 5.94 | 0.0468 | 26.9 | 29.8 | 0.204 |  |  |  | 2.01 | 2.24 | 0.0141 | 7.44 | 7515633 | 4.93 |  |  |  |  | 50.4
2020-06-07 | 3.5 | 3.78 | 0.0315 | 26.4 | 28.8 | 0.209 |  |  |  | 2.53 | 2.75 | 0.0092 | 7.23 | 7718986 | 5.08 |  |  |  |  | 51.5
2020-06-08 | 1.45 | 1.62 | 0.009 | 29.6 | 33.2 | 0.191 |  |  |  | 1.92 | 2.25 | 0.0037 | 7.63 | 6157695 | 4.08 |  |  |  |  | 53
2020-06-09 | 11.5 | 15.2 | 0.0291 | 22.6 | 26.6 | 0.0561 |  |  |  | 2.42 | 2.81 | 0.0031 | 10 | 2254288 | 1.79 |  |  |  |  | 46.7
平均值 | 3.27 | 3.87 | 0.0177 | 25.3 | 28.2 | 0.157 |  |  |  | 1.64 | 1.85 | 0.0072 | 7.78 | 6073314 | 4.03 |  |  |  |  | 49.9
最大值 | 11.5 | 15.2 | 0.0468 | 29.6 | 33.2 | 0.209 |  |  |  | 2.53 | 2.81 | 0.0141 | 10 | 7718986 | 5.08 |  |  |  |  | 53
最小值 | 0.134 | 0.148 | 0.0008 | 21.8 | 24.1 | 0.0561 |  |  |  | 0.776 | 0.878 | 0.0031 | 7.23 | 2254288 | 1.79 |  |  |  |  | 46.7
累计值 |  |  | 0.159 |  |  | 1.41 | [5 empty] | 0.0652 |  | 54659824
明泉1#吹风气_日数据
时间 | 二氧化硫. |  |  | 氮氧化物. |  |  | 一氧化碳. |  |  | 颗粒物 |  |  | 氧含量 | 废气排放量 | 流速 | 动压 | 氯化氢 |  |  | 烟气温度 | 烟气压力 | 炉膛上部断面温度 | 垃圾焚烧炉平均温度 | DCS温度
| 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | (%) | (m3) | (m/s) | (帕) | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | (℃) | (千帕) | (℃) | (℃) | (℃)
| (mg/m3) | (mg/m3) | (t) | (mg/m3) | (mg/m3) | (t) | (mg/m3) | (mg/m3) | (t) | (mg/m3) | (mg/m3) | (t) |  |  |  |  | () | () | (t)
2020-06-01 | 13 | 12.7 | 0.035 | 81.2 | 81 | 0.219 |  |  |  | 1.64 | 1.64 | 0.0044 | 8.92 | 2698168 | 5.76 |  |  |  |  | 53.8 | 21.2
2020-06-02 | 12.6 | 12.4 | 0.0324 | 78.9 | 78.1 | 0.177 |  |  |  | 1.63 | 1.62 | 0.0042 | 8.88 | 2582891 | 5.5 |  |  |  |  | 53.4 | 9.16
2020-06-03 | 17.1 | 16.5 | 0.0407 | 78.1 | 75.8 | 0.186 |  |  |  | 1.62 | 1.57 | 0.0039 | 8.64 | 2490436 | 5.25 |  |  |  |  | 53.5 | 21.1
2020-06-04 | 19.2 | 18.4 | 0.0476 | 75.5 | 72.5 | 0.187 |  |  |  | 1.62 | 1.55 | 0.004 | 8.44 | 2470857 | 5.23 |  |  |  |  | 53.8 | 17.6
2020-06-05 | 20.6 | 20.4 | 0.0542 | 77 | 76.6 | 0.177 |  |  |  | 1.61 | 1.6 | 0.0042 | 8.86 | 2625295 | 5.54 |  |  |  |  | 53.9 | 13
2020-06-06 | 21.7 | 20.6 | 0.058 | 69.9 | 66.6 | 0.187 |  |  |  | 1.62 | 1.54 | 0.0044 | 8.36 | 2675748 | 5.67 |  |  |  |  | 54.6 | 10.1
2020-06-07 | 20.3 | 18.8 | 0.053 | 66.8 | 63 | 0.161 |  |  |  | 1.6 | 1.5 | 0.0042 | 8.08 | 2615744 | 5.5 |  |  |  |  | 54.2 | 16.4
2020-06-08 | 17.8 | 17.4 | 0.0443 | 56 | 54.8 | 0.14 |  |  |  | 1.58 | 1.54 | 0.0039 | 8.64 | 2471038 | 5.1 |  |  |  |  | 53.6 | 22.8
2020-06-09 | 19 | 17.9 | 0.052 | 52.7 | 49.9 | 0.145 |  |  |  | 1.57 | 1.48 | 0.0043 | 8.25 | 2742422 | 5.6 |  |  |  |  | 53.8 | 15.4
2020-06-10 | 17.7 | 16.3 | 0.0204 | 45.7 | 42.6 | 0.0528 |  |  |  | 1.73 | 1.88 | 0.0043 | 9.03 | 2532757 | 5.5 |  |  |  |  | 53.8 | 14.5
2020-06-11 | 23.7 | 22.4 | 0.0376 | 63.8 | 60.5 | 0.102 |  |  |  | 1.67 | 1.62 | 0.0041 | 8.3 | 2607685 | 5.48 |  |  |  |  | 53.4 | 6.31
2020-06-12 | 19.3 | 18.5 | 0.0487 | 72.3 | 68.9 | 0.183 |  |  |  | 1.62 | 1.54 | 0.0041 | 8.4 | 2540140 | 5.33 |  |  |  |  | 52.9 | 7.99
2020-06-13 | 19 | 17.5 | 0.0419 | 66.1 | 61.5 | 0.146 |  |  |  | 1.64 | 1.52 | 0.0044 | 7.95 | 2650370 | 5.63 |  |  |  |  | 54.1 | 8.9
2020-06-14 | 13.1 | 12.5 | 0.0325 | 81.9 | 78.5 | 0.203 |  |  |  | 1.68 | 1.61 | 0.0042 | 8.43 | 2479880 | 5.43 |  |  |  |  | 53.8 | 11.9
2020-06-15 | 8.83 | 8.15 | 0.0205 | 84.9 | 76.1 | 0.188 |  |  |  | 1.52 | 1.37 | 0.0034 | 7.53 | 2213206 | 4.83 |  |  |  |  | 53.4 | 9.76
2020-06-16 | 18.5 | 16.6 | 0.0411 | 82 | 73.9 | 0.181 |  |  |  | 1.17 | 1.05 | 0.0026 | 7.66 | 2213384 | 4.86 |  |  |  |  | 54.4 | 9.37
2020-06-17 | 23 | 20.7 | 0.0528 | 71.5 | 64.7 | 0.164 |  |  |  | 1.15 | 1.06 | 0.0029 | 7.87 | 2502037 | 5.37 |  |  |  |  | 54.6 | 8.36
2020-06-18 | 21.1 | 19.5 | 0.062 | 49.9 | 46.2 | 0.146 |  |  |  | 1.08 | 1.01 | 0.0031 | 7.93 | 2931591 | 5.97 |  |  |  |  | 54.5 | 11.1
2020-06-19 | 20.2 | 20.5 | 0.0615 | 56 | 57.2 | 0.171 |  |  |  | 1.12 | 1.14 | 0.0034 | 9.17 | 3053734 | 6.42 |  |  |  |  | 53.5 | 12.5
2020-06-20 | 17.1 | 17.7 | 0.0505 | 54.7 | 56.7 | 0.162 |  |  |  | 1.12 | 1.16 | 0.0033 | 9.39 | 2952945 | 6.22 |  |  |  |  | 53.6 | 22.3
2020-06-21 | 18.7 | 18.4 | 0.0528 | 54.2 | 53.7 | 0.153 |  |  |  | 1.12 | 1.11 | 0.0032 | 8.85 | 2827053 | 6 |  |  |  |  | 54.4 | 22.3
2020-06-22 | 16.3 | 16.5 | 0.0485 | 50.2 | 50.7 | 0.149 |  |  |  | 1.12 | 1.13 | 0.0033 | 9.08 | 2965881 | 6.3 |  |  |  |  | 54.5 | 20.6
2020-06-23 | 14.5 | 15.7 | 0.0428 | 51 | 55.1 | 0.15 |  |  |  | 1.11 | 1.2 | 0.0032 | 9.84 | 2948239 | 6.2 |  |  |  |  | 53.5 | 10.9
2020-06-24 | 16.3 | 16.7 | 0.0473 | 52.5 | 54.5 | 0.153 |  |  |  | 1.1 | 1.14 | 0.0032 | 9.37 | 3034983 | 6.33 |  |  |  |  | 53.4 | 7.48
2020-06-25 | 14.7 | 15.8 | 0.0434 | 57.9 | 62.6 | 0.171 |  |  |  | 1.08 | 1.17 | 0.0032 | 9.87 | 2947789 | 6.02 |  |  |  |  | 51.7 | 15.7
2020-06-26 | 9.67 | 10.9 | 0.0143 | 38.6 | 43.5 | 0.0734 |  |  |  | 1.06 | 2.04 | 0.0015 | 12.3 | 1413102 | 4.34 |  |  |  |  | 47.9 | 19.2
平均值 | 17.4 | 16.9 | 0.0437 | 64.2 | 62.5 | 0.159 |  |  |  | 1.41 | 1.41 | 0.0037 | 8.77 | 2622591 | 5.59 |  |  |  |  | 53.5 | 14.1
最大值 | 23.7 | 22.4 | 0.062 | 84.9 | 81 | 0.219 |  |  |  | 1.73 | 2.04 | 0.0044 | 12.3 | 3053734 | 6.42 |  |  |  |  | 54.6 | 22.8
最小值 | 8.83 | 8.15 | 0.0143 | 38.6 | 42.6 | 0.0528 |  |  |  | 1.06 | 1.01 | 0.0015 | 7.53 | 1413102 | 4.34 |  |  |  |  | 47.9 | 6.31
累计值 |  |  | 1.14 |  |  | 4.13 | [5 empty] | 0.0949 |  | 68187375
明泉2#吹风气_日数据
时间 | 二氧化硫. |  |  | 氮氧化物. |  |  | 一氧化碳. |  |  | 颗粒物 |  |  | 氧含量 | 废气排放量 | 流速 | 动压 | 氯化氢 |  |  | 烟气温度 | 烟气压力 | 炉膛上部断面温度 | 垃圾焚烧炉平均温度 | DCS温度
| 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | (%) | (m3) | (m/s) | (帕) | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | (℃) | (千帕) | (℃) | (℃) | (℃)
| (mg/m3) | (mg/m3) | (t) | (mg/m3) | (mg/m3) | (t) | (mg/m3) | (mg/m3) | (t) | (mg/m3) | (mg/m3) | (t) |  |  |  |  | () | () | (t)
2020-06-01 | 14.7 | 14.1 | 0.0425 | 70.4 | 67.1 | 0.203 |  |  |  | 1.52 | 1.44 | 0.0028 | 8.32 | 2877739 | 6.12 |  |  |  |  | 52 | 37
2020-06-02 | 15.3 | 13.6 | 0.0395 | 68.3 | 60.5 | 0.174 |  |  |  | 1.53 | 1.36 | 0.0039 | 7.41 | 2577579 | 5.52 |  |  |  |  | 52.9 | 30.8
2020-06-03 | 19.2 | 17.2 | 0.0483 | 73.8 | 63.8 | 0.106 |  |  |  | 1.54 | 1.4 | 0.0039 | 7.62 | 2652912 | 5.69 |  |  |  |  | 53.1 | 33
2020-06-04 | 12.4 | 11.9 | 0.0363 | 69.2 | 68.6 | 0.134 |  |  |  | 1.54 | 1.49 | 0.0045 | 8.53 | 2958823 | 6.31 |  |  |  |  | 52.3 | 38.2
2020-06-05 | 16.3 | 15.1 | 0.0457 | 72.8 | 66.6 | 0.207 |  |  |  | 1.54 | 1.41 | 0.0044 | 7.86 | 2826695 | 6.07 |  |  |  |  | 52.9 | 32.2
2020-06-06 | 20.1 | 19 | 0.0534 | 73.1 | 69.2 | 0.195 |  |  |  | 1.54 | 1.46 | 0.0041 | 8.3 | 2668146 | 5.75 |  |  |  |  | 53.5 | 29.4
2020-06-07 | 16.9 | 15.2 | 0.0391 | 77.7 | 71.3 | 0.177 |  |  |  | 1.53 | 1.41 | 0.0035 | 7.84 | 2287866 | 4.92 |  |  |  |  | 53.7 | 30.2
2020-06-08 | 16.9 | 14 | 0.0416 | 82.3 | 69.1 | 0.202 |  |  |  | 1.54 | 1.29 | 0.0038 | 6.68 | 2455729 | 5.29 |  |  |  |  | 54.1 | 34.1
2020-06-09 | 18.8 | 16.7 | 0.049 | 81.1 | 72.1 | 0.21 |  |  |  | 1.53 | 1.36 | 0.004 | 7.46 | 2590323 | 5.53 |  |  |  |  | 53.2 | 31.9
2020-06-10 | 14.6 | 13.8 | 0.0392 | 78 | 73 | 0.206 |  |  |  | 1.55 | 1.46 | 0.0041 | 8.16 | 2654344 | 5.68 |  |  |  |  | 53.4 | 31.4
2020-06-11 | 14.9 | 13.7 | 0.0395 | 69.5 | 65.2 | 0.188 |  |  |  | 1.56 | 1.46 | 0.0042 | 8.09 | 2818164 | 5.92 |  |  |  |  | 52.8 | 32.6
2020-06-12 | 18.2 | 15.1 | 0.0453 | 70.4 | 58.5 | 0.176 |  |  |  | 1.57 | 1.31 | 0.0039 | 6.51 | 2499357 | 5.28 |  |  |  |  | 53.9 | 29.6
2020-06-13 | 14.6 | 12.7 | 0.0376 | 65 | 56.4 | 0.166 |  |  |  | 1.57 | 1.36 | 0.004 | 7.14 | 2566859 | 5.44 |  |  |  |  | 54.2 | 27.3
2020-06-14 | 17.7 | 15.6 | 0.0447 | 65.9 | 58.6 | 0.167 |  |  |  | 1.57 | 1.4 | 0.004 | 7.45 | 2544229 | 5.36 |  |  |  |  | 53.4 | 32.2
2020-06-15 | 16.6 | 13.2 | 0.0362 | 67.8 | 54 | 0.147 |  |  |  | 1.59 | 1.26 | 0.0034 | 5.91 | 2164285 | 4.58 |  |  |  |  | 54.1 | 31.2
2020-06-16 | 17.2 | 13.6 | 0.0397 | 62.4 | 49.4 | 0.117 |  |  |  | 1.6 | 1.26 | 0.0037 | 5.77 | 2297943 | 4.89 |  |  |  |  | 54.8 | 29.5
2020-06-17 | 17.6 | 15 | 0.047 | 52.1 | 44 | 0.139 |  |  |  | 1.6 | 1.35 | 0.0043 | 6.75 | 2790846 | 5.93 |  |  |  |  | 54.6 | 26.4
2020-06-18 | 14.2 | 13.3 | 0.04 | 46.1 | 42.9 | 0.129 |  |  |  | 1.59 | 1.48 | 0.0045 | 8.07 | 2793531 | 5.94 |  |  |  |  | 54.3 | 25.8
2020-06-19 | 12.3 | 11.5 | 0.0306 | 51.6 | 48.3 | 0.126 |  |  |  | 1.58 | 1.48 | 0.0039 | 8.15 | 2453276 | 5.2 |  |  |  |  | 53.8 | 25.5
2020-06-20 | 13.4 | 12.7 | 0.0371 | 57.5 | 54.5 | 0.159 |  |  |  | 1.59 | 1.51 | 0.0044 | 8.36 | 2781808 | 5.87 |  |  |  |  | 53.4 | 30.3
2020-06-21 | 11.8 | 10.8 | 0.0336 | 60.1 | 54.5 | 0.165 |  |  |  | 1.59 | 1.45 | 0.0044 | 7.78 | 2771392 | 5.88 |  |  |  |  | 54.2 | 30.9
2020-06-22 | 12.5 | 11.5 | 0.0375 | 59.2 | 55.1 | 0.171 |  |  |  | 1.6 | 1.49 | 0.0046 | 8.06 | 2888582 | 6.14 |  |  |  |  | 54.4 | 31.5
2020-06-23 | 14.5 | 12.7 | 0.0436 | 51 | 44.4 | 0.153 |  |  |  | 1.6 | 1.4 | 0.0048 | 7.2 | 3008576 | 6.4 |  |  |  |  | 54.3 | 29.4
2020-06-24 | 15.4 | 13.2 | 0.0404 | 60.3 | 50.5 | 0.145 |  |  |  | 1.61 | 1.36 | 0.004 | 6.7 | 2582597 | 5.49 |  |  |  |  | 54.8 | 29.5
2020-06-25 | 19.2 | 16.3 | 0.0591 | 61.1 | 52 | 0.186 |  |  |  | 1.54 | 1.31 | 0.0048 | 6.85 | 3066469 | 6.54 |  |  |  |  | 54.9 | 28.1
2020-06-26 | 11.2 | 9.15 | 0.0353 | 59.1 | 50.1 | 0.176 |  |  |  | 1.54 | 1.31 | 0.0047 | 6.74 | 3006367 | 6.41 |  |  |  |  | 53.9 | 31.4
2020-06-27 | 14 | 11.6 | 0.0434 | 60.2 | 49.7 | 0.186 |  |  |  | 1.55 | 1.28 | 0.0048 | 6.42 | 3088702 | 6.59 |  |  |  |  | 54.4 | 27.6
2020-06-28 | 16.8 | 13 | 0.0485 | 60 | 47 | 0.174 |  |  |  | 1.55 | 1.22 | 0.0045 | 5.62 | 2908567 | 6.23 |  |  |  |  | 55.1 | 28.6
2020-06-29 | 14.7 | 11.3 | 0.0422 | 54 | 41.7 | 0.155 |  |  |  | 1.57 | 1.21 | 0.0045 | 5.38 | 2864128 | 6.16 |  |  |  |  | 55.8 | 27.6
2020-06-30 | 13.7 | 11.6 | 0.0411 | 42.4 | 36.3 | 0.126 |  |  |  | 1.57 | 1.33 | 0.0047 | 6.71 | 2980122 | 6.36 |  |  |  |  | 54.6 | 26.5
平均值 | 15.5 | 13.6 | 0.0419 | 64.1 | 56.5 | 0.165 |  |  |  | 1.56 | 1.38 | 0.0042 | 7.26 | 2714198 | 5.78 |  |  |  |  | 53.9 | 30.3
最大值 | 20.1 | 19 | 0.0591 | 82.3 | 73 | 0.21 |  |  |  | 1.61 | 1.51 | 0.0048 | 8.53 | 3088702 | 6.59 |  |  |  |  | 55.8 | 38.2
最小值 | 11.2 | 9.15 | 0.0306 | 42.4 | 36.3 | 0.106 |  |  |  | 1.52 | 1.21 | 0.0028 | 5.38 | 2164285 | 4.58 |  |  |  |  | 52 | 25.5
累计值 |  |  | 1.26 |  |  | 4.96 | [5 empty] | 0.125 |  | 81425954