## 废水
明泉化工废水总排口_日数据
时间 | 化学需氧量 |  | 氨氮 |  | 废水排放量 | PH | 铬(六价) |  | 总磷 |  | 总氮 |  | 总铬
| 浓度 | 排放量 | 浓度 | 排放量 | (m3) |  | 浓度 | 排放量 | 浓度 | 排放量 | 浓度 | 排放量 | 浓度 | 排放量
| (mg/l) | (t) | (mg/l) | (t) |  |  | (mg/l) | (t) | (mg/l) | (t) | (mg/l) | (t) | (mg/l) | (t)
2020-08-01 | 5.08 | 0.0337 | 0.0295 | 0.000196 | 6645 | 7.71 |  |  |  |  | 7.88 | 0.0523
2020-08-02 | 4.59 | 0.0282 | 0.0635 | 0.00039 | 6135 | 7.7 |  |  |  |  | 7.93 | 0.0487
2020-08-03 | 5.35 | 0.0312 | 0.0794 | 0.000463 | 5835 | 7.67 |  |  |  |  | 7.99 | 0.0466
2020-08-04 | 4.63 | 0.0348 | 0.135 | 0.00102 | 7515 | 7.57 |  |  |  |  | 8.22 | 0.0618
2020-08-05 | 5.09 | 0.0362 | 0.173 | 0.00123 | 7126 | 7.63 |  |  |  |  | 9.07 | 0.0646
2020-08-06 | 7.68 | 0.0459 | 0.209 | 0.00125 | 5973 | 7.7 |  |  |  |  | 9.24 | 0.0552
2020-08-07 | 6.8 | 0.0408 | 0.0706 | 0.000424 | 6008 | 7.68 |  |  |  |  | 8.92 | 0.0536
2020-08-08 | 6.93 | 0.0381 | 0.0247 | 0.000136 | 5494 | 7.73 |  |  |  |  | 8.59 | 0.0472
2020-08-09 | 7.59 | 0.0506 | 0.0717 | 0.000478 | 6670 | 7.66 |  |  |  |  | 8.24 | 0.055
2020-08-10 | 6.37 | 0.0423 | 0.171 | 0.00113 | 6642 | 7.67 |  |  |  |  | 8.18 | 0.0543
2020-08-11 | 4.78 | 0.0321 | 0.195 | 0.00131 | 6714 | 7.7 |  |  |  |  | 9.34 | 0.0627
2020-08-12 | 3.67 | 0.0222 | 0.231 | 0.0014 | 6048 | 7.7 |  |  |  |  | 9.35 | 0.0565
2020-08-13 | 6.68 | 0.0346 | 0.298 | 0.00155 | 5184 | 7.85 |  |  |  |  | 9.76 | 0.0506
2020-08-14 | 3.09 | 0.0193 | 0.0723 | 0.000452 | 6251 | 7.7 |  |  |  |  | 9.11 | 0.057
2020-08-15 | 6.82 | 0.0413 | 0.0213 | 0.000129 | 6061 | 7.71 |  |  |  |  | 8.91 | 0.054
2020-08-16 | 5.24 | 0.0353 | 0.0341 | 0.00023 | 6748 | 7.72 |  |  |  |  | 8.75 | 0.0591
2020-08-17 | 2.31 | 0.0148 | 0.0254 | 0.000163 | 6391 | 7.69 |  |  |  |  | 9.55 | 0.061
2020-08-18 | 2.94 | 0.019 | 0.0648 | 0.000418 | 6451 | 7.63 |  |  |  |  | 8.66 | 0.0559
2020-08-19 | 6.07 | 0.043 | 0.152 | 0.00107 | 7075 | 7.62 |  |  |  |  | 9.08 | 0.0643
2020-08-20 | 9.37 | 0.0556 | 0.214 | 0.00127 | 5935 | 7.71 |  |  |  |  | 8.95 | 0.0531
2020-08-21 | 8.85 | 0.0527 | 0.0683 | 0.000406 | 5949 | 7.66 |  |  |  |  | 9.35 | 0.0556
2020-08-22 | 5.67 | 0.0353 | 0.0233 | 0.000145 | 6224 | 7.67 |  |  |  |  | 9.31 | 0.058
2020-08-23 | 5.49 | 0.0356 | 0.0239 | 0.000155 | 6474 | 7.62 |  |  |  |  | 8.89 | 0.0575
2020-08-24 | 5.96 | 0.0415 | 0.312 | 0.00218 | 6974 | 7.69 |  |  |  |  | 8.8 | 0.0614
2020-08-25 | 7.2 | 0.0465 | 0.526 | 0.00339 | 6449 | 7.71 |  |  |  |  | 8.68 | 0.056
2020-08-26 | 2.5 | 0.0149 | 0.51 | 0.00303 | 5955 | 7.7 |  |  |  |  | 8.37 | 0.0498
2020-08-27 | 2.35 | 0.0184 | 0.558 | 0.00438 | 7850 | 7.75 |  |  |  |  | 6.97 | 0.0547
2020-08-28 | 2.95 | 0.0219 | 0.338 | 0.00251 | 7432 | 7.67 |  |  |  |  | 7.38 | 0.0548
2020-08-29 | 1.62 | 0.012 | 0.274 | 0.00203 | 7392 | 7.71 |  |  |  |  | 7.38 | 0.0546
2020-08-30 | 4.4 | 0.027 | 0.167 | 0.00102 | 6144 | 7.7 |  |  |  |  | 7.81 | 0.048
2020-08-31 | 3.66 | 0.0236 | 0.0427 | 0.000275 | 6444 | 7.73 |  |  |  |  | 8.75 | 0.0564
平均值 | 5.22 | 0.0332 | 0.167 | 0.0011 | 6458 | 7.69 |  |  |  |  | 8.63 | 0.0555
最大值 | 9.37 | 0.0556 | 0.558 | 0.0044 | 7850 | 7.85 |  |  |  |  | 9.76 | 0.0646
最小值 | 1.62 | 0.012 | 0.0213 | 0.0001 | 5184 | 7.57 |  |  |  |  | 6.97 | 0.0466
累计值 |  | 1.03 |  | 0.0342 | 200188 | [6 empty] | 1.72

## 废气
明泉1#吹风气_日数据
时间 | 二氧化硫. |  |  | 氮氧化物. |  |  | 一氧化碳. |  |  | 颗粒物 |  |  | 氧含量 | 废气排放量 | 流速 | 动压 | 氯化氢 |  |  | 烟气温度 | 烟气压力 | 炉膛上部断面温度 | 垃圾焚烧炉平均温度 | DCS温度
| 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | (%) | (m3) | (m/s) | (帕) | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | (℃) | (千帕) | (℃) | (℃) | (℃)
| (mg/m3) | (mg/m3) | (t) | (mg/m3) | (mg/m3) | (t) | (mg/m3) | (mg/m3) | (t) | (mg/m3) | (mg/m3) | (t) |  |  |  |  | () | () | (t)
2020-08-01 | 15 | 12.8 | 0.0451 | 33 | 28 | 0.0992 |  |  |  | 0.718 | 0.612 | 0.0021 | 6.84 | 3003269 | 6.13 |  |  |  |  | 54.4 | 3.83
2020-08-02 | 13.5 | 11.8 | 0.0402 | 35.8 | 31.6 | 0.106 |  |  |  | 0.721 | 0.636 | 0.0021 | 7.34 | 2978393 | 6.06 |  |  |  |  | 61.8 | 8.03
2020-08-03 | 15.2 | 13 | 0.0457 | 32.3 | 27.5 | 0.0971 |  |  |  | 0.702 | 0.597 | 0.0022 | 6.89 | 3010814 | 6.03 |  |  |  |  | 54.5 | 3.51
2020-08-04 | 16 | 14.5 | 0.0496 | 33.8 | 30.5 | 0.104 |  |  |  | 0.76 | 0.688 | 0.0023 | 7.66 | 3223780 | 6.81 |  |  |  |  | 60.8 | 8.65
2020-08-05 | 13.8 | 12.7 | 0.0539 | 35 | 32.4 | 0.136 |  |  |  | 0.707 | 0.652 | 0.0027 | 8 | 3875431 | 7.72 |  |  |  |  | 54.2
2020-08-06 | 12.7 | 12.8 | 0.0498 | 36.7 | 37.3 | 0.145 |  |  |  | 0.696 | 0.705 | 0.0028 | 9.1 | 3955861 | 7.75 |  |  |  |  | 47.9 | 3.81
2020-08-07 | 13 | 13.5 | 0.0534 | 34 | 35.4 | 0.14 |  |  |  | 0.711 | 0.738 | 0.0029 | 9.42 | 4128127 | 8.16 |  |  |  |  | 53.1
2020-08-08 | 14.1 | 13.9 | 0.0569 | 29.1 | 29.1 | 0.118 |  |  |  | 0.699 | 0.698 | 0.0028 | 8.92 | 4045354 | 7.92 |  |  |  |  | 53.2
2020-08-09 | 15.4 | 14.5 | 0.0586 | 25.8 | 24.5 | 0.0981 |  |  |  | 0.694 | 0.656 | 0.0026 | 8.28 | 3793441 | 7.4 |  |  |  |  | 52.1
2020-08-10 | 12.2 | 11.5 | 0.0473 | 23.7 | 22.5 | 0.092 |  |  |  | 0.691 | 0.653 | 0.0027 | 8.28 | 3877473 | 7.57 |  |  |  |  | 52.2 | 0.367
2020-08-11 | 12.2 | 11.4 | 0.0441 | 24.5 | 23.2 | 0.089 |  |  |  | 2.87 | 2.61 | 0.0083 | 8.24 | 3819907 | 7.47 |  |  |  |  | 52.8 | 3.94
2020-08-12 | 15.2 | 14.2 | 0.053 | 27.2 | 25.5 | 0.0954 |  |  |  | 5.72 | 5.37 | 0.02 | 8.09 | 3509712 | 6.99 |  |  |  |  | 52.9 | 11.7
2020-08-13 | 11.3 | 10.7 | 0.0452 | 23.2 | 22.1 | 0.0921 |  |  |  | 5.6 | 5.31 | 0.0222 | 8.33 | 3968522 | 7.78 |  |  |  |  | 53.2 | 10.5
2020-08-14 | 11.1 | 10.2 | 0.0438 | 22.3 | 20.7 | 0.088 |  |  |  | 5.6 | 5.18 | 0.0221 | 7.99 | 3942049 | 7.75 |  |  |  |  | 53.9 | 6.81
2020-08-15 | 13.8 | 13.9 | 0.0576 | 23.4 | 23.7 | 0.0978 |  |  |  | 5.56 | 5.62 | 0.0232 | 9.09 | 4180077 | 8.14 |  |  |  |  | 51.6 | 6.82
2020-08-16 | 12.5 | 12.4 | 0.0499 | 23.4 | 23.2 | 0.0934 |  |  |  | 5.73 | 5.66 | 0.0228 | 8.83 | 3982418 | 8 |  |  |  |  | 52.6 | 2.13
2020-08-17 | 10.2 | 10.2 | 0.0423 | 20.5 | 20.5 | 0.0847 |  |  |  | 5.83 | 5.84 | 0.0241 | 8.99 | 4141647 | 8.47 |  |  |  |  | 53.6
2020-08-18 | 12.4 | 12 | 0.0478 | 26.4 | 25.7 | 0.101 |  |  |  | 5.81 | 5.64 | 0.0226 | 8.62 | 4059272 | 8.28 |  |  |  |  | 53.5
2020-08-19 | 11.5 | 11.6 | 0.0481 | 31.3 | 31.6 | 0.131 |  |  |  | 5.77 | 5.81 | 0.0241 | 9.01 | 4180951 | 8.46 |  |  |  |  | 52.2 | 0.11
2020-08-20 | 10.8 | 12.3 | 0.0418 | 27.3 | 31.1 | 0.105 |  |  |  | 5.94 | 6.75 | 0.0225 | 10.4 | 3796346 | 7.9 |  |  |  |  | 51.1 | 13.6
2020-08-21 | 5.91 | 6.29 | 0.0231 | 33.1 | 35.3 | 0.129 |  |  |  | 5.77 | 6.15 | 0.0225 | 9.69 | 3914503 | 7.9 |  |  |  |  | 51.2
2020-08-22 | 6.72 | 6.8 | 0.03 | 29.9 | 30.3 | 0.133 |  |  |  | 5.69 | 5.77 | 0.0254 | 9.12 | 4455766 | 8.9 |  |  |  |  | 51.5
2020-08-23 | 9.27 | 9.21 | 0.0405 | 29.4 | 29.2 | 0.128 |  |  |  | 5.74 | 5.7 | 0.0251 | 8.88 | 4366035 | 8.79 |  |  |  |  | 52.3
2020-08-24 | 9.03 | 9.63 | 0.042 | 28.6 | 30.7 | 0.133 |  |  |  | 5.68 | 6.11 | 0.0264 | 9.8 | 4648118 | 9.26 |  |  |  |  | 50
2020-08-25 | 6.38 | 6.62 | 0.0264 | 26.7 | 28 | 0.111 |  |  |  | 5.63 | 5.91 | 0.0234 | 9.51 | 4506623 | 8.9 |  |  |  |  | 49.9
2020-08-26 | 9.52 | 9.9 | 0.0411 | 25.3 | 26.4 | 0.11 |  |  |  | 5.62 | 5.86 | 0.0246 | 9.46 | 4375399 | 8.6 |  |  |  |  | 49.9 | 0.658
2020-08-27 | 13.3 | 13.1 | 0.0565 | 24.5 | 24.1 | 0.104 |  |  |  | 5.71 | 5.61 | 0.0242 | 8.78 | 4240608 | 8.48 |  |  |  |  | 51.4 | 2.11
2020-08-28 | 13.8 | 13.4 | 0.0583 | 24.2 | 23.7 | 0.102 |  |  |  | 5.72 | 5.6 | 0.0242 | 8.72 | 4221030 | 8.46 |  |  |  |  | 51.9
2020-08-29 | 12.1 | 12.1 | 0.0523 | 23.7 | 23.9 | 0.103 |  |  |  | 5.69 | 5.73 | 0.0246 | 9.05 | 4332701 | 8.64 |  |  |  |  | 51.3
2020-08-30 | 11.6 | 12.6 | 0.0517 | 26.7 | 29.3 | 0.12 |  |  |  | 5.69 | 6.22 | 0.0254 | 10 | 4470863 | 8.91 |  |  |  |  | 50.1
2020-08-31 | 10.3 | 11 | 0.046 | 27.9 | 30 | 0.125 |  |  |  | 5.69 | 6.12 | 0.0255 | 9.8 | 4474364 | 8.9 |  |  |  |  | 50 | 1.18
平均值 | 11.9 | 11.6 | 0.0465 | 28 | 27.6 | 0.11 |  |  |  | 4.01 | 4.04 | 0.0164 | 8.75 | 3983189 | 7.95 |  |  |  |  | 52.6 | 5.16
最大值 | 16 | 14.5 | 0.0586 | 36.7 | 37.3 | 0.145 |  |  |  | 5.94 | 6.75 | 0.0264 | 10.4 | 4648118 | 9.26 |  |  |  |  | 61.8 | 13.6
最小值 | 5.91 | 6.29 | 0.0231 | 20.5 | 20.5 | 0.0847 |  |  |  | 0.691 | 0.597 | 0.0021 | 6.84 | 2978393 | 6.03 |  |  |  |  | 47.9 | 0.11
累计值 |  |  | 1.44 |  |  | 3.41 | [5 empty] | 0.508 |  | 123478857
明泉2#吹风气_日数据
时间 | 二氧化硫. |  |  | 氮氧化物. |  |  | 一氧化碳. |  |  | 颗粒物 |  |  | 氧含量 | 废气排放量 | 流速 | 动压 | 氯化氢 |  |  | 烟气温度 | 烟气压力 | 炉膛上部断面温度 | 垃圾焚烧炉平均温度 | DCS温度
| 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | (%) | (m3) | (m/s) | (帕) | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | (℃) | (千帕) | (℃) | (℃) | (℃)
| (mg/m3) | (mg/m3) | (t) | (mg/m3) | (mg/m3) | (t) | (mg/m3) | (mg/m3) | (t) | (mg/m3) | (mg/m3) | (t) |  |  |  |  | () | () | (t)
2020-08-01 | 15.6 | 14.1 | 0.0558 | 77.5 | 70.1 | 0.278 |  |  |  | 0.391 | 0.354 | 0.0013 | 7.74 | 3596250 | 7.76 |  |  |  |  | 57 | 24.6
2020-08-02 | 12.6 | 11.2 | 0.0397 | 80.6 | 71.8 | 0.245 |  |  |  | 0.375 | 0.336 | 0.0012 | 7.5 | 3084497 | 6.62 |  |  |  |  | 56.1 | 26.9
2020-08-03 | 15.7 | 12.6 | 0.0434 | 85.4 | 68.7 | 0.236 |  |  |  | 0.371 | 0.3 | 0.001 | 6.05 | 2764138 | 5.97 |  |  |  |  | 56.8 | 28.7
2020-08-04 | 11.4 | 10.6 | 0.0412 | 47.7 | 44.2 | 0.17 |  |  |  | 0.356 | 0.333 | 0.0013 | 8.12 | 3858852 | 7.98 |  |  |  |  | 56.6 | 27.3
2020-08-05 | 10.6 | 9.44 | 0.0417 | 32.2 | 28.5 | 0.126 |  |  |  | 0.349 | 0.308 | 0.0014 | 7.44 | 3930592 | 7.95 |  |  |  |  | 57.5 | 23.5
2020-08-06 | 11.8 | 9.83 | 0.0461 | 38.8 | 32.4 | 0.151 |  |  |  | 0.349 | 0.292 | 0.0014 | 6.65 | 3911670 | 7.89 |  |  |  |  | 56.5 | 27
2020-08-07 | 12.4 | 10.9 | 0.0508 | 43.3 | 38.1 | 0.177 |  |  |  | 0.35 | 0.308 | 0.0014 | 7.35 | 4092561 | 8.26 |  |  |  |  | 55.9 | 28.6
2020-08-08 | 10.2 | 8.87 | 0.0398 | 36.7 | 31.8 | 0.143 |  |  |  | 0.35 | 0.303 | 0.0014 | 7.16 | 3879876 | 7.84 |  |  |  |  | 57 | 23.7
2020-08-09 | 10.2 | 8.98 | 0.0083 | 38.2 | 33.8 | 0.0308 |  |  |  | 0.35 | 0.306 | 0.0003 | 7.43 | 807382 | 7.8 |  |  |  |  | 56.2 | 23.3
2020-08-10 | 14.6 | 13.5 | 0.0319 | 72.7 | 67.4 | 0.16 |  |  |  | 0.289 | 0.269 | 0.0007 | 8.06 | 2212593 | 7.12 |  |  |  |  | 55.6 | 27.1
2020-08-11 | 15.2 | 14.2 | 0.0464 | 75.3 | 70.1 | 0.226 |  |  |  | 0.737 | 0.67 | 0.0021 | 8.06 | 3146130 | 6.74 |  |  |  |  | 55.7 | 26.5
2020-08-12 | 18.3 | 16.3 | 0.0616 | 75.3 | 67.3 | 0.254 |  |  |  | 1.06 | 0.95 | 0.0036 | 7.56 | 3373455 | 7.26 |  |  |  |  | 56.4 | 26.4
2020-08-13 | 11.4 | 10.3 | 0.0407 | 74.6 | 69.1 | 0.268 |  |  |  | 1.07 | 0.987 | 0.0038 | 8.01 | 3601248 | 7.75 |  |  |  |  | 56.2 | 24.4
2020-08-14 | 18.4 | 16 | 0.058 | 78.8 | 68.7 | 0.252 |  |  |  | 1.08 | 0.94 | 0.0034 | 7.21 | 3200887 | 6.92 |  |  |  |  | 57.2 | 27
2020-08-15 | 14.8 | 13.4 | 0.051 | 70.7 | 64.4 | 0.244 |  |  |  | 1.05 | 0.958 | 0.0037 | 7.76 | 3451132 | 7.34 |  |  |  |  | 54.9 | 27.6
2020-08-16 | 14.9 | 12.7 | 0.047 | 79.5 | 67.9 | 0.253 |  |  |  | 1.06 | 0.897 | 0.0022 | 6.94 | 3184866 | 6.8 |  |  |  |  | 55.1 | 25.9
2020-08-17 | 17.4 | 15.9 | 0.0601 | 75.4 | 69.4 | 0.261 |  |  |  | 1.06 | 0.98 | 0.0037 | 7.91 | 3462959 | 7.46 |  |  |  |  | 56.7 | 26
2020-08-18 | 14.7 | 14 | 0.0509 | 71.8 | 68.9 | 0.247 |  |  |  | 1.06 | 1.02 | 0.0037 | 8.49 | 3593997 | 7.72 |  |  |  |  | 56.5 | 28.8
2020-08-19 | 11.1 | 11.2 | 0.0408 | 63.5 | 64.5 | 0.234 |  |  |  | 1.07 | 1.08 | 0.0039 | 9.12 | 3684969 | 7.9 |  |  |  |  | 55.7 | 26.5
2020-08-20 | 11.2 | 11.8 | 0.0429 | 57.7 | 60.9 | 0.221 |  |  |  | 1.06 | 1.12 | 0.0041 | 9.62 | 3835271 | 8.16 |  |  |  |  | 54.5 | 25.4
2020-08-21 | 11.3 | 11.4 | 0.043 | 68.1 | 68.8 | 0.261 |  |  |  | 1.06 | 1.07 | 0.0041 | 9.09 | 3836903 | 8.2 |  |  |  |  | 55.3 | 24.1
2020-08-22 | 9.45 | 9.85 | 0.0323 | 59.8 | 62.7 | 0.205 |  |  |  | 1.05 | 1.11 | 0.0036 | 9.52 | 3423995 | 7.28 |  |  |  |  | 54.5 | 24.7
2020-08-23 | 10.7 | 11.2 | 0.0394 | 64.5 | 67.2 | 0.236 |  |  |  | 1.06 | 1.1 | 0.0039 | 9.47 | 3660564 | 7.82 |  |  |  |  | 55.3 | 25.9
2020-08-24 | 9.65 | 10.1 | 0.0362 | 53.8 | 56.4 | 0.202 |  |  |  | 1.06 | 1.16 | 0.0036 | 9.33 | 3737030 | 7.96 |  |  |  |  | 54.9 | 27.1
2020-08-25 | 13.2 | 11.5 | 0.0472 | 37.9 | 33.2 | 0.137 |  |  |  | 1.02 | 0.878 | 0.0038 | 7.07 | 3714799 | 7.64 |  |  |  |  | 55.1 | 22.6
2020-08-26 | 12.8 | 11.6 | 0.0531 | 22.7 | 20.7 | 0.0948 |  |  |  | 0.987 | 0.898 | 0.0041 | 7.76 | 4162720 | 8.29 |  |  |  |  | 53.8 | 24.6
2020-08-27 | 9.33 | 8.88 | 0.0389 | 20 | 19 | 0.0832 |  |  |  | 0.98 | 0.933 | 0.0041 | 8.34 | 4160679 | 8.26 |  |  |  |  | 53.5 | 21.4
2020-08-28 | 9.54 | 8.91 | 0.0384 | 21.5 | 20.1 | 0.0863 |  |  |  | 0.985 | 0.918 | 0.0039 | 8.08 | 4009102 | 7.96 |  |  |  |  | 54 | 22.7
2020-08-29 | 9.85 | 8.73 | 0.0384 | 21.6 | 19.2 | 0.0844 |  |  |  | 0.99 | 0.878 | 0.0039 | 7.44 | 3904159 | 7.75 |  |  |  |  | 54.2 | 25.5
2020-08-30 | 10.1 | 8.37 | 0.0411 | 19.3 | 16 | 0.0781 |  |  |  | 1 | 0.827 | 0.0041 | 6.49 | 4040046 | 8.06 |  |  |  |  | 55 | 27.3
2020-08-31 | 10 | 8.25 | 0.0417 | 19.8 | 16.3 | 0.0816 |  |  |  | 0.999 | 0.822 | 0.0041 | 6.39 | 4127588 | 8.22 |  |  |  |  | 55 | 26.1
平均值 | 12.5 | 11.4 | 0.0435 | 54.3 | 50.3 | 0.185 |  |  |  | 0.807 | 0.752 | 0.0029 | 7.84 | 3530674 | 7.64 |  |  |  |  | 55.6 | 25.7
最大值 | 18.4 | 16.3 | 0.0616 | 85.4 | 71.8 | 0.278 |  |  |  | 1.08 | 1.16 | 0.0041 | 9.62 | 4162720 | 8.29 |  |  |  |  | 57.5 | 28.8
最小值 | 9.33 | 8.25 | 0.0083 | 19.3 | 16 | 0.0308 |  |  |  | 0.289 | 0.269 | 0.0003 | 6.05 | 807382 | 5.97 |  |  |  |  | 53.5 | 21.4
累计值 |  |  | 1.35 |  |  | 5.73 | [5 empty] | 0.0888 |  | 109450909
明泉化工（2）_日数据
时间 | 二氧化硫. |  |  | 氮氧化物. |  |  | 一氧化碳. |  |  | 颗粒物 |  |  | 氧含量 | 废气排放量 | 流速 | 动压 | 氯化氢 |  |  | 烟气温度 | 烟气压力 | 炉膛上部断面温度 | 垃圾焚烧炉平均温度 | DCS温度
| 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | (%) | (m3) | (m/s) | (帕) | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | (℃) | (千帕) | (℃) | (℃) | (℃)
| (mg/m3) | (mg/m3) | (t) | (mg/m3) | (mg/m3) | (t) | (mg/m3) | (mg/m3) | (t) | (mg/m3) | (mg/m3) | (t) |  |  |  |  | () | () | (t)
2020-08-01 | 0.603 | 0.654 | 0.004 | 30.7 | 33.4 | 0.204 |  |  |  | 1.14 | 1.24 | 0.0076 | 7.16 | 6645740 | 13.5 |  |  |  |  | 51.1 | 15
2020-08-02 | 0.554 | 0.598 | 0.0037 | 29 | 31.4 | 0.195 |  |  |  | 1.17 | 1.27 | 0.0079 | 7.12 | 6720375 | 13.7 |  |  |  |  | 51.2 | 18
2020-08-03 | 0.598 | 0.646 | 0.004 | 34.3 | 37 | 0.229 |  |  |  | 1.22 | 1.31 | 0.0081 | 7.1 | 6673097 | 13.7 |  |  |  |  | 51.4 | 14.8
2020-08-04 | 0.417 | 0.451 | 0.0027 | 37.7 | 40.7 | 0.244 |  |  |  | 1.31 | 1.42 | 0.0086 | 7.11 | 6516252 | 13.3 |  |  |  |  | 51 | 17.6
2020-08-05 | 0.287 | 0.309 | 0.0019 | 40.4 | 43.3 | 0.269 |  |  |  | 1.24 | 1.33 | 0.0082 | 7.03 | 6645377 | 13.6 |  |  |  |  | 51.2 | 18.2
2020-08-06 | 0.274 | 0.297 | 0.0018 | 34.6 | 37.3 | 0.218 |  |  |  | 1.27 | 1.37 | 0.0081 | 7.09 | 6333847 | 13 |  |  |  |  | 51.4 | 22.2
2020-08-07 | 0.316 | 0.344 | 0.0021 | 35.2 | 38.1 | 0.234 |  |  |  | 1.26 | 1.36 | 0.0084 | 7.14 | 6647174 | 13.5 |  |  |  |  | 50.9 | 22.9
2020-08-08 | 0.476 | 0.508 | 0.0031 | 30.4 | 32.5 | 0.2 |  |  |  | 1.3 | 1.39 | 0.0086 | 6.95 | 6578676 | 13.3 |  |  |  |  | 50.5 | 20
2020-08-09 | 0.466 | 0.5 | 0.003 | 29.7 | 31.9 | 0.193 |  |  |  | 1.33 | 1.42 | 0.0087 | 7.02 | 6499414 | 13.2 |  |  |  |  | 50.8 | 17.9
2020-08-10 | 0.528 | 0.559 | 0.0033 | 28.7 | 30.5 | 0.18 |  |  |  | 1.3 | 1.37 | 0.0082 | 6.83 | 6303455 | 12.8 |  |  |  |  | 50.9 | 17.6
2020-08-11 | 1.2 | 1.25 | 0.0072 | 30.8 | 32.5 | 0.187 |  |  |  | 1.32 | 1.39 | 0.0081 | 6.75 | 6345537 | 12.9 |  |  |  |  | 51.2 | 15.9
2020-08-12 | 1.91 | 2.05 | 0.0119 | 32.9 | 35.3 | 0.206 |  |  |  | 1.22 | 1.3 | 0.0076 | 6.97 | 6270833 | 12.7 |  |  |  |  | 51.1 | 18.5
2020-08-13 | 1.7 | 1.82 | 0.0101 | 35.7 | 38.4 | 0.213 |  |  |  | 1.13 | 1.22 | 0.0068 | 7.03 | 5967460 | 12.2 |  |  |  |  | 51 | 21.3
2020-08-14 | 1.87 | 2 | 0.0121 | 35.6 | 38.2 | 0.23 |  |  |  | 1.34 | 1.44 | 0.0087 | 7.02 | 6468326 | 13.2 |  |  |  |  | 50.9 | 16.5
2020-08-15 | 1.83 | 1.97 | 0.0117 | 36.8 | 39.5 | 0.236 |  |  |  | 1.22 | 1.31 | 0.0079 | 7.56 | 6421543 | 12.9 |  |  |  |  | 50.2 | 22.3
2020-08-16 | 1.89 | 2.03 | 0.0124 | 36.9 | 39.5 | 0.242 |  |  |  | 1.24 | 1.33 | 0.0082 | 6.99 | 6563483 | 13.3 |  |  |  |  | 50.7 | 20.2
2020-08-17 | 1.79 | 1.92 | 0.0118 | 38 | 41 | 0.251 |  |  |  | 1.35 | 1.45 | 0.009 | 7.05 | 6616706 | 13.6 |  |  |  |  | 51.3 | 15.7
2020-08-18 | 1.71 | 1.84 | 0.0106 | 31 | 33.2 | 0.192 |  |  |  | 1.35 | 1.45 | 0.0084 | 6.99 | 6211784 | 13.3 |  |  |  |  | 51.5 | 17.6
2020-08-19 | 1.57 | 1.69 | 0.0094 | 24.3 | 26.2 | 0.146 |  |  |  | 1.13 | 1.22 | 0.0068 | 7.08 | 6005943 | 12.3 |  |  |  |  | 51.1 | 22.1
2020-08-20 | 1.54 | 1.68 | 0.0091 | 25.3 | 27.6 | 0.149 |  |  |  | 1.11 | 1.21 | 0.0065 | 7.25 | 5878112 | 11.9 |  |  |  |  | 50.5 | 25.8
2020-08-21 | 1.33 | 1.44 | 0.0088 | 31 | 33.6 | 0.206 |  |  |  | 1.29 | 1.4 | 0.0086 | 7.14 | 6632447 | 13.3 |  |  |  |  | 49.7 | 24.5
2020-08-22 | 1.11 | 1.2 | 0.0072 | 37.3 | 40 | 0.24 |  |  |  | 1.23 | 1.32 | 0.008 | 7.02 | 6442566 | 12.9 |  |  |  |  | 49.3 | 23.9
2020-08-23 | 1.46 | 1.54 | 0.0096 | 37.4 | 39.5 | 0.244 |  |  |  | 1.43 | 1.51 | 0.0094 | 6.78 | 6537456 | 13.2 |  |  |  |  | 50.3 | 21
2020-08-24 | 1.51 | 1.58 | 0.0097 | 39.1 | 40.9 | 0.253 |  |  |  | 1.3 | 1.36 | 0.0084 | 6.64 | 6456501 | 12.9 |  |  |  |  | 49.6 | 23.7
2020-08-25 | 0.932 | 0.983 | 0.0058 | 36.4 | 38.5 | 0.228 |  |  |  | 1.22 | 1.29 | 0.0073 | 6.79 | 6276056 | 13.1 |  |  |  |  | 49.6 | 20.3
2020-08-26 | 0.514 | 0.546 | 0.0032 | 28.6 | 30.4 | 0.18 |  |  |  | 1.2 | 1.27 | 0.0076 | 6.87 | 6310965 | 12.7 |  |  |  |  | 50.2 | 23.8
2020-08-27 | 0.611 | 0.65 | 0.004 | 29.1 | 30.9 | 0.189 |  |  |  | 1.23 | 1.31 | 0.008 | 6.87 | 6470309 | 13.1 |  |  |  |  | 50.4 | 23.3
2020-08-28 | 0.472 | 0.501 | 0.0031 | 32.5 | 34.5 | 0.211 |  |  |  | 1.25 | 1.33 | 0.0082 | 6.87 | 6481717 | 13.1 |  |  |  |  | 50.1 | 19.3
2020-08-29 | 0.419 | 0.447 | 0.0028 | 30.2 | 32.3 | 0.194 |  |  |  | 1.38 | 1.48 | 0.0089 | 6.94 | 6434536 | 13 |  |  |  |  | 50.2 | 21.3
2020-08-30 | 0.386 | 0.418 | 0.0026 | 27 | 29.2 | 0.181 |  |  |  | 1.35 | 1.46 | 0.009 | 7.13 | 6699086 | 13.6 |  |  |  |  | 50.6 | 21.6
2020-08-31 | 0.46 | 0.493 | 0.0031 | 27.9 | 29.9 | 0.184 |  |  |  | 1.26 | 1.35 | 0.0084 | 6.97 | 6586055 | 13.4 |  |  |  |  | 50.6 | 18.4
平均值 | 0.991 | 1.06 | 0.0063 | 32.7 | 35.1 | 0.211 |  |  |  | 1.26 | 1.35 | 0.0081 | 7.01 | 6440027 | 13.1 |  |  |  |  | 50.7 | 20
最大值 | 1.91 | 2.05 | 0.0124 | 40.4 | 43.3 | 0.269 |  |  |  | 1.43 | 1.51 | 0.0094 | 7.56 | 6720375 | 13.7 |  |  |  |  | 51.5 | 25.8
最小值 | 0.274 | 0.297 | 0.0018 | 24.3 | 26.2 | 0.146 |  |  |  | 1.11 | 1.21 | 0.0065 | 6.64 | 5878112 | 11.9 |  |  |  |  | 49.3 | 14.8
累计值 |  |  | 0.196 |  |  | 6.53 | [5 empty] | 0.252 |  | 199640826