## 废水
明水化工外排口_日数据
时间 | 化学需氧量 |  | 氨氮 |  | 废水排放量 | PH | 铬(六价) |  | 总磷 |  | 总氮 |  | 总铬
| 浓度 | 排放量 | 浓度 | 排放量 | (m3) |  | 浓度 | 排放量 | 浓度 | 排放量 | 浓度 | 排放量 | 浓度 | 排放量
| (mg/l) | (t) | (mg/l) | (t) |  |  | (mg/l) | (t) | (mg/l) | (t) | (mg/l) | (t) | (mg/l) | (t)
2021-10-01 | 1.55 | 5.9e-05 | 0.0515 | 2e-06 | 38 | 8.01 |  |  |  |  | 1.1 | 4.2e-05
2021-10-02 | 0.648 | 0.000118 | 0.0502 | 9e-06 | 182 | 7.63 |  |  |  |  | 0.815 | 0.000148
2021-10-03 | 0.783 | 0.000177 | 0.0295 | 7e-06 | 226 | 7.82 |  |  |  |  | 0.767 | 0.000173
2021-10-04 | 0.635 | 0.00086 | 0.0247 | 3.3e-05 | 1356 | 7.62 |  |  |  |  | 0.766 | 0.00104
2021-10-05 | 1.02 | 4.4e-05 | 0.0247 | 1e-06 | 43 | 7.84 |  |  |  |  | 1.64 | 7e-05
2021-10-06 | 5.06 | 5.1e-05 | 0.0149 | 0 | 10 | 7.88 |  |  |  |  | 7.81 | 7.8e-05
2021-10-07 | 9.25 | 0.00025 | 0.0337 | 1e-06 | 27.1 | 7.9 |  |  |  |  | 2.16 | 5.8e-05
2021-10-08 | 10.4 | 0.000896 | 0.0751 | 6e-06 | 86 | 7.8 |  |  |  |  | 2.03 | 0.000175
2021-10-09 | 12.8 | 0.00103 | 0.0625 | 5e-06 | 81 | 7.72 |  |  |  |  | 2.51 | 0.000203
2021-10-10 | 11 | 0.00238 | 0.014 | 3e-06 | 217 | 7.68 |  |  |  |  | 2.52 | 0.000547
2021-10-11 | 9.12 | 0.0018 | 0.0991 | 2e-05 | 198 | 7.72 |  |  |  |  | 2.96 | 0.000586
2021-10-12 | 6.63 | 0.00165 | 0.0246 | 6e-06 | 249 | 7.7 |  |  |  |  | 3.16 | 0.000786
2021-10-13 | 7.08 | 0.00422 | 0.0651 | 3.9e-05 | 596 | 7.73 |  |  |  |  | 2.18 | 0.0013
2021-10-14 | 7.29 | 0.00112 | 0.138 | 2.1e-05 | 154 | 7.73 |  |  |  |  | 2.13 | 0.000328
2021-10-15 | 8.95 | 0.000841 | 0.0767 | 7e-06 | 94 | 7.77 |  |  |  |  | 1.79 | 0.000169
2021-10-16 | 8.43 | 0.000421 | 0.0898 | 4e-06 | 50 | 7.82 |  |  |  |  | 1.92 | 9.6e-05
2021-10-17 | 10.7 | 0.000631 | 0.112 | 7e-06 | 59 | 7.81 |  |  |  |  | 1.91 | 0.000112
2021-10-18 | 9 | 0.000468 | 0.12 | 6e-06 | 52 | 7.83 |  |  |  |  | 1.62 | 8.4e-05
2021-10-19 | 10.8 | 0.000624 | 0.148 | 9e-06 | 58 | 7.74 |  |  |  |  | 1.94 | 0.000112
2021-10-20 | 9.51 | 0.000504 | 0.165 | 9e-06 | 53 | 7.74 |  |  |  |  | 2.67 | 0.000141
2021-10-21 | 8.36 | 0.000627 | 0.214 | 1.6e-05 | 75 | 7.69 |  |  |  |  | 2.19 | 0.000164
2021-10-22 | 12.5 | 0.00158 | 0.0879 | 1.1e-05 | 126 | 7.76 |  |  |  |  | 4.45 | 0.000561
2021-10-23 | 6.43 | 0.000784 | 0.0195 | 2e-06 | 122 | 7.71 |  |  |  |  | 2.73 | 0.000333
2021-10-24 | 7.17 | 0.000366 | 0.0211 | 1e-06 | 51 | 7.7 |  |  |  |  | 2.97 | 0.000151
2021-10-25 | 6.98 | 0.000223 | 0.0204 | 1e-06 | 32 | 7.67 |  |  |  |  | 2.6 | 8.3e-05
2021-10-26 | 12.1 | 0.00416 | 0.0222 | 8e-06 | 343 | 7.62 |  |  |  |  | 2.35 | 0.000806
2021-10-27 | 14.1 | 0.00752 | 0.0204 | 1.1e-05 | 532 | 7.44 |  |  |  |  | 1.96 | 0.00104
2021-10-28 | 14.9 | 0.000505 | 0.0187 | 1e-06 | 34 | 7.46 |  |  |  |  | 3.48 | 0.000118
2021-10-29 | 17.8 | 0.0029 | 0.0214 | 3e-06 | 163 | 7.41 |  |  |  |  | 3.95 | 0.000643
2021-10-30 | 18.8 | 0.00516 | 0.0211 | 6e-06 | 274 | 7.39 |  |  |  |  | 3.45 | 0.000946
2021-10-31 | 16.7 | 0.00114 | 0.021 | 1e-06 | 68 | 7.45 |  |  |  |  | 3.59 | 0.000244
平均值 | 8.92 | 0.0014 | 0.0615 | 0 | 182 | 7.7 |  |  |  |  | 2.52 | 0.0004
最大值 | 18.8 | 0.0075 | 0.214 | 0 | 1356 | 8.01 |  |  |  |  | 7.81 | 0.0013
最小值 | 0.634 | 0 | 0.014 | 0 | 10 | 7.39 |  |  |  |  | 0.766 | 0
累计值 |  | 0.0431 |  | 0 | 5649 | [6 empty] | 0.0112

## 废气
明水化工1号吹风气_日数据
时间 | 二氧化硫 |  |  | 氮氧化物 |  |  | 颗粒物 |  |  | 氧含量 | 流量 | 一氧化碳 |  |  | 流速 | 烟气温度 | 烟气压力 | 氯化氢
| 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | (%) | (m3) | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | (m/s) | (℃) | (千帕) | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量
| (mg/m3) | (mg/m3) | (t) | (mg/m3) | (mg/m3) | (t) | (mg/m3) | (mg/m3) | (t) |  |  | (mg/m3) | (mg/m3) | (t) |  |  |  | () | () | (t)
2021-10-01 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-10-02 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-10-03 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-10-04 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-10-05 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-10-06 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-10-07 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-10-08 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-10-09 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-10-10 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-10-11 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-10-12 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-10-13 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-10-14 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-10-15 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-10-16 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-10-17 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-10-18 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-10-19 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-10-20 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-10-21 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-10-22 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-10-23 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-10-24 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-10-25 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-10-26 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-10-27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-10-28 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-10-29 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-10-30 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-10-31 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
平均值 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
最大值 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
最小值 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
累计值 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
明水化工2号吹风气_日数据
时间 | 二氧化硫 |  |  | 氮氧化物 |  |  | 颗粒物 |  |  | 氧含量 | 流量 | 一氧化碳 |  |  | 流速 | 烟气温度 | 烟气压力 | 氯化氢
| 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | (%) | (m3) | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | (m/s) | (℃) | (千帕) | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量
| (mg/m3) | (mg/m3) | (t) | (mg/m3) | (mg/m3) | (t) | (mg/m3) | (mg/m3) | (t) |  |  | (mg/m3) | (mg/m3) | (t) |  |  |  | () | () | (t)
2021-10-01 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-10-02 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-10-03 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-10-04 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-10-05 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-10-06 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-10-07 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-10-08 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-10-09 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-10-10 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-10-11 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-10-12 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-10-13 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-10-14 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-10-15 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-10-16 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-10-17 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-10-18 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-10-19 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-10-20 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-10-21 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-10-22 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-10-23 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-10-24 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-10-25 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-10-26 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-10-27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-10-28 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-10-29 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-10-30 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-10-31 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
平均值 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
最大值 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
最小值 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
累计值 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
明水化工锅炉2#_日数据
时间 | 二氧化硫 |  |  | 氮氧化物 |  |  | 颗粒物 |  |  | 氧含量 | 流量 | 一氧化碳 |  |  | 流速 | 烟气温度 | 烟气压力 | 氯化氢
| 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | (%) | (m3) | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | (m/s) | (℃) | (千帕) | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量
| (mg/m3) | (mg/m3) | (t) | (mg/m3) | (mg/m3) | (t) | (mg/m3) | (mg/m3) | (t) |  |  | (mg/m3) | (mg/m3) | (t) |  |  |  | () | () | (t)
2021-10-01 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-10-02 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-10-03 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-10-04 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-10-05 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-10-06 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-10-07 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-10-08 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-10-09 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-10-10 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-10-11 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-10-12 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-10-13 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-10-14 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-10-15 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-10-16 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-10-17 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-10-18 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-10-19 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-10-20 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-10-21 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-10-22 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-10-23 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-10-24 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-10-25 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-10-26 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-10-27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-10-28 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-10-29 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-10-30 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-10-31 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
平均值 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
最大值 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
最小值 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
累计值 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
明水化工3号_日数据
时间 | 二氧化硫 |  |  | 氮氧化物 |  |  | 颗粒物 |  |  | 氧含量 | 流量 | 一氧化碳 |  |  | 流速 | 烟气温度 | 烟气压力 | 氯化氢
| 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | (%) | (m3) | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | (m/s) | (℃) | (千帕) | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量
| (mg/m3) | (mg/m3) | (t) | (mg/m3) | (mg/m3) | (t) | (mg/m3) | (mg/m3) | (t) |  |  | (mg/m3) | (mg/m3) | (t) |  |  |  | () | () | (t)
2021-10-01 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-10-02 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-10-03 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-10-04 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-10-05 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-10-06 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-10-07 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-10-08 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-10-09 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-10-10 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-10-11 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-10-12 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-10-13 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-10-14 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-10-15 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-10-16 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-10-17 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-10-18 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-10-19 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-10-20 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-10-21 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-10-22 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-10-23 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-10-24 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-10-25 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-10-26 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-10-27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-10-28 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-10-29 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-10-30 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-10-31 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
平均值 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
最大值 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
最小值 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
累计值 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0