## 废水
明水化工外排口_日数据
时间 | 化学需氧量 |  | 氨氮 |  | 废水排放量 | PH | 铬(六价) |  | 总磷 |  | 总氮 |  | 总铬
| 浓度 | 排放量 | 浓度 | 排放量 | (m3) |  | 浓度 | 排放量 | 浓度 | 排放量 | 浓度 | 排放量 | 浓度 | 排放量
| (mg/l) | (t) | (mg/l) | (t) |  |  | (mg/l) | (t) | (mg/l) | (t) | (mg/l) | (t) | (mg/l) | (t)
2021-12-01 | 12.3 | 0.0023 | 0.0233 | 4e-06 | 187 | 7.93 |  |  |  |  | 3.12 | 0.000584
2021-12-02 | 5.8 | 0.00314 | 0.0642 | 3.5e-05 | 541 | 7.71 |  |  |  |  | 5.25 | 0.00284
2021-12-03 | 3.24 | 0.00259 | 0.0753 | 6e-05 | 801 | 7.46 |  |  |  |  | 6.65 | 0.00533
2021-12-04 | 2.78 | 0.00222 | 0.0468 | 3.7e-05 | 799 | 7.41 |  |  |  |  | 6.81 | 0.00544
2021-12-05 | 3.49 | 0.0031 | 0.0461 | 4.1e-05 | 890 | 7.44 |  |  |  |  | 6.48 | 0.00577
2021-12-06 | 3.38 | 0.00279 | 0.0797 | 6.6e-05 | 824 | 7.42 |  |  |  |  | 6.49 | 0.00534
2021-12-07 | 2.98 | 0.00286 | 0.032 | 3.1e-05 | 961 | 7.46 |  |  |  |  | 6.16 | 0.00592
2021-12-08 | 2.41 | 0.00208 | 0.0258 | 2.2e-05 | 863 | 7.43 |  |  |  |  | 5.92 | 0.00511
2021-12-09 | 1.97 | 0.0015 | 0.052 | 4e-05 | 763 | 7.37 |  |  |  |  | 7.04 | 0.00537
2021-12-10 | 4.92 | 0.00409 | 0.0511 | 4.3e-05 | 832 | 7.24 |  |  |  |  | 7.9 | 0.00658
2021-12-11 | 5.06 | 0.00408 | 0.0636 | 5.1e-05 | 807 | 7.11 |  |  |  |  | 7.92 | 0.00639
2021-12-12 | 5.34 | 0.00416 | 0.0878 | 6.8e-05 | 779 | 7.45 |  |  |  |  | 8.02 | 0.00624
2021-12-13 | 2.31 | 0.00159 | 0.052 | 3.6e-05 | 688 | 7.46 |  |  |  |  | 7.79 | 0.00536
2021-12-14 | 3.94 | 0.00341 | 0.0624 | 5.4e-05 | 866 | 7.43 |  |  |  |  | 8.06 | 0.00698
2021-12-15 | 2.75 | 0.00252 | 0.0289 | 2.6e-05 | 916 | 7.34 |  |  |  |  | 7.17 | 0.00656
2021-12-16 | 2.76 | 0.00251 | 0.0306 | 2.8e-05 | 912 | 7.45 |  |  |  |  | 6.64 | 0.00606
2021-12-17 | 2 | 0.00165 | 0.0362 | 3e-05 | 825 | 7.52 |  |  |  |  | 6.68 | 0.00551
2021-12-18 | 2.45 | 0.00186 | 0.0265 | 2e-05 | 758 | 7.55 |  |  |  |  | 7.03 | 0.00533
2021-12-19 | 1.18 | 0.000994 | 0.042 | 3.5e-05 | 842 | 7.55 |  |  |  |  | 6.96 | 0.00586
2021-12-20 | 1.92 | 0.00169 | 0.0524 | 4.6e-05 | 876 | 7.51 |  |  |  |  | 6.72 | 0.00588
2021-12-21 | 1.78 | 0.00144 | 0.0381 | 3.1e-05 | 810 | 7.41 |  |  |  |  | 6.99 | 0.00566
2021-12-22 | 7.93 | 0.00652 | 0.0752 | 6.2e-05 | 822 | 7.25 |  |  |  |  | 8.58 | 0.00705
2021-12-23 | 8.49 | 0.00802 | 0.411 | 0.000388 | 945 | 7.27 |  |  |  |  | 9.33 | 0.00882
2021-12-24 | 6.54 | 0.00516 | 0.62 | 0.000488 | 788 | 7.41 |  |  |  |  | 9.34 | 0.00736
2021-12-25 | 0.495 | 0.00038 | 0.416 | 0.000319 | 767 | 7.57 |  |  |  |  | 9.25 | 0.00709
2021-12-26 | 1.06 | 0.000921 | 0.421 | 0.000367 | 872 | 7.63 |  |  |  |  | 9.01 | 0.00786
2021-12-27 | 1.04 | 0.00108 | 0.926 | 0.000967 | 1044 | 7.63 |  |  |  |  | 8.97 | 0.00936
2021-12-28 | 0.622 | 0.000644 | 1.02 | 0.00105 | 1035 | 7.58 |  |  |  |  | 9.33 | 0.00966
2021-12-29 | 8.56 | 0.0103 | 1.34 | 0.00162 | 1209 | 7.55 |  |  |  |  | 8.46 | 0.0102
2021-12-30 | 16.6 | 0.0213 | 1.58 | 0.00203 | 1287 | 7.58 |  |  |  |  | 9.98 | 0.0128
2021-12-31 | 6.22 | 0.00912 | 0.823 | 0.00121 | 1466 | 7.46 |  |  |  |  | 8.96 | 0.0131
平均值 | 4.27 | 0.0037 | 0.279 | 0.0003 | 864 | 7.47 |  |  |  |  | 7.52 | 0.0067
最大值 | 16.6 | 0.0213 | 1.58 | 0.002 | 1466 | 7.93 |  |  |  |  | 9.98 | 0.0131
最小值 | 0.495 | 0.0004 | 0.0233 | 0 | 187 | 7.11 |  |  |  |  | 3.12 | 0.0006
累计值 |  | 0.116 |  | 0.0091 | 26775 | [6 empty] | 0.208

## 废气
明水化工锅炉2#_日数据
时间 | 二氧化硫 |  |  | 氮氧化物 |  |  | 颗粒物 |  |  | 氧含量 | 流量 | 流速 | 烟气温度 | 烟气压力 | 烟气湿度
| 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | (%) | (m3) | (m/s) | (℃) | (千帕) | (％RH)
| (mg/m3) | (mg/m3) | (t) | (mg/m3) | (mg/m3) | (t) | (mg/m3) | (mg/m3) | (t)
2021-12-01 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-12-02 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-12-03 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-12-04 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-12-05 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-12-06 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-12-07 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-12-08 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-12-09 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-12-10 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-12-11 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-12-12 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-12-13 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-12-14 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-12-15 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-12-16 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-12-17 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-12-18 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-12-19 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-12-20 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-12-21 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-12-22 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-12-23 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-12-24 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-12-25 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-12-26 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-12-27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-12-28 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-12-29 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-12-30 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-12-31 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
平均值 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
最大值 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
最小值 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
累计值 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
明泉化工3号_日数据
时间 | 二氧化硫 |  |  | 氮氧化物 |  |  | 颗粒物 |  |  | 氧含量 | 流量 | 流速 | 烟气温度 | 烟气压力 | 烟气湿度
| 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | (%) | (m3) | (m/s) | (℃) | (千帕) | (％RH)
| (mg/m3) | (mg/m3) | (t) | (mg/m3) | (mg/m3) | (t) | (mg/m3) | (mg/m3) | (t)
2021-12-01 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-12-02 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-12-03 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-12-04 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-12-05 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-12-06 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-12-07 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-12-08 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-12-09 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-12-10 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-12-11 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-12-12 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-12-13 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-12-14 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-12-15 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-12-16 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-12-17 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-12-18 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-12-19 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-12-20 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-12-21 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-12-22 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-12-23 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-12-24 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-12-25 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-12-26 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-12-27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-12-28 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-12-29 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-12-30 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-12-31 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
平均值 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
最大值 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
最小值 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
累计值 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
明水化工1号吹风气_日数据
时间 | 二氧化硫 |  |  | 氮氧化物 |  |  | 颗粒物 |  |  | 氧含量 | 流量 | 流速 | 烟气温度 | 烟气压力 | 烟气湿度
| 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | (%) | (m3) | (m/s) | (℃) | (千帕) | (％RH)
| (mg/m3) | (mg/m3) | (t) | (mg/m3) | (mg/m3) | (t) | (mg/m3) | (mg/m3) | (t)
2021-12-01 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-12-02 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-12-03 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-12-04 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-12-05 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-12-06 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-12-07 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-12-08 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-12-09 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-12-10 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-12-11 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-12-12 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-12-13 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-12-14 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-12-15 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-12-16 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-12-17 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-12-18 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-12-19 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-12-20 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-12-21 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-12-22 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-12-23 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-12-24 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-12-25 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-12-26 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-12-27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-12-28 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-12-29 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-12-30 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-12-31 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
平均值 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
最大值 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
最小值 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
累计值 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0