## 废水
明泉化工_日数据
时间 | 化学需氧量 |  | 氨氮 |  | 废水排放量 | PH | 铬(六价) |  | 总磷 |  | 总氮 |  | 总铬
| 浓度 | 排放量 | 浓度 | 排放量 | (m3) |  | 浓度 | 排放量 | 浓度 | 排放量 | 浓度 | 排放量 | 浓度 | 排放量
| (mg/l) | (t) | (mg/l) | (t) |  |  | (mg/l) | (t) | (mg/l) | (t) | (mg/l) | (t) | (mg/l) | (t)
2021-09-01 | 12.5 | 0.0731 | 0.345 | 0.00201 | 5829 | 7.71 |  |  |  |  | 10.1 | 0.0588
2021-09-02 | 9.6 | 0.0454 | 0.181 | 0.000854 | 4728 | 7.71 |  |  |  |  | 8.95 | 0.0423
2021-09-03 | 10.9 | 0.0499 | 0.106 | 0.000485 | 4561 | 7.7 |  |  |  |  | 9.85 | 0.0449
2021-09-04 | 15.3 | 0.0708 | 0.144 | 0.000665 | 4634 | 7.67 |  |  |  |  | 10.5 | 0.0487
2021-09-05 | 4.86 | 0.0249 | 0.0736 | 0.000377 | 5121 | 7.85 |  |  |  |  | 9.62 | 0.0492
2021-09-06 | 7.12 | 0.0326 | 0.0959 | 0.000438 | 4571 | 7.75 |  |  |  |  | 9.84 | 0.045
2021-09-07 | 7.27 | 0.0301 | 0.123 | 0.000509 | 4144 | 7.59 |  |  |  |  | 9.6 | 0.0398
2021-09-08 | 8.14 | 0.036 | 0.0345 | 0.000152 | 4420 | 7.78 |  |  |  |  | 9.08 | 0.0401
2021-09-09 | 6.67 | 0.0326 | 0.0597 | 0.000292 | 4893 | 7.62 |  |  |  |  | 8.85 | 0.0433
2021-09-10 | 8.36 | 0.0446 | 0.0733 | 0.000391 | 5335 | 7.59 |  |  |  |  | 5.75 | 0.0307
2021-09-11 | 4.88 | 0.0247 | 0.153 | 0.000774 | 5050 | 7.64 |  |  |  |  | 6.49 | 0.0328
2021-09-12 | 1.91 | 0.00899 | 0.524 | 0.00247 | 4708 | 7.61 |  |  |  |  | 7.52 | 0.0354
2021-09-13 | 0.977 | 0.00492 | 0.347 | 0.00175 | 5030 | 7.65 |  |  |  |  | 5.63 | 0.0283
2021-09-14 | 4.02 | 0.0181 | 0.034 | 0.000153 | 4501 | 7.65 |  |  |  |  | 6.54 | 0.0294
2021-09-15 | 3.47 | 0.0125 | 0.0187 | 6.8e-05 | 3610 | 7.67 |  |  |  |  | 5.97 | 0.0215
2021-09-16 | 3.33 | 0.00744 | 0.0358 | 8e-05 | 2231 | 7.84 |  |  |  |  | 5.61 | 0.0125
2021-09-17 | 4.54 | 0.0101 | 0.202 | 0.000448 | 2218 | 7.69 |  |  |  |  | 6 | 0.0133
2021-09-18 | 5.83 | 0.0181 | 0.018 | 5.6e-05 | 3105 | 7.72 |  |  |  |  | 7.01 | 0.0218
2021-09-19 | 12.4 | 0.0225 | 0.105 | 0.00019 | 1820 | 7.98 |  |  |  |  | 9.48 | 0.0173
2021-09-20 | 8.38 | 0.0242 | 0.112 | 0.000323 | 2888 | 7.95 |  |  |  |  | 10.2 | 0.0296
2021-09-21 | 2.67 | 0.00628 | 0.0181 | 4.3e-05 | 2356 | 7.97 |  |  |  |  | 9.12 | 0.0215
2021-09-22 | 4.59 | 0.0162 | 0.511 | 0.00181 | 3534 | 8.08 |  |  |  |  | 6.59 | 0.0233
2021-09-23 | 2.18 | 0.00937 | 0.447 | 0.00192 | 4290 | 7.8 |  |  |  |  | 6.75 | 0.029
2021-09-24 | 2.57 | 0.00708 | 0.0177 | 4.9e-05 | 2757 | 7.78 |  |  |  |  | 4.65 | 0.0128
2021-09-25 | 1.7 | 0.00297 | 0.0178 | 3.1e-05 | 1744 | 7.86 |  |  |  |  | 3.94 | 0.00687
2021-09-26 | 1.2 | 0.00181 | 0.0196 | 3e-05 | 1504 | 7.87 |  |  |  |  | 2.94 | 0.00442
2021-09-27 | 0.707 | 0.000437 | 0.0191 | 1.2e-05 | 619 | 7.9 |  |  |  |  | 2.88 | 0.00178
2021-09-28 | 14.1 | 0.00149 | 0.0192 | 2e-06 | 106 | 8.05 |  |  |  |  | 1.11 | 0.000118
2021-09-29 | 8.28 | 0.00191 | 0.0186 | 4e-06 | 231 | 7.97 |  |  |  |  | 2.73 | 0.000631
2021-09-30 | 1.63 | 8.3e-05 | 0.115 | 6e-06 | 51 | 7.93 |  |  |  |  | 2.94 | 0.00015
平均值 | 6 | 0.0213 | 0.133 | 0.0005 | 3353 | 7.79 |  |  |  |  | 6.88 | 0.0262
最大值 | 15.3 | 0.0731 | 0.524 | 0.0025 | 5829 | 8.08 |  |  |  |  | 10.5 | 0.0588
最小值 | 0.707 | 0.0001 | 0.0177 | 0 | 51 | 7.59 |  |  |  |  | 1.11 | 0.0001
累计值 |  | 0.639 |  | 0.0164 | 100589 | [6 empty] | 0.785

## 废气
明泉1#吹风气_日数据
时间 | 二氧化硫 |  |  | 氮氧化物 |  |  | 颗粒物 |  |  | 氧含量 | 流量 | 一氧化碳 |  |  | 流速 | 烟气温度 | 烟气压力 | 氯化氢
| 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | (%) | (m3) | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | (m/s) | (℃) | (千帕) | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量
| (mg/m3) | (mg/m3) | (t) | (mg/m3) | (mg/m3) | (t) | (mg/m3) | (mg/m3) | (t) |  |  | (mg/m3) | (mg/m3) | (t) |  |  |  | () | () | (t)
2021-09-01 | 14.6 | 12.1 | 0.0295 | 76.8 | 63.6 | 0.156 | 0.703 | 0.583 | 0.0014 | 6.44 | 2122767 |  |  |  | 4.73 | 63.6 | 21.9
2021-09-02 | 19.4 | 15.3 | 0.0367 | 80.2 | 64 | 0.151 | 0.704 | 0.553 | 0.0013 | 5.84 | 1887951 |  |  |  | 4.51 | 65 | 21.2
2021-09-03 | 15.6 | 13.8 | 0.0347 | 77 | 68.7 | 0.172 | 0.605 | 0.54 | 0.0014 | 7.49 | 2234731 |  |  |  | 5.03 | 63 | 18.8
2021-09-04 | 13.2 | 11.6 | 0.0309 | 74.3 | 65.8 | 0.174 | 0.6 | 0.53 | 0.0014 | 7.39 | 2337390 |  |  |  | 5.19 | 61.4 | 18.7
2021-09-05 | 16 | 14.1 | 0.0379 | 74.3 | 65.5 | 0.176 | 0.601 | 0.529 | 0.0014 | 7.33 | 2364598 |  |  |  | 5.28 | 62.1 | 22.7
2021-09-06 | 17.5 | 15 | 0.0412 | 72.5 | 62.1 | 0.17 | 0.611 | 0.523 | 0.0014 | 6.96 | 2346687 |  |  |  | 5.27 | 62.7 | 32.8
2021-09-07 | 18.6 | 16.9 | 0.0428 | 79.1 | 71.8 | 0.182 | 0.649 | 0.591 | 0.0015 | 7.76 | 2299799 |  |  |  | 5.12 | 61.7 | 20.1
2021-09-08 | 15.8 | 16.3 | 0.0366 | 70.5 | 72.9 | 0.164 | 0.639 | 0.664 | 0.0015 | 9.43 | 2427587 |  |  |  | 5.34 | 60.4 | 20
2021-09-09 | 14.1 | 13.6 | 0.0309 | 76.8 | 74.4 | 0.168 | 0.646 | 0.627 | 0.0014 | 8.58 | 2191993 |  |  |  | 4.85 | 60.1 | 25.9
2021-09-10 | 17.7 | 15 | 0.0356 | 77.9 | 67.7 | 0.158 | 0.658 | 0.574 | 0.0013 | 7.09 | 2032554 |  |  |  | 4.58 | 62.3 | 24.2
2021-09-11 | 22.3 | 19.1 | 0.0428 | 79.2 | 67.6 | 0.153 | 0.655 | 0.56 | 0.0013 | 6.92 | 1932904 |  |  |  | 4.39 | 63 | 24.7
2021-09-12 | 19.6 | 16.9 | 0.0373 | 77.9 | 67.6 | 0.149 | 0.657 | 0.569 | 0.0013 | 7.09 | 1910661 |  |  |  | 4.33 | 62.7 | 21.5
2021-09-13 | 13.5 | 13 | 0.0268 | 72.1 | 70.9 | 0.143 | 0.693 | 0.681 | 0.0014 | 8.8 | 1988824 |  |  |  | 4.43 | 61 | 21
2021-09-14 | 12.6 | 12.9 | 0.013 | 55.4 | 55.3 | 0.0572 | 0.725 | 0.734 | 0.0007 | 8.99 | 1028527 |  |  |  | 4.56 | 60.9 | 16
2021-09-15 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-09-16 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-09-17 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-09-18 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-09-19 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-09-20 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-09-21 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-09-22 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-09-23 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-09-24 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-09-25 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-09-26 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-09-27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-09-28 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-09-29 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-09-30 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
平均值 | 16.5 | 14.7 | 0.0341 | 74.6 | 67 | 0.155 | 0.653 | 0.59 | 0.0013 | 7.58 | 2079069 |  |  |  | 4.83 | 62.1 | 22.1
最大值 | 22.3 | 19.1 | 0.0428 | 80.2 | 74.4 | 0.182 | 0.725 | 0.734 | 0.0015 | 9.43 | 2427587 |  |  |  | 5.34 | 65 | 32.8
最小值 | 12.6 | 11.6 | 0.013 | 55.4 | 55.3 | 0.0572 | 0.6 | 0.523 | 0.0007 | 5.84 | 1028527 |  |  |  | 4.33 | 60.1 | 16
累计值 |  |  | 0.477 |  |  | 2.17 |  |  | 0.0187 |  | 29106972
明泉2#吹风气_日数据
时间 | 二氧化硫 |  |  | 氮氧化物 |  |  | 颗粒物 |  |  | 氧含量 | 流量 | 一氧化碳 |  |  | 流速 | 烟气温度 | 烟气压力 | 氯化氢
| 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | (%) | (m3) | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | (m/s) | (℃) | (千帕) | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量
| (mg/m3) | (mg/m3) | (t) | (mg/m3) | (mg/m3) | (t) | (mg/m3) | (mg/m3) | (t) |  |  | (mg/m3) | (mg/m3) | (t) |  |  |  | () | () | (t)
2021-09-01 | 6.72 | 7.05 | 0.0176 | 60.6 | 63.2 | 0.159 |  |  | 0 | 9.43 | 2736123 |  |  |  | 5.77 | 52.5 | 23.3
2021-09-02 | 3.86 | 4.27 | 0.0102 | 61.5 | 68.8 | 0.164 |  |  | 0 | 10.2 | 2662363 |  |  |  | 5.63 | 52.2 | 20.9
2021-09-03 | 3.85 | 4.42 | 0.0107 | 63.6 | 73.5 | 0.176 |  |  | 0 | 10.6 | 2765034 |  |  |  | 5.84 | 51.8 | 21.1
2021-09-04 | 5.28 | 5.43 | 0.0143 | 66 | 69.9 | 0.177 | 0.824 | 0.842 | 0.0007 | 9.65 | 2685577 |  |  |  | 5.61 | 50.4 | 24.6
2021-09-05 | 6.38 | 6.88 | 0.0172 | 65 | 70.4 | 0.176 | 0.741 | 0.801 | 0.002 | 9.92 | 2706248 |  |  |  | 5.68 | 51 | 27.3
2021-09-06 | 8.31 | 9.37 | 0.0226 | 64.9 | 72.8 | 0.176 | 0.707 | 0.792 | 0.0019 | 10.3 | 2716097 |  |  |  | 5.73 | 52 | 29.7
2021-09-07 | 7.87 | 9.38 | 0.0214 | 63.7 | 75.4 | 0.172 | 0.57 | 0.679 | 0.0012 | 10.8 | 2705428 |  |  |  | 5.65 | 50.2 | 21.3
2021-09-08 | 5.8 | 6.27 | 0.015 | 60.9 | 66.1 | 0.158 | 0.444 | 0.471 | 0.0005 | 9.95 | 2726059 |  |  |  | 5.66 | 49.8 | 25
2021-09-09 | 7.29 | 7.93 | 0.0198 | 60.8 | 65.7 | 0.165 | 0.451 | 0.488 | 0.0012 | 9.88 | 2721615 |  |  |  | 5.63 | 49.1 | 29.1
2021-09-10 | 8.66 | 8.98 | 0.0227 | 59.9 | 62.2 | 0.155 | 1.14 | 1.18 | 0.0029 | 9.44 | 2588393 |  |  |  | 5.43 | 50.9 | 26.3
2021-09-11 | 7.04 | 7.42 | 0.0178 | 60.9 | 64.2 | 0.153 | 2.07 | 2.18 | 0.0052 | 9.61 | 2517881 |  |  |  | 5.31 | 51.6 | 27
2021-09-12 | 6.74 | 7.5 | 0.0173 | 60.4 | 67.1 | 0.153 | 1.5 | 1.66 | 0.0038 | 10.1 | 2531732 |  |  |  | 5.3 | 50.7 | 26.3
2021-09-13 | 5.09 | 4.97 | 0.0131 | 58.7 | 57.2 | 0.15 | 0.483 | 0.474 | 0.0012 | 8.62 | 2558836 |  |  |  | 5.32 | 49.8 | 27.5
2021-09-14 | 3.44 | 6.2 | 0.0044 | 35 | 55.7 | 0.0455 | 0.449 | 0.71 | 0.0006 | 13.1 | 1235179 |  |  |  | 5.1 | 48.3 | 27.5
2021-09-15 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-09-16 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-09-17 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-09-18 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-09-19 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-09-20 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-09-21 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-09-22 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-09-23 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-09-24 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-09-25 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-09-26 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-09-27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-09-28 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-09-29 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-09-30 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
平均值 | 6.17 | 6.86 | 0.016 | 60.1 | 66.6 | 0.156 | 0.852 | 0.934 | 0.0019 | 10.1 | 2561183 |  |  |  | 5.55 | 50.8 | 25.5
最大值 | 8.66 | 9.38 | 0.0227 | 66 | 75.4 | 0.177 | 2.07 | 2.18 | 0.0052 | 13.1 | 2765034 |  |  |  | 5.84 | 52.5 | 29.7
最小值 | 3.44 | 4.27 | 0.0044 | 35 | 55.7 | 0.0455 | 0.444 | 0.471 | 0.0005 | 8.62 | 1235179 |  |  |  | 5.1 | 48.3 | 20.9
累计值 |  |  | 0.224 |  |  | 2.18 |  |  | 0.0212 |  | 35856566
明泉化工3号_日数据
时间 | 二氧化硫 |  |  | 氮氧化物 |  |  | 颗粒物 |  |  | 氧含量 | 流量 | 一氧化碳 |  |  | 流速 | 烟气温度 | 烟气压力 | 氯化氢
| 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | (%) | (m3) | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | (m/s) | (℃) | (千帕) | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量
| (mg/m3) | (mg/m3) | (t) | (mg/m3) | (mg/m3) | (t) | (mg/m3) | (mg/m3) | (t) |  |  | (mg/m3) | (mg/m3) | (t) |  |  |  | () | () | (t)
2021-09-01 | 4.46 | 5.92 | 0.0358 | 14.5 | 19.2 | 0.116 | 0.452 | 0.601 | 0.0036 | 9.7 | 8034570 |  |  |  | 5.53 | 52.5 | 20.7
2021-09-02 | 2.88 | 3.84 | 0.0243 | 13.1 | 17.4 | 0.111 | 0.475 | 0.631 | 0.0039 | 9.72 | 8510669 |  |  |  | 5.63 | 52.7 | 12.1
2021-09-03 | 0.623 | 0.826 | 0.0052 | 9.12 | 12.2 | 0.0761 | 0.533 | 0.712 | 0.0044 | 9.75 | 8348564 |  |  |  | 5.53 | 53 | 14.6
2021-09-04 | 0.247 | 0.326 | 0.0018 | 7.44 | 9.99 | 0.0532 | 0.428 | 0.572 | 0.0031 | 9.71 | 7303447 |  |  |  | 4.84 | 53.2 | 22.5
2021-09-05 | 0.208 | 0.272 | 0.0016 | 6.61 | 8.72 | 0.0512 | 0.352 | 0.463 | 0.0027 | 9.58 | 7730800 |  |  |  | 5.1 | 52.9 | 32.5
2021-09-06 | 0.142 | 0.18 | 0.0011 | 7.04 | 8.92 | 0.0535 | 0.301 | 0.381 | 0.0023 | 9.14 | 7584661 |  |  |  | 5.01 | 52.9 | 13.4
2021-09-07 | 0.0605 | 0.0786 | 0.0005 | 8.41 | 10.9 | 0.0656 | 0.488 | 0.634 | 0.0038 | 9.46 | 7799946 |  |  |  | 5.12 | 52.1 | 15
2021-09-08 | 0.0603 | 0.0775 | 0.0005 | 6.96 | 9.04 | 0.0524 | 0.659 | 0.862 | 0.0049 | 9.46 | 7530315 |  |  |  | 5.2 | 52.6 | 26.5
2021-09-09 | 2.45 | 3.17 | 0.0183 | 6.03 | 7.78 | 0.0453 | 0.756 | 0.976 | 0.0057 | 9.38 | 7498700 |  |  |  | 5.03 | 53.7 | 26.6
2021-09-10 | 1.32 | 1.71 | 0.0097 | 11.2 | 14.5 | 0.0818 | 0.66 | 0.86 | 0.0048 | 9.5 | 7314885 |  |  |  | 4.93 | 54.2 | 20
2021-09-11 | 1.03 | 1.32 | 0.0073 | 11.6 | 15 | 0.0825 | 0.71 | 0.918 | 0.005 | 9.39 | 7078078 |  |  |  | 4.75 | 53.8 | 20.2
2021-09-12 | 0.505 | 0.662 | 0.0036 | 7.34 | 9.65 | 0.053 | 1.11 | 1.46 | 0.008 | 9.58 | 7210053 |  |  |  | 4.79 | 53 | 18.1
2021-09-13 | 0.56 | 0.73 | 0.0041 | 8.62 | 11.3 | 0.0633 | 0.869 | 1.13 | 0.0064 | 9.54 | 7336770 |  |  |  | 4.87 | 52.9 | 22.1
2021-09-14 | 0.124 | 0.186 | 0.0008 | 11.6 | 18.2 | 0.0662 | 0.824 | 1.3 | 0.0047 | 11 | 5838623 |  |  |  | 3.83 | 52 | 27.8
2021-09-15 | 0.0085 | 0.0169 | 0 | 7.04 | 10.9 | 0.0212 | 0.778 | 1.33 | 0.002 | 11.6 | 2891896 |  |  |  | 2.49 | 49.9 | 23.5
2021-09-16 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-09-17 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-09-18 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-09-19 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-09-20 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-09-21 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-09-22 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-09-23 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-09-24 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-09-25 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-09-26 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-09-27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-09-28 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-09-29 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2021-09-30 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
平均值 | 0.978 | 1.29 | 0.0076 | 9.1 | 12.3 | 0.0662 | 0.626 | 0.855 | 0.0044 | 9.77 | 7200798 |  |  |  | 4.84 | 52.8 | 21
最大值 | 4.46 | 5.92 | 0.0358 | 14.5 | 19.2 | 0.116 | 1.11 | 1.46 | 0.008 | 11.6 | 8510669 |  |  |  | 5.63 | 54.2 | 32.5
最小值 | 0.0085 | 0.0169 | 0 | 6.03 | 7.78 | 0.0212 | 0.301 | 0.381 | 0.002 | 9.14 | 2891896 |  |  |  | 2.49 | 49.9 | 12.1
累计值 |  |  | 0.115 |  |  | 0.992 |  |  | 0.0653 |  | 108011977